## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 暂列金、暂估价(元)
1 | 单项工程 |  | 72135
合 计 |  |  | 72135

## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体拆除 | m3 | 48.471
2 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)隔断隔墙拆除 | m2 | 21.015
3 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)M0920 | 樘 | 11
4 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)M1520 | 樘 | 3
5 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)玻璃推拉门BM2321 | 樘 | 2
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面瓷砖及粘贴层 | m2 | 618.174
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝扣板吊顶 | m2 | 176.594
8 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除石膏板吊顶 | m2 | 324.782
9 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)拆除柜子 | m2 | 167.973
10 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:拆除防潮板隔断 | m2 | 20.828
11 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)构件名称:拆除大理石台面及洗手盆高0.8m | m | 6.176
12 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:大便器拆除 | 套 | 6
13 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:小便器拆除 | 套 | 3
14 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:原有墙面瓷砖拆除,基层铲除拆除高度2.6m | m2 | 115.829
15 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:10km | m3 | 105.574
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 010401004001 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖 (2)墙体类型、砌筑高度:3.4m (3)砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆砌筑 | m3 | 59.663
17 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:粉刷强度M5,粉刷厚度12+6 | m2 | 665.92
18 | 010503005001 | 过梁 | (1)非泵送 (2)C20 | m3 | 0.724
19 | 010503004001 | 圈梁 | (1)非泵送 (2)C20 | m3 | 3.893
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢Φ8 | t | 0.171
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢Φ12 | t | 0.231
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
地面工程
22 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚碎砖垫层 (2)利用旧材 | m3 | 37.288
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)素水泥捣浆处理 (2)50mm厚碎石混凝土找平层 (3)10mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)面层材料品种、规格、颜色:用餐大厅750*1500防滑砖 (5)嵌缝材料种类:两厘工艺填美缝 (6)地砖参考品牌:斯米克、王者、东鹏 | m2 | 424.817
24 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1) 卫生间及厨房地面 (2)找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 155.567
25 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2mm聚氨酯防水2道 | m2 | 155.567
26 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)20mm厚1:3水泥砂浆 (2)卫生间400*800防滑砖 (3)嵌缝材料种类:两厘工艺填美缝 (4)地砖参考品牌:斯米克、王者、东鹏 | m2 | 38.95
27 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:厨房区域600*600防滑砖 (2)嵌缝材料种类:勾8mm~10mm防滑缝 (3)地砖参考品牌:斯米克、王者、东鹏 | m2 | 151.074
28 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)古堡灰门槛石 | m2 | 1.72
卫生间蹲位
29 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 | m2 | 10.537
30 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 10.537
31 | 010404001002 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:1:6水泥炉渣垫层 (2)暂按70mm厚考虑 | m3 | 0.738
32 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:40mm厚C20 | m3 | 0.421
33 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 10.537
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2mm聚氨酯防水2道 | m2 | 10.537
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程-用餐区域
35 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:30*30*1.0黑色铝方通吊顶间距@250*250 | m2 | 60.886
36 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:40*80*1.0仿木纹铝方通吊顶 | m2 | 113.175
37 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格:9厘石膏板 | m2 | 118.706
38 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)喷刷涂料部位:天棚 (2)腻子种类:满批腻子2遍 (3)涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面 | m2 | 118.706
39 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | (1)原顶喷深灰色无机涂料 | m2 | 174.061
天棚工程-包间1、2
40 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨跌级 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格:9.0mm石膏板 | m2 | 107.261
41 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)喷刷涂料部位:天棚 (2)腻子种类:满批腻子2遍 (3)涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面 | m2 | 125.168
42 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:0.5mm厚玫瑰金不锈钢线条圈边 | m | 18.233
43 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:石膏板 (2)灯光孔、风口，每个面积在0.02m2以内 | 个（m） | 120
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
44 | 011304003003 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:石膏板 (2)卫生间排气扇 | 个（m） | 6
45 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)暗藏灯槽 | m2 | 3.783
天棚工程-公共卫生间+开水间
46 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨跌级 (2)9mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格:9厘石膏板 | m2 | 38.218
47 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | (1)喷刷涂料部位:天棚 (2)腻子种类:满批腻子2遍 (3)涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面 | m2 | 40.868
天棚工程-铝扣板吊顶
48 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)面层材料品种、规格:方形铝扣板600mm×600mm×0.8 (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 (4)铝扣板参考品牌:奥华、友邦、法狮龙 | m2 | 161.903
49 | 011302001007 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面 (2)面层材料品种、规格:方形铝扣板300mm×300mm×0.8 (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 (4)铝扣板参考品牌:奥华、友邦、法狮龙 | m2 | 12.334
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程-墙板
50 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格: (2)面层材料品种、规格、颜色:8mm厚象牙白饰面板 (3)墙板参考品牌:今顶、品格、奥华 | m2 | 224.677
51 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:9mm防火板打底 (2)面层材料品种、规格、颜色:8mm厚浅色木纹面板饰面 (3)墙板参考品牌:今顶、品格、奥华 | m2 | 48.768
52 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*40防火板骨架(@600) | m2 | 12.768
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)基层材料种类、规格:9mm防火板打底 (3)面层材料品种、规格、颜色:8mm厚深色胡桃木饰面板 (3)墙板参考品牌:今顶、品格、奥华
53 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:9mm防火板打底 (2)面层材料品种、规格、颜色:8mm厚墙板定制图案 (3)墙板参考品牌:今顶、品格、奥华 | m2 | 21.28
54 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格: (2)面层材料品种、规格、颜色:8mm厚绅士灰饰面板 (3)墙板参考品牌:今顶、品格、奥华 | m2 | 107.77
55 | 011404007003 | 其他木材面 | (1)所有木结构(如木龙架、9mm底板)与墙体接触面均须满涂沥青,以防墙体内残余水份吸入木结构 | m2 | 405.443
56 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)打菜窗口 (2)龙骨材料种类、规格、中距:25*25*2方管骨架@400*400 (3)基层材料种类、规格:18厘防火板基层 (4)面层材料品种、规格、颜色:40*40*0.8厚仿木纹铝格栅 | m2 | 2.725
57 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)打菜窗口 (2) (3)基层材料种类、规格:18厘防火板基层 (4)面层材料品种、规格、颜色:8mm仿木纹装饰面板饰面 (5)墙板参考品牌:今顶、品格、奥华 | m2 | 2.453
58 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)0.8厚40mm宽黑钛不锈钢线条饰面 | m | 87.086
墙面工程-瓷砖
59 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2mm聚氨酯防水2道 1.5m | m2 | 263.056
60 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:400×800面砖 (3)面砖参考品牌:斯米克、王者、东鹏 | m2 | 636.811
61 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:40mm高0.8厚黑钛不锈钢地脚线 | m | 99.943
62 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm高0.8厚拉丝不锈钢地脚线内嵌 | m | 58.967
63 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 (2)窗台板材质、规格 | m2 | 14.949
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、颜色:20mm厚爵士窗台石
64 | 011502001003 | 金属装饰线 | (1)厨房内所有阳角处需安装不锈钢护角条 | m | 27.2
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程
65 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙0921乙级防火门 (2)门参考品牌:盼盼、王力、群升 | m2 | 32.13
66 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1221乙级防火门 (2)门参考品牌:盼盼、王力、群升 | m2 | 5.04
67 | 010802003003 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1521乙级防火门 (2)门参考品牌:盼盼、王力、群升 | m2 | 6.3
68 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃6+9A+6 (3)推拉门2300mm*2100mm，固定窗2300mm*590mm | m2 | 12.42
69 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M1621 (2)材质:复合实木门(3)门参考品牌:盼盼、王力、群升 | 樘 | 2
70 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0921 (2)材质:复合实木门(3)门参考品牌:盼盼、王力、群升 | 樘 | 3
71 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0821 (2)材质:复合实木门(3)门参考品牌:盼盼、王力、群升 | 樘 | 1
72 | 010801002004 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0821a (2)材质:复合实木门(3)门参考品牌:盼盼、王力、群升 | 樘 | 2
73 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)出餐口 (2)框、扇材质:铝合金固定窗 (3)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 | m2 | 4.687
74 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)出餐口 (2)框、扇材质:铝合金推拉窗 (3)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 | m2 | 2.18
75 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)名称、材质:限位器 | 个 | 46
76 | 01BC001 | 传菜窗 | (1)门参考品牌:盼盼、王力、群升 | 樘 | 1
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他工程
77 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:150*150木作窗帘盒 (2)15mm阻燃板基层 (3)9.0mm石膏板,刷白色无机涂料 (满批腻子2遍,白色无机涂料 | m | 30.775
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
一底两面)
78 | 010810001001 | 窗帘 | (1)餐厅 (2)定制成品小百叶帘 | m | 15.7
79 | 010810001002 | 窗帘 | (1)包间定制纱帘 (2)业主选样 | m | 15.075
80 | 011501011001 | 矮柜 | (1)台柜规格:860mm高 (2)材料种类、规格:2.0厚爵士白人造大理石饰面 (3)25*25*2方管骨架@400*400 | m2 | 4.687
81 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)打菜窗口 (2)定制成品发光字 (3)字体规格:155mm*105mm | 个（套） | 4
82 | 011508002002 | 有机玻璃字 | (1)打菜窗口下方字母 (2)定制成品发光字 (3)字体规格:40mm*68mm | 个（套） | 18
83 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:2.0厚爵士白大理石台 (2)支架、配件品种、规格:25*25*2镀锌方管固定 | m2 | 0.92
84 | 011508002003 | 亚克力发光标识牌 | (1)卫生间门上男女标识 (2)定制成品亚克力发光标识牌 | 个（套） | 2
85 | 010607002001 | 成品栅栏 | (1)材料品种、规格:铝方通 | m2 | 8.1
86 | 01BC002 | 成品不锈钢水池 | (1)不锈钢水池含冷热龙头 | m | 4
87 | 01BC003 | 办公家具及厨房用品搬运拆装 | (1)工程量暂估，结算时按实计取 | 工日 | 20
88 | 01BC004 | 隔油池 |  | 座 | 1
开水间
89 | 011501001001 | 柜台 | (1)台柜规格:800mm高 (2)材料种类、规格:2.0厚爵士白大理石台面+仿木纹装饰柜 | m2 | 3.2
90 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)100mm高0.8厚拉丝不锈钢地脚线内嵌 | m | 4
91 | 011501001002 | 柜台 | (1)台柜规格:1670mm*1000mm (2)材料种类、规格:仿木纹装饰柜 | m2 | 1.67
92 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:成品定制仪容镜1600mm*1200mm | m2 | 1.92
备餐间
93 | 011501001003 | 柜台 | (1)台柜规格:800mm高 | m2 | 4.592
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材料种类、规格:2.0厚爵士白大理石台面+仿木纹装饰柜
94 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)100mm高0.8厚拉丝不锈钢地脚线内嵌 | m | 5.74
95 | 011501001004 | 柜台 | (1)台柜规格:6140mm*950mm (2)材料种类、规格:仿木纹装饰柜（生态板） | m2 | 5.833
餐厅B立面
96 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)台柜规格:400mm*2060mm (2)材料种类、规格:18mm厚象牙白生态板 | m2 | 0.824
97 | 011501001005 | 柜台 | (1)台柜规格:6140mm*950mm (2)材料种类、规格:18mm厚象牙白生态板 | m2 | 0.728
98 | 011501009001 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:1300mm*600mm (2)材料种类、规格:2.0厚爵士白大理石台面 (3)五金种类、规格:25*25*3镀锌方管骨架间距@600 | m2 | 0.78
卫生间隔断
99 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:定制成品仿木纹防潮板 | m2 | 32.234
100 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:定制成品仿木纹防潮板 | m2 | 1.68
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
照明插座 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
101 | 030404017001 | 配电箱 | (1)(1)名称:Apcf配电箱 (2)(2)安装方式:挂嵌入式 (3)Apcf配电箱按暂估价计取，仅计安装费 | 台 | 1
102 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)WDZB-YJY-4x150+1x70 | m | 40
103 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 个 | 2
104 | 030404034001 | 照明开关 | (1)(1)名称:按钮开关 (2)(2)安装方式:暗装(3)参考品牌:德力西、公牛、罗格朗 | 个 | 3
105 | 030404034002 | 照明开关 | (1)(1)名称:单联开关 (2)(2)安装方式:暗装(3)参考品牌:德力西、公牛、罗格朗 | 个 | 12
106 | 030404034003 | 照明开关 | (1)(1)名称:三联开关 (2)(2)安装方式:暗装(3)参考品牌:德力西、公牛、罗格朗 | 个 | 2
107 | 030404034004 | 照明开关 | (1)(1)名称:双联开关 | 个 | 11
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)(2)安装方式:暗装(3)参考品牌:德力西、公牛、罗格朗
108 | 030404034005 | 照明开关 | (1)(1)名称:四联开关 (2)(2)安装方式:暗装(3)参考品牌:德力西、公牛、罗格朗 | 个 | 3
109 | 030404035001 | 插座 | (1)(1)名称:插座 (2)(2)安装方式:暗装(3)参考品牌:德力西、公牛、罗格朗 | 个 | 64
110 | 030404035002 | 插座 | (1)(1)名称:地插 (2)(2)安装方式:暗装(3)参考品牌:德力西、公牛、罗格朗 | 个 | 2
111 | 030411001001 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 708.1
112 | 030411001002 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG20(垂直) (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 129.3
113 | 030411001003 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG25 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 86.27
114 | 030411001004 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG25(垂直) (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 25.9
115 | 030411001005 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG32 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 32.36
116 | 030411001006 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG32(垂直) (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结 | m | 6.7
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
构
117 | 030411001007 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG40 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 88.97
118 | 030411001008 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG40(垂直) (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 18.9
119 | 030411001009 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG50 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 14.22
120 | 030411001010 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG50(垂直) (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 5.7
121 | 030411004001 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BV (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 1118.33
122 | 030411004002 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BYJ (3)(3)规格:10mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 574.35
123 | 030411004003 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BYJ (3)(3)规格:16mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 109.6
124 | 030411004004 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 941.05
125 | 030411004005 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BYJ | m | 1110.27
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)(3)规格:4mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内
126 | 030411004006 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BYJ (3)(3)规格:6mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 205.3
127 | 030411006001 | 接线盒 | (1)(1)名称:开关、插座接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 267
128 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)(1)名称:?130筒灯(20w) | 套 | 131
129 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)(1)名称:150×1200LED条形灯(48w) | 套 | 21
130 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)(1)名称:300X300LED平板灯(24w) | 套 | 2
131 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)(1)名称:600X600LED平板灯(48w) | 套 | 27
132 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)(1)名称:灯带 | m | 47.08
133 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)(1)名称:烟罩灯 | 套 | 3
134 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)(1)名称:紫外线杀菌灯 | 套 | 5
135 | 030412001009 | 普通灯具 | (1)灭蝇灯 | 套 | 11
136 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)名称:装饰吊灯 (2)主材费按暂估价计取，仅计安装费 | 套 | 2
137 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 2
138 | 030404031001 | 小电器 | (1)成品定时器 | 个/套/台/ | 2
139 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 186.5
140 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
141 | 030404017002 | 配电箱 | (1)(1)名称:应急照明集中电源配电箱 (2)(2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
142 | 030411001011 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG25 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 46.74
143 | 030411001012 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG25(垂 | m | 28.3
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
直) (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构
144 | 030411004007 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZBN-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 152.08
145 | 030411006002 | 接线盒 | (1)(1)名称:开关、插座接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 14
146 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)(1)名称:应急壁灯 | 套 | 6
147 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)(1)名称:安全出口灯 | 套 | 2
148 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)(1)名称:疏散指示灯 | 套 | 4
149 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)(1)名称:疏散指示灯2 | 套 | 2
150 | 030411004008 | 配线 | (1)WDZBN-RYJS-2x1.5 | m | 76.04
151 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 28.3
消防电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
152 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)(1)名称:控制电缆 (2)(2)型号:WDZBN-KYY (3)(3)规格:6x1.5 (4)(4)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 50
153 | 030411001013 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:焊接钢管 (3)(3)规格:SC20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 471.71
154 | 030411001014 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:焊接钢管 (3)(3)规格:SC20(垂直) (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 13.2
155 | 030411004009 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZBN-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 | m | 105.88
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)(5)配线部位:管内
156 | 030411004010 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZBN-BYJ (3)(3)规格:4mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 100
157 | 030411004011 | 配线 | (1)(1)名称:软导线 (2)(2)型号:WDZBN-RYS (3)(3)规格:2x1.5 (4)(4)配线部位:管内 | m | 102.41
158 | 030411004012 | 配线 | (1)(1)名称:软导线 (2)(2)型号:WDZBN-RYS (3)(3)规格:2X2.5 (4)(4)配线部位:管内 | m | 284.5
159 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)(1)名称:感温探测器 | 个 | 2
160 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)(1)名称:感烟探测器 | 个 | 26
161 | 030904003001 | 按钮 | (1)(1)名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 2
162 | 030904003002 | 按钮 | (1)(1)名称:消火栓按钮 | 个 | 3
163 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)(1)名称:火灾声光警报器 | 个 | 2
164 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | (1)(1)名称:火灾应急广播扬声器 (2)(2)安装方式:吸顶式 | 个 | 4
165 | 030904008001 | 模块(模块箱） | (1)(1)名称:总线短路隔离器 | 个 | 1
166 | 030411006003 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 39
167 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 13.2
168 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 1
169 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) | 系统 | 6
网络智能化 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
170 | 030411001015 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KBG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 110.87
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
171 | 030411001016 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KBG20(垂直) (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 27.1
172 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:6类网络线 (2)(2)敷设方式:管内(3)宽带线参考品牌:秋叶原、安普康、绿联 | m | 216.56
173 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)(1)名称:6类网络线(CT) (2)(2)敷设方式:线槽(3)宽带线参考品牌:秋叶原、安普康、绿联 | m | 442.73
174 | 030502012001 | 信息插座 | (1)(1)名称:双孔网络口 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 8
175 | 030507014001 | 显示设备 | (1)彩色监视器22寸 | 台 | 1
176 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)球形监控(1080P) (2)参考品牌:海康威视、大华 | 台 | 11
177 | 030501012001 | 交换机 | (1)网络交换机48口(2)参考品牌:华为、海康威视、中兴 | 台/套 | 1
178 | 030507013001 | 录像设备 | (1)硬盘录像机64路 (2)8个硬盘4TB (3)参考品牌:海康威视、大华 | 台/套 | 1
179 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 27
180 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 27.1
给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
181 | 031001006001 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:给水 (3)(3)材质、规格:PPr塑料给水管(热熔连接)DN20 (4)(4)连接形式:热熔连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)(6)管件及嵌铜管件安装 | m | 10.03
182 | 031001006002 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:给水 (3)(3)材质、规格:PPr塑料给水管(热熔连接)DN20垂直 (4)(4)连接形式:热熔连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)(6)管件及嵌铜管件安装 | m | 2
183 | 031001006003 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:给水 | m | 79.26
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)(3)材质、规格:PVC塑料给水管(粘接)DN20 (4)(4)连接形式:粘结连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)(6)管件及嵌铜管件安装
184 | 031001006004 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:给水 (3)(3)材质、规格:PVC塑料给水管(粘接)DN20垂直 (4)(4)连接形式:粘结连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)(6)管件及嵌铜管件安装 | m | 10
185 | 031001006005 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:给水 (3)(3)材质、规格:PVC塑料给水管(粘接)DN25 (4)(4)连接形式:粘结连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)(6)管件及嵌铜管件安装 | m | 43.18
186 | 031001006006 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:给水 (3)(3)材质、规格:PVC塑料给水管(粘接)DN32 (4)(4)连接形式:粘结连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (6)(6)管件及嵌铜管件安装 | m | 38.07
187 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 12
188 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)水嘴 | 个/组 | 33
189 | BC001001 | 小厨宝 | (1)公厕洗手池处新增小厨宝 | 台 | 1
排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
190 | 031001006007 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:排水 (3)(3)材质、规格:PVC塑料排水管(粘接)DN100 | m | 28.99
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)(4)连接形式:粘接连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
191 | 031001006008 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:排水 (3)(3)材质、规格:PVC塑料排水管(粘接)DN50 (4)(4)连接形式:粘接连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 11.73
192 | 031001006009 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:排水 (3)(3)材质、规格:PVC塑料排水管(粘接)DN75 (4)(4)连接形式:粘接连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 1.63
193 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)(1)规格、类型:洗脸盆 (2)(2)含混凝土楼板预留孔洞 (3)卫浴洁具参考品牌:九牧、恒洁、箭牌 | 组 | 3
194 | 031004006001 | 大便器 | (1)(1)规格、类型:蹲式大便器 (2)卫浴洁具参考品牌:九牧、恒洁、箭牌 | 组 | 6
195 | 031004006002 | 大便器 | (1)(1)规格、类型:坐式大便器 (2)卫浴洁具参考品牌:九牧、恒洁、箭牌 | 组 | 1
196 | 031004007001 | 小便器 | (1)(1)规格、类型:小便器 (2)卫浴洁具参考品牌:九牧、恒洁、箭牌 | 组 | 4
197 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)(1)规格、类型:成品拖布池 | 组 | 1
198 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)(1)型号、规格:不锈钢地漏DN150 | 个 | 5
199 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)(1)型号、规格:不锈钢地漏DN75 | 个 | 2
200 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)(1)型号、规格:地漏DN75 | 个 | 3
201 | 031001003001 | 不锈钢管 | (1)304不锈钢排水管DN50 | m | 3.42
202 | 031001003002 | 不锈钢管 | (1)304不锈钢排水管DN80 | m | 51.41
203 | 031001003003 | 不锈钢管 | (1)304不锈钢排水管DN150 | m | 29.52
204 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)不锈钢排水沟 (2)含砖基沟壁 | m | 15.66
205 | 011505008001 | 卫生纸盒 |  | 个 | 6
喷淋 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
206 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)材质、规格:镀锌钢管DN25 (3)(3)连接形式:螺纹连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 49.369
207 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)材质、规格:镀锌钢管DN32 (3)(3)连接形式:螺纹连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 16.413
208 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)材质、规格:镀锌钢管DN40 (3)(3)连接形式:螺纹连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1.07
209 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)材质、规格:镀锌钢管DN50 (3)(3)连接形式:螺纹连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 7.87
210 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)材质、规格:镀锌钢管DN75 (3)(3)连接形式:沟槽连接 (4)(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 14.48
211 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 9.91
212 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 25.4
213 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)一般钢结构(防锈漆 第二遍) (2)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 25.4
214 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | (1)(1)材质、型号、规格:喷头DN25 | 个 | 29
215 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 | (1)(1)材质、型号、规格:喷头安装(仅安装费) | 个 | 56
分部分项工程量清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
216 | 030901003003 | 水喷淋(雾）喷头 | (1)(1)材质、型号、规格:喷头拆除 | 个 | 56
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
217 | 030701003001 | 空调器 | (1)空调拆机 | 台/组 | 10
218 | 030701003002 | 空调器 | (1)空调安装 | 台/组 | 6
219 | 031001006010 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:排水 (3)(3)材质、规格:PVC塑料排水管(粘接)DN63 (4)(4)连接形式:粘接连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 44.8
220 | 031001006011 | 塑料管 | (1)(1)安装部位:室内 (2)(2)介质:排水 (3)(3)材质、规格:PVC塑料排水管(粘接)DN25 (4)(4)连接形式:粘接连接 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 39.7
221 | 031002001002 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 15.633
222 | 03BC001 | 空调加氨及调试 |  | 项 | 1
223 | 030702007001 | 复合型风管 | (1)单面彩钢 (2)风管 (3)矩形 1000*250 1200*300、1500*300 | m2 | 23.04
224 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)出风口 (2)l利旧 | 个 | 12
225 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)新增450*450铝百叶方形散流器 | 个 | 12
226 | 030903003001 | 铜管 | (1)铜管带橡塑保温管DN63 | m | 44.8
227 | 030903003002 | 铜管 | (1)铜管带橡塑保温管DN25 | m | 39.7
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰吊灯材料费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
现场负责人 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
专职安全员 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 总价措施项目清单报价表(含分项)
总价措施项目清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础（分部分项工程费+单价措施项目费）(元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
土建工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
地面工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
天棚工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
墙面工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
门窗工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
其他工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
安装工程
照明插座
1 | 安全文明施工费 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | 0.44
应急照明
1 | 安全文明施工费 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | 0.44
消防电
1 | 安全文明施工费 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | 0.44
网络智能化
1 | 安全文明施工费 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | 0.44
给水
1 | 安全文明施工费 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | 0.44
排水
1 | 安全文明施工费 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | 0.44
喷淋
1 | 安全文明施工费 |  | 2.14
总价措施项目清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础（分部分项工程费+单价措施项目费）(元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费 |  | 0.44
通风空调
1 | 安全文明施工费 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | 0.44
暂估价
装饰吊灯材料费
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
现场负责人
人员费用
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
专职安全员
人员费用
1 | 安全文明施工费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11
合 计

## 单价措施项目清单报价表
单价措施项目清单报价表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:新砌内墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 350.846
2 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 13.309
3 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 39.946
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)墙板 | 项 | 1
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
照明插座 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
消防电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
网络智能化 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
喷淋 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰吊灯材料费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
现场负责人 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
专职安全员 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:三明管理分公司职工食堂整体搬迁项目工程协作队伍选择 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 34235
2 | 专业工程暂估价 | 37900
2.1 | 人员费用（现场负责人） | 16350 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，2个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
2.2 | 人员费用（专职安全员） | 16350 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，2个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
2.3 | 装饰吊灯材料费 | 5200
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 72135 | ——