## 控制价清单
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 | 备注
一 | 总 则
102 | 工程管理
102-1 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 7768 | 7768 | 固定项，不参与竞争报价
102-2 | 现场负责人 | 人*月 | 1 | 7500 | 7500 | 固定项，不参与竞争报价
102-3 | 专职安全员 | 人*月 | 1 | 7500 | 7500 | 固定项，不参与竞争报价
102-4 | 完工质量第三方检测费（暂估价） | 项 | 1 | 1800 | 1800 | 固定项，不参与竞争报价
| 小 计 |  |  |  | 24568
二、 | 福建省高速公路宁德南桥下充电站迁改项目
201 | 成套开关设备
20101 | 480KW群控单元（利旧，仅计安装费，落地安装） | 台 | 2 | 495.5 | 991
20102 | 480KW群控单元（拆除，仅计安装费，落地安装） | 台 | 2 | 234 | 468
20103 | 充电终端（利旧，仅计安装费，落地安装） | 台 | 16 | 494.94 | 7919
20104 | 充电终端（拆除，仅计安装费，落地安装） | 台 | 16 | 234.13 | 3746
20105 | 配电箱（安装杆上配电箱）（利旧） | 台 | 1 | 418 | 418
20106 | 配电箱（安装杆上配电箱）（拆除） | 台 | 1 | 161 | 161
202 | 电线电缆
20201 | 电力电缆（YJV 4×240+1×120 0.6/1kV）（利旧） | m | 84 | 29.65 | 2491
20202 | 电力电缆（YJV 4×240+1×120 0.6/1kV）（拆除） | m | 109 | 14 | 1526
20203 | 电力电缆（YJV 2×95+1×50） | m | 151 | 194.5 | 29370
20204 | 电力电缆（YJV 2×95+1×50）（利旧） | m | 108 | 14.26 | 1540
20205 | 电力电缆（YJV 2×95+1×50）（拆除） | m | 254 | 6.21 | 1577
20206 | 电力电缆（YJV 3*2.5 0.6/1kV） | m | 114 | 15.73 | 1793
20207 | 电力电缆（YJV 3*2.5 0.6/1kV）（拆除） | m | 11 | 3.27 | 36
20208 | 电力电缆（YJV 2*2.5 0.6/1kV） | m | 259 | 13.28 | 3440
20209 | 电力电缆（YJV 2*2.5 0.6/1kV）（拆除） | m | 254 | 3.33 | 846
20210 | 电力电缆（YJV 5*16 0.6/1kV）（利旧） | m | 29 | 8.62 | 250
20211 | 电力电缆（YJV 5*16 0.6/1kV）（拆除） | m | 58 | 3.29 | 191
20212 | 配线（RVSP 2×1.0 管内穿线） | m | 119 | 5.86 | 697
20213 | 配线（RVSP 2×1.0 管内穿线）（拆除） | m | 254 | 1.19 | 302
20214 | 配线（RVSP 2×1.5 管内穿线） | m | 259 | 7.07 | 1831
20215 | 配线（RVV 2×1.5管内穿线）（拆除） | m | 150 | 1.19 | 179
20216 | 电力电缆头（4×240+1×120） | 个 | 8 | 585 | 4680
20217 | 电力电缆头（2×95+1×50） | 个 | 32 | 406.19 | 12998
203 | 电缆护管
20301 | 电缆保护管mppφ150壁厚10 | m | 302 | 70.31 | 21234
20302 | 电力排管横断面图(1根,1排x1列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 37 | 91.24 | 3376
20303 | 电力排管横断面图(2根,1排x2列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 7 | 94.43 | 661
20304 | 电力排管横断面图(3根,1排x3列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 12 | 123.33 | 1480
20305 | 电力排管横断面图(4根,1排x4列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 6 | 154.67 | 928
20306 | 电力排管横断面图(5根,2排x3列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 8 | 170.13 | 1361
20307 | 电力排管横断面图(6根,2排x3列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 6 | 178.5 | 1071
20308 | 电力排管横断面图(7根,2排x4列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 6 | 221.33 | 1328
20309 | 电力排管横断面图(8根,2排x4列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 5 | 222 | 1110
20310 | 电力排管横断面图(9根,3排x3列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 2 | 239.5 | 479
20311 | 电力排管横断面图(5根,2排x3列,植草砖)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 3 | 293 | 879
20312 | 转角工井基础详图（ZJ13-B-1/B-3） | 个 | 2 | 3926 | 7852
20313 | 电缆检修井 | 个 | 16 | 686.88 | 10990
204 | 监控照明
20401 | 六类屏蔽网线 | m | 378 | 6.29 | 2378
20402 | 六类屏蔽网线（拆除） | m | 404 | 1.25 | 505
20403 | 常规照明灯（户外LED灯60W） | 套 | 3 | 238.33 | 715
20404 | 监控箱,壁挂(带漏保空开),6台设备插排（利旧） | 个 | 1 | 95 | 95
20405 | 监控箱,壁挂(带漏保空开),6台设备插排（拆除） | 个 | 1 | 46 | 46
20406 | 硬盘录像机8路,支持400万像素 H.265（利旧） | 台 | 1 | 250 | 250
20407 | 交换机(10口千兆)（利旧） | 台 | 1 | 534 | 534
20408 | 网络高清球式摄像机（400万像素支持H.265,360度转动,定点放大,1080P以上,对讲功能） | 台 | 2 | 1339 | 2678
20409 | 网络高清球式摄像机（400万像素支持H.265,360度转动,定点放大,1080P以上,对讲功能）（利旧） | 台 | 2 | 454 | 908
20410 | 网络高清球式摄像机（400万像素支持H.265,360度转动,定点放大,1080P以上,对讲功能）（拆除） | 台 | 4 | 213.25 | 853
20411 | 监控立杆（含4mφ190圆柱形杆、避雷器） | 台 | 3 | 2028 | 6084
20412 | 集中供电电源DC12V | 台 | 2 | 77.5 | 155
20413 | 4G路由器（1个WAN口，4个LAN口）（利旧） | 台 | 1 | 163 | 163
20414 | 监控路灯一体杆基础 | 个 | 3 | 90 | 270
205 | 防雷接地
20501 | 接地母线（热镀锌扁钢50×5） | m | 100 | 29.03 | 2903
20502 | 接地极（热镀锌角钢，L50×50×5,L=2500） | 根 | 45 | 102.49 | 4612
206 | 设备基础
20601 | 群控单元(360/480kW)基础图 | 个 | 2 | 1524 | 3048
20602 | 充电桩基础（C30素混凝土,尺寸700*700*700） | 个 | 16 | 265.88 | 4254
20603 | 配电箱及监控箱基础 | 个 | 2 | 538.5 | 1077
207 | 标识标牌
20701 | 引导牌安装示意图(绿化路面)标识牌利旧 | 个 | 2 | 345.5 | 691
20702 | 充电须知牌安装示意图(绿化路面)标识牌利旧 | 个 | 8 | 269.63 | 2157
20703 | 箱变规范化（箱变规范化建设标准材料汇总表） | 项 | 1 | 1340 | 1340
20704 | 充电桩规范化（图纸充电桩规范化建设标准材料汇总表） | 项 | 1 | 1579 | 1579
208 | 其他工程
20801 | M型限位器 | 处 | 1 | 155 | 155
20802 | 迁移M型限位器（利旧） | 处 | 16 | 127.13 | 2034
20803 | 迁移防撞位置器（利旧） | 处 | 3 | 134.33 | 403
20804 | 箱变围栏（含门） | m | 36.2 | 515.36 | 18656
20805 | 乔木移植（土球直径R=1m） | 株 | 14 | 162.21 | 2271
20806 | 新建路牙石(路牙石利旧安装) | m | 50 | 26.74 | 1337
20807 | 拆除路牙石 | m | 50 | 8.74 | 437
20808 | 防撞柱安装 | 根 | 4 | 58.75 | 235
20809 | 余方弃置（迁移渣土） | m3 | 100 | 32.92 | 3292
20810 | 拆除箱变围栏 | 处 | 1 | 267 | 267
20811 | 电缆沟盖板800*500 | 个 | 6 | 40.33 | 242
| 小 计 |  |  |  | 196823
三 | 沈海复线枢洋加水点10KV改造项目
301 | 供电系统设备及安装
30101 | 场区供电设备安装 | 项 | 1 | 133551 | 133551
30102 | 场区供电设备费 | 项 | 1 | 41244 | 41244
| 小 计 |  |  |  | 174795
四 | 2025年宁德辖区高速公路发电机组维护保养项目
401 | 清单费用表1 (1)整机型号KJ205E KJ250E KJ300E DQM200，发动机型号6081AF001，发动机序列号RG6081A159245，机油滤芯RE57394 (2)整机型号KJ205E KJ250E KJ300E DQM200，发动机型号6081AF001，发动机序列号RG6081A159245，机油滤芯RE59754 (3)整机型号KJ205E KJ250E KJ300E DQM200，发动机型号6081AF001，发动机序列号RG6081A159245，柴油滤芯AR86745 (4)整机型号KJ125E，发动机型号6068TF258，发动机序列号CD6068T706480，机油滤芯RE59754 (5)整机型号KJ125E，发动机型号6068TF258，发动机序列号CD6068T706480，柴油滤芯RE60021 (6)整机型号KJ165E KJ110E，发动机型号6068HF158/4045HF158，发动机序列号CD6068H659792/CD4045H641791，机油滤芯RE59754 (7)整机型号KJ165E KJ110E，发动机型号6068HF158/4045HF158，发动机序列号CD6068H659792/CD4045H641791，柴油滤芯RE60021 (8)整机型号 VP280 VPD212，发动机型号BF6M1015C/BF6M1015，发动机序列号9145327，机油滤芯1174420 (9)整机型号 VP280 VPD212，发动机型号BF6M1015C/BF6M1015，发动机序列号9145327，柴油滤芯1174422 (10)整机型号 VPD88，发动机型号BF4M1013EC，发动机序列号770327，机油滤芯1174421 (11)整机型号 VPD88，发动机型号BF4M1013EC，发动机序列号770327，发动机型号BF4M1013EC，发动机序列号770327，柴油滤芯1180597 (12)整机型号 AT125，发动机型号D1146T，发动机序列号EADOB404374，机油滤芯400508-00093 (13)整机型号 AT125，发动机型号D1146T，发动机序列号EADOB404374，柴油滤芯05.12503-5018A (14)整机型号 HP120S HP120，发动机型号1006TAG，发动机序列号HC503563M02，机油滤芯T64101001 (15)整机型号 HP120S HP120，发动机型号1006TAG，发动机序列号HC503563M02，柴油滤芯T64102003 (16)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，机油滤芯FF5052 (17)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，柴油滤芯LF9009 (18)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，柴水分离器FS1280 (19)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，柴水分离器C0810B-0000 (20)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，水滤WF2071 (21)整机型号 SZ-C307GF，发动机型号MTA11-G2，发动机序列号41286288，柴油滤芯FS1212 (22)整机型号 SZ-C307GF，发动机型号MTA11-G2，发动机序列号41286288，机油滤芯LF9009 (23)整机型号 SZ-C307GF，发动机型号MTA1 (24)整机型号 SZ-C307GF，发动机型号MTA11-G2，发动机序列号41286288，水滤WF2075 (25)整机型号 600GFZ-122，发动机型号KTA38-G2，发动机序列号41226762，柴油滤芯FF202 (26)整机型号 600GFZ-122，发动机型号KTA38-G2，发动机序列号41226762，机油滤芯LF670 (27)整机型号 600GFZ-122，发动机型号KTA38-G2，发动机序列号41226762，机油滤芯LF777 (28)整机型号 600GFZ-122，发动机型号KTA38-G2，发动机序列号41226762，水滤WF2076 (29)三清人工费 | 项 | 1 | 66247.71 | 66248
402 | 清单费用表2 (1)配件名称：励磁版，型号：斯坦福 SX440 (2)配件名称：发电机浮充，型号：FTCH-2003/12V (3)整机型号 KJ165E，发动机型号6068HF158/4045HF158，发动机序列号CD6068H659792/CD4045H641791，机组使用位置：吴楼2#变电站，品牌：强鹿，维修内容：维修柴油机控制屏，配件名称：控制屏，型号：科迈MRS16 (4)整机型号 KJ165E，发动机型号6068HF158/4045HF158，发动机序列号CD6068H659792/CD4045H641791，机组使用位置：吴楼2#变电站，品牌：强鹿，维修内容：更换进油管至手动压油泵处一截油管老化漏油，配件名称：油管 (5)配件名称：蓄电池，型号：统一 | 项 | 1 | 17043.12 | 17043
403 | 清单费用表3 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 7033.94 | 7034
404 | 清单费用表4 (1)整机型号3006FZ7-149，发动机型号NTAA855-67A，发动机序列号41167719，机油滤芯LF9009 (2)整机型号3006FZ7-149，发动机型号NTAA855-67A，发动机序列号41167719，柴油滤芯FS1212 (3)整机型号3006FZ7-149，发动机型号NTAA855-67A，发动机序列号41167719，水滤WF2076 (4)整机型号2006FZ27-156，发动机型号NT855-6A，发动机序列号41156171，机油滤芯LF9009 (5)整机型号2006FZ27-156，发动机型号NT855-6A，发动机序列号41156171，柴油滤芯FS1212 (6)整机型号2006FZ27-156，发动机型号NT855-6A，发动机序列号41156171，水滤WF2076 (7)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41168288，机油滤芯LF9009 (8)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41168288，柴油滤芯FS1212 (9)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41168288，水滤WF2076 (10)整机型号M-C275，发动机型号MTAN-62A，发动机序列号41170844，机油滤芯LF9009 (11)整机型号M-C275，发动机型号MTAN-62A，发动机序列号41170844，柴油滤芯FS1212 (12)整机型号M-C275，发动机型号MTAN-62A，发动机序列号41170844，水滤WF2071 (13)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41166140，机油滤芯LF9009 (14)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41166140，柴油滤芯FS1212 (15)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41166140，水滤WF2076 (16)整机型号XF2110，发动机型号6CTAA83-62，发动机序列号87677416，机油滤芯LF9009 (17)整机型号XF2110，发动机型号6CTAA83-62，发动机序列号87677416，柴油滤芯FS5052/FS1280 (18)整机型号MC415，发动机型号NIAA855-G7，发动机序列号41167999，机油滤芯LF9009 (19)整机型号MC415，发动机型号NIAA855-G7，发动机序列号41167999，柴油滤芯FS1212 (20)整机型号MC415，发动机型号NIAA855-G7，发动机序列号41167999，水滤WF2076 (21)三清人工费 | 项 | 1 | 11149.54 | 11150
405 | 清单费用表5 (1)整机型号3006FZ7-149，发动机型号NTAA855-67A，发动机序列号41167719，机组使用位置：屏南收费站，品牌：福发，维修内容：更换冷却液水管，配件名称：冷却液水管 (2)整机型号 2006FZ27-156，发动机型号NT855-6A，发动机序列号41156171，机组使用位置：白水洋收费站，品牌：福发，维修内容：更换柴油机机油加热器，配件名称：机油加热器，型号：扬州润宇JGY-200 (3)配件名称：浮充，型号：FTCH2003/10A/ DC24V (4)配件名称：油压传感器 (5)配件名称：转速传感器 | 项 | 1 | 4377.98 | 4378
406 | 清单费用表6 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 3077.06 | 3077
407 | 清单费用表7 (1)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78170559，机油滤芯LF9009 (2)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78170559，油水分离器FS1280 (3)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78170559，柴油滤芯FF5052 (4)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78071260，机油滤芯LF9009 (5)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78071260，油水分离器FS1280 (6)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78071260，柴油滤芯FF5052 (7)整机型号3006FZ-155，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号87989371，机油滤芯LF9080 (8)整机型号3006FZ-155，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号87989371，油水分离器FS19898 (9)整机型号3006FZ-155，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号87989371，柴油滤芯FF5687 (10)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，机油滤芯LF9080 (11)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，油水分离器FS19898 (12)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，柴油滤芯FF5687 (13)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，水滤WF2165 (14)整机型号M-C215，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78586116，机油滤芯LF9009 (15)整机型号M-C215，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78586116，油水分离器FS1280 (16)整机型号M-C215，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78586116，柴油滤芯FF5052 (17)整机型号M-C350，发动机型号MTAA11-G3，发动机序列号41229758，机油滤芯LF9009 (18)整机型号M-C350，发动机型号MTAA11-G3，发动机序列号41229758，柴油滤芯FS1212 (19)整机型号M-C350，发动机型号MTAA11-G3，发动机序列号41229758，水滤WF2076 (20)三清人工费 | 项 | 1 | 9766.06 | 9766
408 | 清单费用表8 (1)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，机组使用位置：寿宁收费站，品牌：福发，维修内容：更换油压传感器，配件名称：油压传感器 (2)配件名称：蓄电池，型号：骆驼 6-QW-385min（1050）-R N200 | 项 | 1 | 3288.07 | 3288
409 | 清单费用表9 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 1758.72 | 1759
410 | 清单费用表10 (1)整机型号200GFZ57-173，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221278，机油滤芯LF9009 (2)整机型号200GFZ57-173，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221278，柴油滤芯FS1212 (3)整机型号200GFZ57-173，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221278，水滤WF2076 (4)整机型号200GFZ57-174，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221276，机油滤芯LF9009 (5)整机型号200GFZ57-174，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221276，柴油滤芯FS1212 (6)整机型号200GFZ57-174，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221276，水滤WF2076 (7)整机型号2506FZ10-157，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41223417，机油滤芯LF9009 (8)整机型号2506FZ10-157，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41223417，柴油滤芯FS1212 (9)整机型号2506FZ10-157，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41223417，水滤WF2076 (10)三清人工费 | 项 | 1 | 4868.81 | 4869
411 | 清单费用表11 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 1318.35 | 1318
412 | 清单费用表12 (1)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6ZTAA19-G2，发动机序列号87989232，机油滤芯LF9009(2)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6ZTAA1 9-G2，发动机序列号87989232，油水分离器FS36260 (3)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6ZTAA19-G2，发动机序列号87989232，柴油滤芯FF5687 (4)整机型号200GFZ27-179，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221292，机油滤芯LF9009 (5)整机型号200GFZ27-179，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221292，柴油滤芯FS1212 (6)整机型号200GFZ27-179，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221292，水滤WF2076 (7)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，机油滤芯LF3349 (8)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，柴油滤芯FF5052 (9)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，油水分离器FS1280 (10)整机型号120GFZ23-152，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87988521，机油滤芯LF9080 (11)整机型号120GFZ23-152，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87988521，柴油滤芯FF5687 (12)整机型号120GFZ23-152，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87988521，油水分离器FS36259 (13)三清人工费 | 项 | 1 | 6620.18 | 6620
413 | 清单费用表13 (1)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，机组使用位置：淮溪管理站，品牌：福发，维修内容：更换控制面板，配件名称：控制面板，型号：科迈MRS16 (2)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，机组使用位置：淮溪管理站，品牌：福发，维修内容：更换排气口帆布，配件名称：排气口帆布，型号：左90CM、右170CM、上190CM、下190CM (3)配件名称：机油加热器，型号：扬州润宇JGY-200 (4)配件名称：冷却液加热器 | 项 | 1 | 4322.94 | 4323
414 | 清单费用表14 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 878.9 | 879
415 | 清单费用表15 (1)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78745883，柴油滤芯FF5052 (2)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78745883，机油滤芯LF9009 (3)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78745883，油水分离器FS1280 (4)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736957，柴油滤芯FF5052 (5)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736957，机油滤芯LF9009 (6)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736957，油水分离器FS1280 (7)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736962，柴油滤芯FF5052 (8)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736962，机油滤芯LF9009 (9)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736962，油水分离器FS1280 (10)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78507512，柴油滤芯FF5052 (11)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78507512，机油滤芯LF9009 (12)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78507512，油水分离器FS1280 (13)整机型号100GFZ2-127，发动机型号6BTA5.9-G2，发动机序列号78507512，柴油滤芯FF5052 (14)整机型号100GFZ2-127，发动机型号6BTA5.9-G2，发动机序列号78507512，机油滤芯LF3959 (15)整机型号100GFZ2-127，发动机型号6BTA5.9-G2，发动机序列号78507512，油水分离器FS1280 (16)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78865070，柴油滤芯FF5052 (17)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78865070，机油滤芯LF9009 (18)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78865070，油水分离器FS1280 (19)三清人工费 | 项 | 1 | 8730.28 | 8730
416 | 清单费用表16 (1)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736957，机组使用位置：八都收费站，维修内容：维修高压油泵运行时轻微渗油，配件名称：高压油泵 | 项 | 1 | 544.95 | 545
417 | 清单费用表17 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 2198.17 | 2198
418 | 清单费用表18 (1)整机型号250GFZ10-169，发动机型号NTA855-G18，发动机序列号41289828，柴油滤芯FS1000 (2)整机型号250GFZ10-169，发动机型号NTA855-G18，发动机序列号41289828，机油滤芯LF9009 (3)整机型号250GFZ10-169，发动机型号NTA85 5-G18，发动机序列号41289828，水滤WF2076 (4)整机型号250GFZ10-169，发动机型号NTA855-G18，发动机序列号41289828，油水分离器FS1280 (5)三清人工费 | 项 | 1 | 1778.9 | 1779
419 | 清单费用表19 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 439.45 | 439
420 | 清单费用表20 (1)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41279692，柴油滤芯FS1000 (2)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41279692，机油滤芯LF9009 (3)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41274955，水滤WF2076 (4)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41274955，机油滤芯LF9009 (5)整机型号160GFZ-127，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78593826，柴油滤芯FF5052 (6)整机型号160GFZ-127，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78593826，机油滤芯LF9009 (7)整机型号160GFZ-127，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78593826，油水分离器FS1280 (8)整机型号300GFZ7-174，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号78789711，柴油滤芯FF5687 (9)整机型号300GFZ7-174，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号78789711，机油滤芯LF9080 (10)整机型号300GFZ7-174，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号78789711，油水分离器FS36259 (11)整机型号300GFZ7-174，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号78789711，油水分离器FS36210 (12)整机型号550GFZ-102，发动机型号HC5A，发动机序列号3594041，柴油滤芯FS1006 (13)整机型号550GFZ-102，发动机型号HC5A，发动机序列号3594041，机油滤芯LF777 (14)整机型号550GFZ-102，发动机型号HC5A，发动机序列号3594041，机油滤芯LF670 (15)整机型号550GFZ-102，发动机型号HC5A，发动机序列号3594041，水滤WF2075 (16)三清人工费 | 项 | 1 | 12237.61 | 12238
421 | 清单费用表21 (1)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41279692，机组使用位置：屏南甘棠收费站，维修内容：更换冷却液加热器电源空开，配件名称：冷却液加热器电源空开，型号：1P+N C25 漏保空开 | 项 | 1 | 66.06 | 66
422 | 清单费用表22 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 1318.35 | 1318
423 | 清单费用表23 (1)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82270367，柴油滤芯FF5052 (2)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82270367，机油滤芯LF9009 (3)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82270367，油水分离器FS1280/ FS36210 (4)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82260237，柴油滤芯FF5052 (5)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82260237，机油滤芯LF9009 (6)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82260237，油水分离器FS1280/ FS36210 (7)整机型号330GFZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号78965794，柴油滤芯FF5687 (8)整机型号330GFZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号78965794，机油滤芯LF9080 (9)整机型号330GFZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号78965794，油水分离器FS36259/ FS36210 (10)三清人工费 | 项 | 1 | 6939.45 | 6939
424 | 清单费用表24 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 878.9 | 879
| 小 计 |  |  |  | 176883
| 合 计 |  |  |  | 573069
| 增值税金（以上各项9%） |  |  |  | 51576
| 最高控制价（含9%增值税金） |  |  |  | 624645

## 报价清单
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 最高单价 （不含税） | 报价单价（不含税） | 合价 | 备注
一 | 总 则
102 | 工程管理
102-1 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 7768 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
102-2 | 现场负责人 | 人*月 | 1 | 7500 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
102-3 | 专职安全员 | 人*月 | 1 | 7500 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
102-4 | 完工质量第三方检测费（暂估价） | 项 | 1 | 1800 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
小 计
二、 | 福建省高速公路宁德南桥下充电站迁改项目
201 | 成套开关设备
20101 | 480KW群控单元（利旧，仅计安装费，落地安装） | 台 | 2 | 495.5
20102 | 480KW群控单元（拆除，仅计安装费，落地安装） | 台 | 2 | 234
20103 | 充电终端（利旧，仅计安装费，落地安装） | 台 | 16 | 494.94
20104 | 充电终端（拆除，仅计安装费，落地安装） | 台 | 16 | 234.13
20105 | 配电箱（安装杆上配电箱）（利旧） | 台 | 1 | 418
20106 | 配电箱（安装杆上配电箱）（拆除） | 台 | 1 | 161
202 | 电线电缆
20201 | 电力电缆（YJV 4×240+1×120 0.6/1kV）（利旧） | m | 84 | 29.65
20202 | 电力电缆（YJV 4×240+1×120 0.6/1kV）（拆除） | m | 109 | 14
20203 | 电力电缆（YJV 2×95+1×50） | m | 151 | 194.5
20204 | 电力电缆（YJV 2×95+1×50）（利旧） | m | 108 | 14.26
20205 | 电力电缆（YJV 2×95+1×50）（拆除） | m | 254 | 6.21
20206 | 电力电缆（YJV 3*2.5 0.6/1kV） | m | 114 | 15.73
20207 | 电力电缆（YJV 3*2.5 0.6/1kV）（拆除） | m | 11 | 3.27
20208 | 电力电缆（YJV 2*2.5 0.6/1kV） | m | 259 | 13.28
20209 | 电力电缆（YJV 2*2.5 0.6/1kV）（拆除） | m | 254 | 3.33
20210 | 电力电缆（YJV 5*16 0.6/1kV）（利旧） | m | 29 | 8.62
20211 | 电力电缆（YJV 5*16 0.6/1kV）（拆除） | m | 58 | 3.29
20212 | 配线（RVSP 2×1.0 管内穿线） | m | 119 | 5.86
20213 | 配线（RVSP 2×1.0 管内穿线）（拆除） | m | 254 | 1.19
20214 | 配线（RVSP 2×1.5 管内穿线） | m | 259 | 7.07
20215 | 配线（RVV 2×1.5管内穿线）（拆除） | m | 150 | 1.19
20216 | 电力电缆头（4×240+1×120） | 个 | 8 | 585
20217 | 电力电缆头（2×95+1×50） | 个 | 32 | 406.19
203 | 电缆护管
20301 | 电缆保护管mppφ150壁厚10 | m | 302 | 70.31
20302 | 电力排管横断面图(1根,1排x1列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 37 | 91.24
20303 | 电力排管横断面图(2根,1排x2列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 7 | 94.43
20304 | 电力排管横断面图(3根,1排x3列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 12 | 123.33
20305 | 电力排管横断面图(4根,1排x4列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 6 | 154.67
20306 | 电力排管横断面图(5根,2排x3列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 8 | 170.13
20307 | 电力排管横断面图(6根,2排x3列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 6 | 178.5
20308 | 电力排管横断面图(7根,2排x4列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 6 | 221.33
20309 | 电力排管横断面图(8根,2排x4列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 5 | 222
20310 | 电力排管横断面图(9根,3排x3列,土路)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 2 | 239.5
20311 | 电力排管横断面图(5根,2排x3列,植草砖)含路面破除、土方挖填及外运、沙回填、路面恢复、垫层、管枕、警示带 | m | 3 | 293
20312 | 转角工井基础详图（ZJ13-B-1/B-3） | 个 | 2 | 3926
20313 | 电缆检修井 | 个 | 16 | 686.88
204 | 监控照明
20401 | 六类屏蔽网线 | m | 378 | 6.29
20402 | 六类屏蔽网线（拆除） | m | 404 | 1.25
20403 | 常规照明灯（户外LED灯60W） | 套 | 3 | 238.33
20404 | 监控箱,壁挂(带漏保空开),6台设备插排（利旧） | 个 | 1 | 95
20405 | 监控箱,壁挂(带漏保空开),6台设备插排（拆除） | 个 | 1 | 46
20406 | 硬盘录像机8路,支持400万像素 H.265（利旧） | 台 | 1 | 250
20407 | 交换机(10口千兆)（利旧） | 台 | 1 | 534
20408 | 网络高清球式摄像机（400万像素支持H.265,360度转动,定点放大,1080P以上,对讲功能） | 台 | 2 | 1339
20409 | 网络高清球式摄像机（400万像素支持H.265,360度转动,定点放大,1080P以上,对讲功能）（利旧） | 台 | 2 | 454
20410 | 网络高清球式摄像机（400万像素支持H.265,360度转动,定点放大,1080P以上,对讲功能）（拆除） | 台 | 4 | 213.25
20411 | 监控立杆（含4mφ190圆柱形杆、避雷器） | 台 | 3 | 2028
20412 | 集中供电电源DC12V | 台 | 2 | 77.5
20413 | 4G路由器（1个WAN口，4个LAN口）（利旧） | 台 | 1 | 163
20414 | 监控路灯一体杆基础 | 个 | 3 | 90
205 | 防雷接地
20501 | 接地母线（热镀锌扁钢50×5） | m | 100 | 29.03
20502 | 接地极（热镀锌角钢，L50×50×5,L=2500） | 根 | 45 | 102.49
206 | 设备基础
20601 | 群控单元(360/480kW)基础图 | 个 | 2 | 1524
20602 | 充电桩基础（C30素混凝土,尺寸700*700*700） | 个 | 16 | 265.88
20603 | 配电箱及监控箱基础 | 个 | 2 | 538.5
207 | 标识标牌
20701 | 引导牌安装示意图(绿化路面)标识牌利旧 | 个 | 2 | 345.5
20702 | 充电须知牌安装示意图(绿化路面)标识牌利旧 | 个 | 8 | 269.63
20703 | 箱变规范化（箱变规范化建设标准材料汇总表） | 项 | 1 | 1340
20704 | 充电桩规范化（图纸充电桩规范化建设标准材料汇总表） | 项 | 1 | 1579
208 | 其他工程
20801 | M型限位器 | 处 | 1 | 155
20802 | 迁移M型限位器（利旧） | 处 | 16 | 127.13
20803 | 迁移防撞位置器（利旧） | 处 | 3 | 134.33
20804 | 箱变围栏（含门） | m | 36.2 | 515.36
20805 | 乔木移植（土球直径R=1m） | 株 | 14 | 162.21
20806 | 新建路牙石(路牙石利旧安装) | m | 50 | 26.74
20807 | 拆除路牙石 | m | 50 | 8.74
20808 | 防撞柱安装 | 根 | 4 | 58.75
20809 | 余方弃置（迁移渣土） | m3 | 100 | 32.92
20810 | 拆除箱变围栏 | 处 | 1 | 267
20811 | 电缆沟盖板800*500 | 个 | 6 | 40.33
小 计
三 | 沈海复线枢洋加水点10KV改造项目
301 | 供电系统设备及安装
30101 | 场区供电设备安装 | 项 | 1 | 133551
30102 | 场区供电设备费 | 项 | 1 | 41244
小 计
四 | 2025年宁德辖区高速公路发电机组维护保养项目
401 | 清单费用表1 (1)整机型号KJ205E KJ250E KJ300E DQM200，发动机型号6081AF001，发动机序列号RG6081A159245，机油滤芯RE57394 (2)整机型号KJ205E KJ250E KJ300E DQM200，发动机型号6081AF001，发动机序列号RG6081A159245，机油滤芯RE59754 (3)整机型号KJ205E KJ250E KJ300E DQM200，发动机型号6081AF001，发动机序列号RG6081A159245，柴油滤芯AR86745 (4)整机型号KJ125E，发动机型号6068TF258，发动机序列号CD6068T706480，机油滤芯RE59754 (5)整机型号KJ125E，发动机型号6068TF258，发动机序列号CD6068T706480，柴油滤芯RE60021 (6)整机型号KJ165E KJ110E，发动机型号6068HF158/4045HF158，发动机序列号CD6068H659792/CD4045H641791，机油滤芯RE59754 (7)整机型号KJ165E KJ110E，发动机型号6068HF158/4045HF158，发动机序列号CD6068H659792/CD4045H641791，柴油滤芯RE60021 (8)整机型号 VP280 VPD212，发动机型号BF6M1015C/BF6M1015，发动机序列号9145327，机油滤芯1174420 (9)整机型号 VP280 VPD212，发动机型号BF6M1015C/BF6M1015，发动机序列号9145327，柴油滤芯1174422 (10)整机型号 VPD88，发动机型号BF4M1013EC，发动机序列号770327，机油滤芯1174421 (11)整机型号 VPD88，发动机型号BF4M1013EC，发动机序列号770327，发动机型号BF4M1013EC，发动机序列号770327，柴油滤芯1180597 (12)整机型号 AT125，发动机型号D1146T，发动机序列号EADOB404374，机油滤芯400508-00093 (13)整机型号 AT125，发动机型号D1146T，发动机序列号EADOB404374，柴油滤芯05.12503-5018A (14)整机型号 HP120S HP120，发动机型号1006TAG，发动机序列号HC503563M02，机油滤芯T64101001 (15)整机型号 HP120S HP120，发动机型号1006TAG，发动机序列号HC503563M02，柴油滤芯T64102003 (16)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，机油滤芯FF5052 (17)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，柴油滤芯LF9009 (18)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，柴水分离器FS1280 (19)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，柴水分离器C0810B-0000 (20)整机型号 120QFZ23-141，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号87680278，水滤WF2071 (21)整机型号 SZ-C307GF，发动机型号MTA11-G2，发动机序列号41286288，柴油滤芯FS1212 (22)整机型号 SZ-C307GF，发动机型号MTA11-G2，发动机序列号41286288，机油滤芯LF9009 (23)整机型号 SZ-C307GF，发动机型号MTA1 (24)整机型号 SZ-C307GF，发动机型号MTA11-G2，发动机序列号41286288，水滤WF2075 (25)整机型号 600GFZ-122，发动机型号KTA38-G2，发动机序列号41226762，柴油滤芯FF202 (26)整机型号 600GFZ-122，发动机型号KTA38-G2，发动机序列号41226762，机油滤芯LF670 (27)整机型号 600GFZ-122，发动机型号KTA38-G2，发动机序列号41226762，机油滤芯LF777 (28)整机型号 600GFZ-122，发动机型号KTA38-G2，发动机序列号41226762，水滤WF2076 (29)三清人工费 | 项 | 1 | 66247.71
402 | 清单费用表2 (1)配件名称：励磁版，型号：斯坦福 SX440 (2)配件名称：发电机浮充，型号：FTCH-2003/12V (3)整机型号 KJ165E，发动机型号6068HF158/4045HF158，发动机序列号CD6068H659792/CD4045H641791，机组使用位置：吴楼2#变电站，品牌：强鹿，维修内容：维修柴油机控制屏，配件名称：控制屏，型号：科迈MRS16 (4)整机型号 KJ165E，发动机型号6068HF158/4045HF158，发动机序列号CD6068H659792/CD4045H641791，机组使用位置：吴楼2#变电站，品牌：强鹿，维修内容：更换进油管至手动压油泵处一截油管老化漏油，配件名称：油管 (5)配件名称：蓄电池，型号：统一 | 项 | 1 | 17043.12
403 | 清单费用表3 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 7033.94
404 | 清单费用表4 (1)整机型号3006FZ7-149，发动机型号NTAA855-67A，发动机序列号41167719，机油滤芯LF9009 (2)整机型号3006FZ7-149，发动机型号NTAA855-67A，发动机序列号41167719，柴油滤芯FS1212 (3)整机型号3006FZ7-149，发动机型号NTAA855-67A，发动机序列号41167719，水滤WF2076 (4)整机型号2006FZ27-156，发动机型号NT855-6A，发动机序列号41156171，机油滤芯LF9009 (5)整机型号2006FZ27-156，发动机型号NT855-6A，发动机序列号41156171，柴油滤芯FS1212 (6)整机型号2006FZ27-156，发动机型号NT855-6A，发动机序列号41156171，水滤WF2076 (7)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41168288，机油滤芯LF9009 (8)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41168288，柴油滤芯FS1212 (9)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41168288，水滤WF2076 (10)整机型号M-C275，发动机型号MTAN-62A，发动机序列号41170844，机油滤芯LF9009 (11)整机型号M-C275，发动机型号MTAN-62A，发动机序列号41170844，柴油滤芯FS1212 (12)整机型号M-C275，发动机型号MTAN-62A，发动机序列号41170844，水滤WF2071 (13)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41166140，机油滤芯LF9009 (14)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41166140，柴油滤芯FS1212 (15)整机型号M-C415，发动机型号NTAA85-67，发动机序列号41166140，水滤WF2076 (16)整机型号XF2110，发动机型号6CTAA83-62，发动机序列号87677416，机油滤芯LF9009 (17)整机型号XF2110，发动机型号6CTAA83-62，发动机序列号87677416，柴油滤芯FS5052/FS1280 (18)整机型号MC415，发动机型号NIAA855-G7，发动机序列号41167999，机油滤芯LF9009 (19)整机型号MC415，发动机型号NIAA855-G7，发动机序列号41167999，柴油滤芯FS1212 (20)整机型号MC415，发动机型号NIAA855-G7，发动机序列号41167999，水滤WF2076 (21)三清人工费 | 项 | 1 | 11149.54
405 | 清单费用表5 (1)整机型号3006FZ7-149，发动机型号NTAA855-67A，发动机序列号41167719，机组使用位置：屏南收费站，品牌：福发，维修内容：更换冷却液水管，配件名称：冷却液水管 (2)整机型号 2006FZ27-156，发动机型号NT855-6A，发动机序列号41156171，机组使用位置：白水洋收费站，品牌：福发，维修内容：更换柴油机机油加热器，配件名称：机油加热器，型号：扬州润宇JGY-200 (3)配件名称：浮充，型号：FTCH2003/10A/ DC24V (4)配件名称：油压传感器 (5)配件名称：转速传感器 | 项 | 1 | 4377.98
406 | 清单费用表6 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 3077.06
407 | 清单费用表7 (1)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78170559，机油滤芯LF9009 (2)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78170559，油水分离器FS1280 (3)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78170559，柴油滤芯FF5052 (4)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78071260，机油滤芯LF9009 (5)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78071260，油水分离器FS1280 (6)整机型号1606FZ-126，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78071260，柴油滤芯FF5052 (7)整机型号3006FZ-155，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号87989371，机油滤芯LF9080 (8)整机型号3006FZ-155，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号87989371，油水分离器FS19898 (9)整机型号3006FZ-155，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号87989371，柴油滤芯FF5687 (10)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，机油滤芯LF9080 (11)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，油水分离器FS19898 (12)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，柴油滤芯FF5687 (13)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，水滤WF2165 (14)整机型号M-C215，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78586116，机油滤芯LF9009 (15)整机型号M-C215，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78586116，油水分离器FS1280 (16)整机型号M-C215，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78586116，柴油滤芯FF5052 (17)整机型号M-C350，发动机型号MTAA11-G3，发动机序列号41229758，机油滤芯LF9009 (18)整机型号M-C350，发动机型号MTAA11-G3，发动机序列号41229758，柴油滤芯FS1212 (19)整机型号M-C350，发动机型号MTAA11-G3，发动机序列号41229758，水滤WF2076 (20)三清人工费 | 项 | 1 | 9766.06
408 | 清单费用表8 (1)整机型号3306FZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87989392，机组使用位置：寿宁收费站，品牌：福发，维修内容：更换油压传感器，配件名称：油压传感器 (2)配件名称：蓄电池，型号：骆驼 6-QW-385min（1050）-R N200 | 项 | 1 | 3288.07
409 | 清单费用表9 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 1758.72
410 | 清单费用表10 (1)整机型号200GFZ57-173，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221278，机油滤芯LF9009 (2)整机型号200GFZ57-173，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221278，柴油滤芯FS1212 (3)整机型号200GFZ57-173，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221278，水滤WF2076 (4)整机型号200GFZ57-174，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221276，机油滤芯LF9009 (5)整机型号200GFZ57-174，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221276，柴油滤芯FS1212 (6)整机型号200GFZ57-174，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221276，水滤WF2076 (7)整机型号2506FZ10-157，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41223417，机油滤芯LF9009 (8)整机型号2506FZ10-157，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41223417，柴油滤芯FS1212 (9)整机型号2506FZ10-157，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41223417，水滤WF2076 (10)三清人工费 | 项 | 1 | 4868.81
411 | 清单费用表11 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 1318.35
412 | 清单费用表12 (1)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6ZTAA19-G2，发动机序列号87989232，机油滤芯LF9009(2)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6ZTAA1 9-G2，发动机序列号87989232，油水分离器FS36260 (3)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6ZTAA19-G2，发动机序列号87989232，柴油滤芯FF5687 (4)整机型号200GFZ27-179，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221292，机油滤芯LF9009 (5)整机型号200GFZ27-179，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221292，柴油滤芯FS1212 (6)整机型号200GFZ27-179，发动机型号NT855-GA，发动机序列号41221292，水滤WF2076 (7)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，机油滤芯LF3349 (8)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，柴油滤芯FF5052 (9)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，油水分离器FS1280 (10)整机型号120GFZ23-152，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87988521，机油滤芯LF9080 (11)整机型号120GFZ23-152，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87988521，柴油滤芯FF5687 (12)整机型号120GFZ23-152，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号87988521，油水分离器FS36259 (13)三清人工费 | 项 | 1 | 6620.18
413 | 清单费用表13 (1)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，机组使用位置：淮溪管理站，品牌：福发，维修内容：更换控制面板，配件名称：控制面板，型号：科迈MRS16 (2)整机型号350GFZ1-106，发动机型号6BTAA5.9-G12，发动机序列号78225669，机组使用位置：淮溪管理站，品牌：福发，维修内容：更换排气口帆布，配件名称：排气口帆布，型号：左90CM、右170CM、上190CM、下190CM (3)配件名称：机油加热器，型号：扬州润宇JGY-200 (4)配件名称：冷却液加热器 | 项 | 1 | 4322.94
414 | 清单费用表14 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 878.9
415 | 清单费用表15 (1)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78745883，柴油滤芯FF5052 (2)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78745883，机油滤芯LF9009 (3)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78745883，油水分离器FS1280 (4)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736957，柴油滤芯FF5052 (5)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736957，机油滤芯LF9009 (6)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736957，油水分离器FS1280 (7)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736962，柴油滤芯FF5052 (8)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736962，机油滤芯LF9009 (9)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736962，油水分离器FS1280 (10)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78507512，柴油滤芯FF5052 (11)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78507512，机油滤芯LF9009 (12)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78507512，油水分离器FS1280 (13)整机型号100GFZ2-127，发动机型号6BTA5.9-G2，发动机序列号78507512，柴油滤芯FF5052 (14)整机型号100GFZ2-127，发动机型号6BTA5.9-G2，发动机序列号78507512，机油滤芯LF3959 (15)整机型号100GFZ2-127，发动机型号6BTA5.9-G2，发动机序列号78507512，油水分离器FS1280 (16)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78865070，柴油滤芯FF5052 (17)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78865070，机油滤芯LF9009 (18)整机型号150GFZ29-135，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78865070，油水分离器FS1280 (19)三清人工费 | 项 | 1 | 8730.28
416 | 清单费用表16 (1)整机型号M-C206，发动机型号6CTA8.3-G2，发动机序列号78736957，机组使用位置：八都收费站，维修内容：维修高压油泵运行时轻微渗油，配件名称：高压油泵 | 项 | 1 | 544.95
417 | 清单费用表17 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 2198.17
418 | 清单费用表18 (1)整机型号250GFZ10-169，发动机型号NTA855-G18，发动机序列号41289828，柴油滤芯FS1000 (2)整机型号250GFZ10-169，发动机型号NTA855-G18，发动机序列号41289828，机油滤芯LF9009 (3)整机型号250GFZ10-169，发动机型号NTA85 5-G18，发动机序列号41289828，水滤WF2076 (4)整机型号250GFZ10-169，发动机型号NTA855-G18，发动机序列号41289828，油水分离器FS1280 (5)三清人工费 | 项 | 1 | 1778.9
419 | 清单费用表19 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 439.45
420 | 清单费用表20 (1)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41279692，柴油滤芯FS1000 (2)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41279692，机油滤芯LF9009 (3)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41274955，水滤WF2076 (4)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41274955，机油滤芯LF9009 (5)整机型号160GFZ-127，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78593826，柴油滤芯FF5052 (6)整机型号160GFZ-127，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78593826，机油滤芯LF9009 (7)整机型号160GFZ-127，发动机型号6CTAA8.3-G2，发动机序列号78593826，油水分离器FS1280 (8)整机型号300GFZ7-174，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号78789711，柴油滤芯FF5687 (9)整机型号300GFZ7-174，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号78789711，机油滤芯LF9080 (10)整机型号300GFZ7-174，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号78789711，油水分离器FS36259 (11)整机型号300GFZ7-174，发动机型号6ZTAA13-G3，发动机序列号78789711，油水分离器FS36210 (12)整机型号550GFZ-102，发动机型号HC5A，发动机序列号3594041，柴油滤芯FS1006 (13)整机型号550GFZ-102，发动机型号HC5A，发动机序列号3594041，机油滤芯LF777 (14)整机型号550GFZ-102，发动机型号HC5A，发动机序列号3594041，机油滤芯LF670 (15)整机型号550GFZ-102，发动机型号HC5A，发动机序列号3594041，水滤WF2075 (16)三清人工费 | 项 | 1 | 12237.61
421 | 清单费用表21 (1)整机型号250GFZ10-168，发动机型号NTA855-G1B，发动机序列号41279692，机组使用位置：屏南甘棠收费站，维修内容：更换冷却液加热器电源空开，配件名称：冷却液加热器电源空开，型号：1P+N C25 漏保空开 | 项 | 1 | 66.06
422 | 清单费用表22 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 1318.35
423 | 清单费用表23 (1)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82270367，柴油滤芯FF5052 (2)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82270367，机油滤芯LF9009 (3)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82270367，油水分离器FS1280/ FS36210 (4)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82260237，柴油滤芯FF5052 (5)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82260237，机油滤芯LF9009 (6)整机型号240GFZ-10g，发动机型号6LTAA9.5-G1，发动机序列号82260237，油水分离器FS1280/ FS36210 (7)整机型号330GFZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号78965794，柴油滤芯FF5687 (8)整机型号330GFZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号78965794，机油滤芯LF9080 (9)整机型号330GFZ-106，发动机型号6ZTAA13-G2，发动机序列号78965794，油水分离器FS36259/ FS36210 (10)三清人工费 | 项 | 1 | 6939.45
424 | 清单费用表24 (1)维护保养人工费 (2)壳牌全合成4T机油1L | 项 | 1 | 878.9
小 计：
（一）合 计：
（二）增值税金（以上各项9%）：
| 最高控制价（含9%增值税金）： | [5 empty] | （一）+（二）