## 工程量清单(1)
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
分部分项工程
道路、装饰等
拆除工程
1 | 011605001007 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 (2)饰面材料种类:瓷砖 (3)屋面、檐沟 | m2 | 145 | 10.8 |  | 1566
2 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:屋面 (2)抹灰层种类:水泥砂浆找平层 | m2 | 295.8 | 22.02 |  | 6513.52
3 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:屋面防水层 | m2 | 48 | 13.86 |  | 665.28
4 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)门 (2)材质: (3)门窗面积:2.5m2以下 | 樘 | 30 | 26.96 |  | 808.8
5 | 011605001008 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆 (2)饰面材料种类:地面砖 | m2 | 184.5 | 10.8 |  | 1992.6
6 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:墙面 (2)抹灰层种类:水泥砂浆层 | m2 | 477.12 | 18.4 |  | 8779.01
7 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 (2)饰面材料种类:墙面砖 | m2 | 237.28 | 35.57 |  | 8440.05
8 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:卫生间 (2)龙骨及饰面种类:拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 110.47 | 7.9 |  | 872.71
9 | 011614008004 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)构件名称:石材洗衣池 | m | 3 | 56.29 |  | 168.87
10 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面涂料 | m2 | 2939 | 5.04 |  | 14812.56
11 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除卫生间隔断 | m2 | 45.28 | 7.35 |  | 332.81
12 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 |  | m3 | 42 | 153.3 |  | 6438.6
13 | 081102022009 | 空调拆除 |  | 台 | 30 | 610.09 |  | 18302.7
14 | 081102022010 | 空调安装 |  | 台 | 30 | 610.09 |  | 18302.7
15 | 081102022011 | 热水器拆除 |  | 台 | 30 | 288 |  | 8640
16 | 081102022012 | 热水器安装 |  | 台 | 30 | 288 |  | 8640
17 | 010103002025 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:15km | m3 | 15 | 38.11 |  | 571.65
18 | 011609001015 | 栏杆、栏板拆除 | (1)H=1.65 | m | 100 | 37.42 |  | 3742
19 | 011614007002 | 踢脚线拆除 | (1)踢脚线材质:拆除 | m | 150 | 4.92 |  | 738
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
其他构件(拆除整体材料踢脚线)
道路、装饰
20 | 010101002009 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)大面积人工挖方 (4)工程量大于100m3时采用此单价 | m3 | 1197.33 | 28.49 |  | 34111.93
21 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | (1)部位:路床碾压检验 | m2 | 1802.6 | 1.38 |  | 2487.59
22 | 040202011004 | 碎石 | (1)厚度:15cm (2)石料规格:Φ20-40 | m2 | 2700 | 48.69 |  | 131463
23 | 040202015014 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5%水泥稳定层 (2)厚度:15cm | m2 | 2700 | 27.75 |  | 74925
24 | 040203007006 | C35水泥混凝土路面（不含混凝土） | (1)厚度:24cm | m2 | 2700 | 54.58 |  | 147366
25 | 041001005003 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)石质 | m | 436.5 | 5.54 |  | 2418.21
26 | 050101001015 | 砍伐乔木 | (1)起挖乔木（带土球） 土球直径140cm以内 | 株 | 36 | 360.16 |  | 12965.76
27 | 050101001014 | 砍伐乔木 | (1)起挖乔木（带土球） 土球直径180cm以内 | 株 | 22 | 732.25 |  | 16109.5
28 | 050101001017 | 砍伐乔木 | (1)高山榕砍伐挖除 (2)现场实际复杂，人、机配合 | 株 | 19 | 2676.66 |  | 50856.54
29 | 050102001004 | 移植乔木 | (1)15kg/株 (2)半年成活率+半年养护 | 株 | 25 | 772.14 |  | 19303.5
30 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:15*35cm 侧缘石安砌(路沿石(立缘石) (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C15侧缘石现拌普通混凝土基座 | m | 314 | 80.91 |  | 25405.74
31 | 010901005010 | 膜结构屋面（高度4-5M） | (1)膜布品种、规格:PVDF张拉膜 (2)支柱（网架）钢材品种、规格:钢管柱 (3)钢丝绳品种、规格:钢梁 (4)油漆品种、刷漆遍数:薄型 耐火极限1.5小时 | m2 | 550 | 946.5 |  | 520575
32 | 040504002003 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:C200厚C25底板、180厚C25井壁 (2)100厚C15垫层 (3)井盖、井圈材质及规格:180*200井圈 (4)钢筋制安、防坠网 | 座 | 34 | 2768.27 |  | 94121.18
33 | 04BGQ0701003 | 检查井井盖更换 | (1)检查井种类:检查 | 座 | 27 | 891.84 |  | 24079.68
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
井井盖更换
34 | 01B360 | 健身器械拆除 | (1)健身器械拆除 (2)拆除、运输，人机配合 | 套 | 7 | 584 |  | 4088
35 | BC001017 | 智能电动伸缩门 | (1)高强304不锈钢加厚 | m | 11.5 | 1461.12 |  | 16802.88
36 | BC001019 | 高配无轨双电机驱动 | (1)高强304不锈钢加厚 | 套 | 1 | 2160 |  | 2160
37 | BC001018 | 双面固定显示屏 | (1)200*200mm | 套 | 1 | 3840 |  | 3840
38 | 030413002021 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:砖结构 | m | 574.7 | 24.84 |  | 14275.55
39 | 010101007019 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1.0m以内 | m | 185.3 | 87.4 |  | 16195.22
40 | 080701005003 | 管线预埋 |  | m | 397.4 | 79.57 |  | 31621.12
41 | 040502005013 | 阀门 |  | 个 | 2 | 2917.98 |  | 5835.96
42 | 04B017 | 乔木、灌木丛外运 | (1)乔木、灌木丛外运 | 车 | 41 | 480 |  | 19680
43 | 010103002015 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方垃圾 (2)运距:15km | m3 | 891 | 51.69 |  | 46055.79
44 | 011609001014 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除金属栏杆) | m | 44.7 | 20.42 |  | 912.77
45 | 010103001001 | 回填方 | (1)机制砂 (2)填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 (3)密实度要求:满足设计和规范要求 (4)填方粒径要求:满足设计和规范要求 (5)填方来源、运距:外购，场内运距由投标人根据现场实际情况自行考虑，确定报价 | m3 | 67.2 | 164.57 |  | 11059.1
46 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径12-18mm) | t | 0.968 | 5322.48 |  | 5152.16
47 | 031001006100 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 (4)管道及管件制作安装 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 221 | 92.87 |  | 20524.27
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
48 | BC001062 | 活动储藏间 | (1)活动储藏间（3m*6m*2.7m） (2)重钢底座(3m*6m) (3)墙体龙骨(6m*3m*2+3.3m*3.4m*2) (4)墙体隔热层(3m*6m*2+3.3m*3.4m*2) (5)顶主龙骨(3m*6m) (6)隔热层(3m*6m) (7)瓷砖/木地板(3m*6m) (8)门(0.88m*2m) (9)窗(1.2m*1.5m) | 个 | 3 | 19200 |  | 57600
49 | BC001063 | 活动储藏间（3m*6m*2.7m） | (1)电料(电线) | 项 | 3 | 1440 |  | 4320
50 | BC001064 | 活动储藏间（3m*6m*2.7m） | (1)灯具 | 项 | 3 | 864 |  | 2592
51 | BC001065 | 活动储藏间（3m*6m*2.7m） | (1)吊运费 | 项 | 3 | 3840 |  | 11520
52 | 041001001011 | 拆除路面 | (1)材质:小型机械拆除混凝土类面层(有筋) (2)厚度: 厚20cm以内 (3)人工装石渣，暂按15km考虑 | m2 | 30 | 60.42 |  | 1812.6
53 | 050101004001 | 砍挖竹及根 | (1)杆径8cm以内 | 株/丛 | 100 | 32.35 |  | 3235
54 | 01B01031 | 成品保护 | (1)地面成品保护 | m2 | 1329.15 | 6.09 |  | 8094.52
55 | 010101002017 | 挖一般土方 | (1)人机配合挖方 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:2m以内 | m3 | 6.1 | 6.92 |  | 42.21
56 | 010103002024 | 建筑垃圾外运 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:自行考虑，弃置点自理 | 车 | 4 | 480 |  | 1920
57 | 031005005001 | 暖风机 | (1)名称:暖风机 (2)型号、规格:300*600mm (3)安装方式:卫生间吊顶 (4)品牌:欧普、雷士、好太太品牌 | 台 | 6 | 574.62 |  | 3447.72
58 | 011302001018 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面 (2)面层材料品种、规格:天棚面层(铝扣板300mm×300mm) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 25.52 | 205.82 |  | 5252.53
59 | 031006002003 | 稳压给水设备 | (1)型号、规格:blt12-4、3kw (2)设备名称:新界水泵 | 套 | 2 | 13309.91 |  | 26619.82
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
60 | 011403001007 | 铁栏杆油漆 | (1)断面尺寸:铁栏杆油漆 H=900mm (2)金属面除锈 手工除锈 (3)刷红丹防锈漆二遍 (4)氟碳漆二遍 | m | 129 | 145.33 |  | 18747.57
61 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)花岗岩 | m2 | 5.85 | 353.3 |  | 2066.81
62 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 40 | 33.67 |  | 1346.8
63 | 010401012003 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:红砖、240×115×53 (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5 | m3 | 4.55 | 888.04 |  | 4040.58
64 | 050101010006 | 整理绿化用地 | (1)绿地整理(整理绿化地) | m2 | 480 | 5.22 |  | 2505.6
65 | 04B018 | 绿化修剪 | (1)绿化修剪、人工、清理 | 株 | 40 | 34.16 |  | 1366.4
66 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)钢篦沟拆除、重新制作钢篦沟 | m | 6 | 182.5 |  | 1095
67 | 010805005007 | 全玻自由门 | (1)12厘钢化玻璃门(双开平开门） (2)地弹簧五金配件（皇冠品牌等同等品牌） (3)地弹簧上下夹五金配件 (4)玻璃扶手 | m2 | 5.04 | 910.48 |  | 4588.82
68 | 010606011015 | 钢板天沟 | (1)钢材品种、规格:2.0mm厚铝板天沟 | m | 69 | 173.52 |  | 11972.88
69 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)基层类型: (3)腻子种类、遍数:3遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 内墙面(一底二面) 立邦、或三颗树等同等品牌 | m2 | 33.6 | 52.46 |  | 1762.66
70 | 030404017004 | 配电箱 |  | 台 | 2 | 372.03 |  | 744.06
71 | 01B394 | PVC板雕刻+UV平板墙印+亚克力水晶字 | (1)PVC板雕刻+UV平板墙印+亚克力水晶字 (2)A/EL01 | 套 | 3 | 2016 |  | 6048
72 | 011701003002 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 166.4 | 4.07 |  | 677.25
73 | 040205006002 | 停车位划画线 |  | m2 | 48 | 45.59 |  | 2188.32
74 | 01B395 | PVC板雕刻+UV平板墙印+亚克力水晶字 | (1)PVC板雕刻+UV平板墙印+亚克力水晶字 (2)A/EL01 | 套 | 4 | 2016 |  | 8064
其他装饰工程
75 | 011101006020 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆 | m2 | 95.83 | 153.2 |  | 14681.16
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
配合比:150mm厚1:3水泥砂浆找平层
76 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)部位:露台、屋面 (2)20厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝 | m2 | 95.83 | 201.12 |  | 19273.33
77 | 010904002013 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)露台、屋面 (2)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜3mm厚 | m2 | 95.83 | 56.63 |  | 5426.85
78 | 010903002013 | 墙面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜3mm厚 | m2 | 91.38 | 63.16 |  | 5771.56
79 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)水泥砂浆修补 (2)20厚水泥砂浆找平 (3)高聚物改性沥青自粘卷材 (4)二层 (5)防水砂浆面层 | m2 | 82.29 | 132.15 |  | 10874.62
80 | 011201004016 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:外墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm 1:3水泥砂浆 | m2 | 91.38 | 57.44 |  | 5248.87
81 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:三层露台、屋面外墙面、女儿墙 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:墙面外墙漆PT-06真石漆 | m2 | 224 | 126.48 |  | 28331.52
82 | 011204003019 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙、砼墙 (2)安装方式:20厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古砖 | m2 | 32.17 | 179.13 |  | 5762.61
83 | 011101006021 | 平面砂浆找平层 | (1)卫生间 (2)找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 36.63 | 55.32 |  | 2026.37
84 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)20厚1:2水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*800仿古砖 | m2 | 36.63 | 191.38 |  | 7010.25
85 | 010904002014 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜3mm厚 | m2 | 39.7 | 56.63 |  | 2248.21
86 | 011102001013 | 石材楼地面 | (1)门槛石 (2)面层材料品种、规格、颜色:灰色大理石 | m2 | 4.06 | 599.58 |  | 2434.29
87 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) | m2 | 34.25 | 36.62 |  | 1254.24
88 | 020512001002 | 木地板 | (1)板厚度:200*1200*12厚浅色复合木地板 (2)5防潮垫上铺木地 | m2 | 34.25 | 241.07 |  | 8256.65
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
板
89 | 011105005002 | 木质踢脚线 | (1)木质踢脚线 | m | 23.8 | 39.16 |  | 932.01
90 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)面层材料品种、规格、颜色:仿古砖100×800 | m2 | 8.47 | 178.54 |  | 1512.23
91 | 010903002014 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:H=1.8m (2)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜3mm厚 (3)部位:卫生间 | m2 | 199.14 | 63.16 |  | 12577.68
92 | 011204003020 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面(砖墙) (2)20厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:400*800仿古砖 (4)部位:卫生间 | m2 | 233.79 | 195.61 |  | 45731.66
93 | 011201004017 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:内墙（砖、砼墙面） (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm 1:3水泥砂浆 | m2 | 679.22 | 36.61 |  | 24866.24
94 | 011406001025 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型:砖墙 (2)腻子种类、遍数:3遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 内墙面(一底二面) 立邦、或三颗树等同等品牌 | m2 | 310 | 50.88 |  | 15772.8
95 | 011302001027 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)面层材料品种、规格:天棚面层(方形铝扣板300mm×600mm) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 36.63 | 215.37 |  | 7889
96 | 011302001028 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)面层材料品种、规格:天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 21.16 | 197.52 |  | 4179.52
97 | 011302001029 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨框架 (2)基层材料种类、规格:9厘阻燃板 | m2 | 160.83 | 202.78 |  | 32613.11
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
(3)面层材料品种、规格:9.5厘泰山等同等品牌石膏板
98 | 011302001030 | 天棚吊顶 | (1)过道 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨框架 (3)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格:双层9厘弯曲板 | m2 | 10.98 | 336.49 |  | 3694.66
99 | 011304001005 | 灯带槽 | (1)灯带槽 (2)基层材料种类、规格:9厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格:9.5厘泰山等同等品牌石膏板 | m2 | 2.7 | 347.07 |  | 937.09
100 | 010810004005 | 天花窗帘盒 | (1)天花窗帘盒 (2)窗帘盒材质、规格:18厘木芯板+9厚阻燃板+9.5厘泰山等同等品牌石膏板 | m | 18.78 | 78.63 |  | 1476.67
101 | 011406001026 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:天棚面刮腻子 抹灰面(三道) (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 772.17 | 55.29 |  | 42693.28
102 | 011304003002 | 天棚开孔 |  | 个 | 36 | 10.57 |  | 380.52
103 | 040803004002 | 管道包封 | (1)名称:红砖包管道 | m | 38.9 | 40.23 |  | 1564.95
104 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)材质:生态干漆门 | 樘 | 13 | 2120.03 |  | 27560.39
105 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | (1)0.8*2.3 (2)门框、扇材质:铝合金门 (3)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 长虹 | m2 | 23.92 | 879.83 |  | 21045.53
106 | 010808001002 | 木门窗套 | (1)18厘阻燃板 (2)卫生间门双边门垛 | m2 | 9.67 | 95.03 |  | 918.94
107 | 010802004005 | 不锈钢防盗门 | (1)定制不锈钢防盗门 | m2 | 2.15 | 1023.4 |  | 2200.31
108 | 010606011016 | 铝板天沟 | (1)钢材品种、规格:2.0mm厚铝板天沟 (2)漏斗、天沟形式:厨房 | m | 20 | 265.39 |  | 5307.8
109 | 010810005002 | 窗帘轨 | (1)三层宿舍*6 (2)窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨(明装 单轨) | m | 18.78 | 35.74 |  | 671.2
110 | 010810001002 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)褶皱系数按2米考虑 | m2 | 252.28 | 54.75 |  | 13812.33
111 | 010807004002 | 金属纱窗 | (1)纱窗扇 | m2 | 33.32 | 122.27 |  | 4074.04
112 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)框、扇材质:铝合 | m2 | 31 | 448.68 |  | 13909.08
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
金型材 (3)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6
113 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)框、扇材质:铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 41 | 379.6 |  | 15563.6
114 | 010807005002 | 金属格栅窗 | (1)框、扇材质:新增铝合金防盗网 | m2 | 43.2 | 213.31 |  | 9214.99
115 | 010805005008 | 全玻自由门 | (1)框材质:304不锈钢本色 (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化清波 (3)五金:不锈钢拉手 | 樘 | 5 | 3756.28 |  | 18781.4
116 | 010805001002 | 电子感应门 | (1)门代号及洞口尺寸:电子感应门：4080*2920mm (2)门框、扇材质:哑光古铜黑钛不锈钢边框 (3)玻璃品种、厚度:12厘钢化玻璃 (4)启动装置的品种、规格:感应门电机设备隐藏 | 樘 | 2 | 15074.17 |  | 30148.34
117 | 011507001002 | 户外铝塑板广告 | (1)基层材料种类:镀锌角钢架满焊骨架、防锈处理 (2)面层材料种类:吉祥铝塑板制作加工安装 (3)铝塑板面层喷注汽车专用漆(调整到ETC标准颜色) (4)高空操作临时脚手架搭设 | m2 | 21.9 | 638.23 |  | 13977.24
118 | 010404001014 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:400厚砂垫层 | m3 | 100.54 | 153.64 |  | 15446.97
119 | 010808004002 | 金属门窗套 | (1)门窗套(木龙骨) (2)基层材料种类:18厚 夹心板 (3)面层材料品种、规格:1.2mm厚哑光古铜黑钛不锈钢 | m2 | 1.98 | 378.78 |  | 749.98
120 | 011101006022 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 (2)水泥浆一道(内参建筑胶) | m2 | 287.55 | 24.41 |  | 7019.1
121 | 010904002015 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm，两道 (3)反边高度: | m2 | 287.55 | 76.9 |  | 22112.6
122 | 011102003012 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆 | m2 | 287.55 | 25.94 |  | 7459.05
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600x1200x10防滑地砖 (3)嵌缝材料种类:美缝
123 | 011108001010 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:爱马仕大理石，25mm | m2 | 4.64 | 515.69 |  | 2392.8
124 | 011102001014 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:爱马仕大理石火烧面 | m2 | 2 | 473.57 |  | 947.14
125 | 011102001015 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:爱马仕大理石 | m2 | 0.9 | 473.57 |  | 426.21
126 | 010404001015 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚陶粒垫层 (2)卫生间蹲便器 | m3 | 7.4 | 327.25 |  | 2421.65
127 | 011101006023 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 250 | 116.39 |  | 29097.5
128 | 011108001011 | 石材零星项目 | (1)工程部位:小便斗砌墙压顶、窗台压顶 (2)结合层厚度、材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:爱马仕大理石，20mm | m2 | 4.52 | 558.82 |  | 2525.87
129 | 011201004018 | 立面砂浆找平层 | (1)新砌砖墙内墙面 (2)25厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 550.83 | 36.64 |  | 20182.41
130 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm,，两道 (3)增强材料种类:H=2.8米 | m2 | 539.58 | 83.33 |  | 44963.2
131 | 011204003021 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:点挂浅米黄色瓷砖，600*1200mm (3)美缝 | m2 | 305 | 316.71 |  | 96596.55
132 | 01B406 | 不锈钢板 | (1)走廊不锈钢板加固 | m2 | 6 | 144 |  | 864
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
133 | 011210004002 | PVC花格隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:PVC花格 | m2 | 34.68 | 244.15 |  | 8467.12
134 | 011204003022 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:粘结剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:闽南小红砖，240*60mm | m2 | 26.18 | 156.96 |  | 4109.21
135 | 011204003023 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:粘结剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:闽南清水砖，240*60mm | m2 | 25.6 | 156.96 |  | 4018.18
136 | 011205002002 | 块料柱面 | (1)柱截面类型、尺寸:矩形柱，400*400mm (2)安装方式:粘结剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:闽南小红砖，240*60mm | m2 | 8.7 | 176.61 |  | 1536.51
137 | 011204001010 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:干挂 (3)面层材料品种、规格、颜色:25厚灰色石材火烧面 | m2 | 45.31 | 526.32 |  | 23847.56
138 | 011204001011 | 石材墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:25厚爱马仕灰色大理石 | m2 | 23.8 | 548.43 |  | 13052.63
139 | 011205001002 | 石材柱面 | (1)干挂 (2)25厚灰色石材火烧面 | m2 | 1.92 | 583.09 |  | 1119.53
140 | 011206001002 | 石材零星项目 | (1)门窗套 (2)干挂 (3)25厚灰色石材火烧面 | m2 | 4.52 | 641.34 |  | 2898.86
141 | 011502003002 | 石材装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:灰色石材火烧面装饰线 | m | 11.94 | 161 |  | 1922.34
142 | 010101001003 | 金属门油漆 | (1)金属门油漆，除锈、红毛丹等工序 (2)34樘钢质门 | 樘 | 34 | 624 |  | 21216
143 | 01B407 | 室外地坪漆 | (1)地坪油漆 (2)水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 300 | 33.6 |  | 10080
144 | 011406001027 | 艺术漆 | (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:艺术漆 | m2 | 7.65 | 77.21 |  | 590.66
145 | 011302001031 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型轻钢天棚龙骨(面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝扣板，300*300mm | m2 | 23.2 | 159.46 |  | 3699.47
146 | 011302001032 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型 | m2 | 85 | 230.96 |  | 19631.6
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
轻钢天棚龙骨(面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝方通，70*40*0.7间距40
147 | 011302001033 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型轻钢天棚龙骨(面层规格 600mm×600mm) (2)基层材料种类、规格:18厚阻燃板 (3)面层材料品种、规格:铝板转木纹 | m2 | 78 | 660.71 |  | 51535.38
148 | 011302001034 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型轻钢天棚龙骨(面层规格 600mm×600mm) (2)基层材料种类、规格: (3)面层材料品种、规格:大芯板面古铜色烤漆 (4)木平面装饰线条古铜色烤漆 | m2 | 52 | 340.75 |  | 17719
149 | 010810004006 | 天花窗帘盒 | (1)天花窗帘盒 (2)窗帘盒材质、规格:9mm厚阻燃板+18厘木芯板+9.5厘泰山等同等品牌石膏板 | m | 45 | 88.06 |  | 3962.7
150 | 011304001006 | 灯带槽 | (1)灯带槽 (2)基层材料种类、规格:9厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格:9.5厘泰山等同等品牌石膏板 | m2 | 35 | 347.07 |  | 12147.45
151 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:石膏板 (2)喷刷涂料部位:天棚 (3)腻子种类:刮腻子两道 (4)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆，一底两面 | m2 | 281.4 | 52.14 |  | 14672.2
152 | 010804001002 | 木板大门 | (1)门框、扇材质:闽南木门 (2)五金种类、规格:古铜拉手、插销 | m2 | 17.4 | 1765.41 |  | 30718.13
153 | 010802004006 | 不锈钢防盗门 | (1)门框、扇材质:定制304不锈钢密码门 (2)尺寸:4.05+1.5*1.2；0.8*2.1 | m2 | 35 | 844.89 |  | 29571.15
154 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金 (2)12厚钢化玻璃 | m2 | 28 | 573.3 |  | 16052.4
155 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 |  | m2 | 34.5 | 879.83 |  | 30354.14
156 | 010801006002 | 门锁安装 | (1)门锁 | 个 | 30 | 210.01 |  | 6300.3
157 | 011210005005 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:25mm厚抗倍 | m2 | 171.33 | 315.32 |  | 54023.78
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
特板隔断板隔断（一级） (2)黑色不锈钢
158 | 011505001005 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:爱马仕等同等品牌大理石 (2)支架、配件品种、规格:L40x40x4镀锌角钢 | m2 | 18.5 | 617.75 |  | 11428.38
159 | 011505010009 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃，6mm (2)框材质、断面尺寸:古铜色不锈钢，1.2mm (3)基层材料种类: | m2 | 21.75 | 349.62 |  | 7604.24
160 | 011505010010 | 镜面玻璃 | (1)10厘钢化磨砂玻璃 (2)古铜色不锈钢，1.2mm | m2 | 3.7 | 471.22 |  | 1743.51
161 | 011505008002 | 卫生纸盒 | (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸纸盒 (2)支架、配件品种、规格:膨胀螺丝 | 个 | 30 | 60.56 |  | 1816.8
162 | 01B408 | 无障碍抓杆 | (1)不锈钢无障碍抓杆 | 套 | 8 | 107.96 |  | 863.68
163 | 010503001002 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25细石 | m3 | 23.7 | 543.47 |  | 12880.24
164 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤8mm) | t | 0.761 | 6356.96 |  | 4837.65
165 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.844 | 5606.33 |  | 4731.74
166 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 |  | t | 1.363 | 5277.12 |  | 7192.71
167 | 01B409 | 内隐藏开水器 |  | 个 | 2 | 816 |  | 1632
168 | 010401003004 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:红砖，240×115×53 (2)墙体类型、砌筑高度:内隔墙，7M (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 35 | 803.06 |  | 28107.1
169 | 010401012004 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:卫生间垫高 (2)砖品种、规格、强度等级:红砖，240×115×53 (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 6.58 | 886.41 |  | 5832.58
170 | 010404001016 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:600厚砂垫层 | m3 | 72.34 | 183.37 |  | 13264.99
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
171 | 011101006024 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 (2)水泥浆一道(内参建筑胶) | m2 | 145.3 | 24.41 |  | 3546.77
172 | 011107004002 | 水泥砂浆台阶面 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 33.09 | 24.41 |  | 807.73
173 | 011102001016 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:灰色大理石火烧面 | m2 | 20.75 | 374.28 |  | 7766.31
174 | 010904002016 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm，两遍 (3)反边高度: | m2 | 20.75 | 76.9 |  | 1595.68
175 | 011108001012 | 石材零星项目 | (1)工程部位:压顶 (2)结合层厚度、材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:火烧板 | m2 | 1.12 | 455.64 |  | 510.32
176 | 011204001012 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:干挂 (3)面层材料品种、规格、颜色:25厚灰色石材火烧面 | m2 | 5.9 | 526.32 |  | 3105.29
177 | 011201004019 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、混凝土墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9mm 1:3水泥砂浆+5mm厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 293.8 | 53.39 |  | 15685.98
178 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:3mm | m2 | 155.63 | 78.87 |  | 12274.54
179 | 011210005006 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:一代抗倍特；胡桃木 (2)配件品种、规格:304#不锈钢 | m2 | 18 | 255.04 |  | 4590.72
180 | 010901002002 | 型材屋面 | (1)仿古红色合成树脂瓦 屋面 (2)仿古红色合成树脂瓦 屋脊 | m2 | 3.33 | 348.05 |  | 1159.01
181 | 010901001009 | 瓦屋面 | (1)红色树脂瓦 (2)立柱120镀锌管+40*60镀锌管+60*120镀锌管 | m2 | 112 | 395.88 |  | 44338.56
182 | 010901001010 | 瓦屋面 | (1)彩钢板 (2)立柱120镀锌管+40*60镀锌管+60*120镀 | m2 | 112 | 387.59 |  | 43410.08
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
锌管
183 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预制板 | m | 4.11 | 107.37 |  | 441.29
184 | 011201004020 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 28 | 34.68 |  | 971.04
185 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)基层材料种类、规格:双面18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:双面9.5厘泰山石膏板 | m2 | 54 | 414.48 |  | 22381.92
186 | 011406001028 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆，一底两面 | m2 | 378.8 | 40.84 |  | 15470.19
187 | 011406001029 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆，一底两面 | m2 | 77.8 | 52.14 |  | 4056.49
188 | 080703007002 | 7寸动态人脸识别闸机 |  | 台 | 2 | 3145.68 |  | 6291.36
189 | 011204003024 | 块料墙面 | (1)围墙 (2)墙体类型:砖墙、砼墙 (3)安装方式:水泥砂浆粘贴 (4)面层材料品种、规格、颜色:贴8-10mm厚外墙面砖 | m2 | 265.5 | 150.18 |  | 39872.79
190 | 02BC002 | 卫生间打胶处理 | (1)卫生间打胶处理（聚氨酯） | m2 | 125 | 48 |  | 6000
191 | 01B410 | 屋面开裂渗漏（裂缝修补） |  | m | 55.8 | 81.64 |  | 4555.51
192 | 01B411 | 屋面开裂渗透清理 |  | m | 55.8 | 28.47 |  | 1588.63
193 | 050307006006 | 铁艺栏杆 | (1)1.65m | m | 136 | 188.58 |  | 25646.88
194 | 011403001008 | 铁栏杆油漆 | (1)断面尺寸:铁栏杆油漆 H=1650mm (2)钢结构除锈(人工除锈) (3)刷红丹防锈漆一道 (4)喷银白漆两道 | m | 13.6 | 85.12 |  | 1157.63
195 | 041111002002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)围挡高度:2.2m (2)挡板类型:彩钢板 | m·d（m） | 11 | 681.12 |  | 7492.32
196 | 01B412 | 机械台班签证 | (1)18T随车吊配合吊 | 台班 | 15 | 1080.09 |  | 16201.35
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
离杆、标志牌等
197 | 01B413 | 机械台班签证 | (1)曲臂车 (2)综合楼、宿舍楼檐口处理 | 台班 | 10 | 1216.66 |  | 12166.6
198 | 01B414 | 切割水泥路面 |  | 米 | 60 | 48 |  | 2880
199 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)规格:直径500 (2)名称:吸顶灯 | 套 | 30 | 181.66 |  | 5449.8
200 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)品牌:亚明牌、欧普牌、辉日牌等同等品牌 (2)规格:600*600 (3)名称:LED灯 | 套 | 20 | 248.23 |  | 4964.6
201 | 030405002002 | 太阳能路灯 | (1)灯珠数量:太阳能路灯5054灯珠 (2)规格:发光板600*600，光控感应，遥控感应，五级防水 (3)电池容量:40AH (4)安装方式:墙壁加固 (5)材质:压铸铝+PC+钢化玻璃 | 组 | 20 | 642.18 |  | 12843.6
202 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 50 | 88.02 |  | 4401
203 | 030411004013 | 配线 | (1)规格:6 (2)名称:穿动力线 (3)型号:WDZ-BYJ (4)配线形式:管内 | m | 200 | 8.07 |  | 1614
204 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、刷油及接地 (5)配置形式:暗配 | m | 100 | 29.63 |  | 2963
205 | 030404017005 | 配电箱 | (1)规格:1.0m半周长 (2)名称:成套配电箱安装 AR1 (3)安装方式:悬挂嵌入式 | 台 | 4 | 1162.91 |  | 4651.64
206 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:WDZ-YJY (3)(3)规格:5×10mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV | m | 100 | 61.82 |  | 6182
207 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)(1)名称:小型消防应急标志灯-安全出口1w | 套 | 1 | 96.59 |  | 96.59
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
208 | 030404034002 | 照明开关 | (1)(1)名称:双联单控开关10A (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 25 | 16.86 |  | 421.5
209 | 030404035005 | 插座 | (1)(1)名称:安全型单相单相暗装插座~250V 20A (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 32 | 45.08 |  | 1442.56
210 | 030411004014 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZN-BYJ(F) (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 80 | 5.13 |  | 410.4
211 | 030411001006 | 配管 | (1)亚通、龙康牌、乐斯牌等同等品牌 (2)名称:PC25 (3)配置形式:暗配 | m | 90 | 11.07 |  | 996.3
212 | 030411004015 | 配线 | (1)品牌:瑞鑫、太阳、宝胜等同等品牌 (2)名称:穿照明线 (3)型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 100 | 4.93 |  | 493
213 | 030411004016 | 配线 | (1)品牌:瑞鑫、太阳、宝胜等同等品牌 (2)名称:穿照明线 (3)型号:WDZB-BYJ-1.5 | m | 200 | 2.81 |  | 562
214 | 030411004017 | 配线 | (1)品牌:瑞鑫、太阳、宝胜等同等品牌 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BV-2.5 | m | 400 | 3.32 |  | 1328
215 | 030404033005 | 风扇 | (1)1400mm (2)美的等同等品牌吊扇 | 台 | 10 | 483.27 |  | 4832.7
216 | 030404033006 | 风扇 | (1)300x300mm换气扇 | 台 | 10 | 177.46 |  | 1774.6
217 | 01B415 | 风扇（甲供） | (1)人工安装 | 台 | 10 | 336 |  | 3360
218 | 030411004018 | 配线 | (1)品牌:瑞鑫、太阳、宝胜等同等品牌 (2)名称:穿照明线 (3)型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 150 | 4.93 |  | 739.5
219 | 030404035006 | 插座 | (1)名称:插排，长度1500mm (2)安装方式:明装 | 个 | 16 | 47.45 |  | 759.2
220 | 031001006113 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、 | m | 112 | 35.8 |  | 4009.6
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
冲洗
221 | 031001006114 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 76.6 | 29.88 |  | 2288.81
222 | 031001006115 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 41 | 26.84 |  | 1100.44
223 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 | 72.55 |  | 290.2
224 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 | 54.69 |  | 218.76
225 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:止回阀 | 个 | 34 | 79.31 |  | 2696.54
226 | 031004006002 | 大便器 | (1)材质:大便器 坐式 低水箱坐便 (2)规格、类型:九牧、箭牌同等品牌 | 组 | 15 | 1686.22 |  | 25293.3
227 | 031001006116 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 120 | 35.09 |  | 4210.8
228 | 031004010002 | 淋浴器 | (1)名称:花洒 (2)品牌:九牧、箭牌同等品牌 | 套 | 30 | 728.9 |  | 21867
229 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)名称:洗手盆（含水龙+镜柜） | 组 | 30 | 1921.34 |  | 57640.2
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
230 | 031002003002 | 套管 | (1)规格:介质管道公称直径32mm以内 (2)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 30 | 25.01 |  | 750.3
231 | 031001006117 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PP-R塑料热水管 DN20 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 8.2 | 32.7 |  | 268.14
232 | 031001006118 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PP-R塑料热水管 DN15 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 19.8 | 27.64 |  | 547.27
233 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)类型:截止阀 | 个 | 30 | 54.69 |  | 1640.7
234 | 031001006119 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 40 | 60.1 |  | 2404
235 | 031001006120 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 80 | 44.96 |  | 3596.8
236 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏(带存水弯) DN75 (2)品牌:九牧、箭牌等同等品牌 | 个 | 15 | 153.03 |  | 2295.45
237 | 031001006121 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (5)管道及管件制作安装 | m | 160 | 60.1 |  | 9616
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
(6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
238 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 |  | 个/组 | 12 | 76.18 |  | 914.16
239 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)规格:DN75 (2)名称:堵洞 | 个 | 20 | 28.46 |  | 569.2
240 | 030413003006 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)名称:堵洞 | 个 | 20 | 19.08 |  | 381.6
241 | 03B003 | 金刚取孔 | (1)金刚取孔 | 个 | 20 | 31.03 |  | 620.6
242 | 030817006002 | 水位计安装 | (1)名称:水位计 | 组 | 1 | 345.9 |  | 345.9
243 | 030901004002 | 报警装置 | (1)名称:水位监控计 | 组 | 1 | 53.11 |  | 53.11
244 | 031006002004 | 稳压给水设备 | (1)型号、规格:新界等同等品牌，30-7.02A-1.1kw | 套 | 1 | 3529.01 |  | 3529.01
245 | 031006016002 | 水箱自洁器 | (1)名称:水箱内置式自洁器WTS-2B (2)类型:内置式 (3)安装部位:水箱内 | 台 | 5 | 1720.56 |  | 8602.8
246 | 031006015002 | 水箱 | (1)名称:10T不锈钢生活水箱 (2)型号、规格:容积10T；含水箱铁架等附属配套 | 台 | 3 | 13862.96 |  | 41588.88
247 | 01A002 | 高空作业车 | (1)水塔，吊车到三楼屋面 | 台班 | 1 | 1920 |  | 1920
248 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:不锈钢水龙头 DN20 (2)型号、规格:（申鹭达） | 个 | 10 | 50.95 |  | 509.5
249 | 031001006122 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 40 | 35.8 |  | 1432
250 | 031001006123 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN160 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 4 | 55.01 |  | 220.04
251 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 62.72 | 8.13 |  | 509.91
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
252 | 010404001017 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:粒径5~40mm碎石垫层 | m3 | 28 | 212.66 |  | 5954.48
253 | 011702029002 | 成品砼排水沟 | (1)标号、规格:C25；U型水槽，水沟板400*500*50 | m | 50 | 349.59 |  | 17479.5
254 | 031001006124 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室外 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN400 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:吹试验 | m | 48 | 162.56 |  | 7802.88
255 | 010404001018 | 垫层 |  | m3 | 48.4 | 214.23 |  | 10368.73
256 | 040504002012 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:C25底板+井壁、C15流槽 (2)垫层、基础材质及厚度:150mm厚砼底板 (3)井盖、井圈材质及规格:混凝土井轻型盖 (4)Φ700混凝土模块式井 | 座 | 9 | 2022.37 |  | 18201.33
257 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:进水管 (2)型号、规格:800mm | 条 | 25 | 48 |  | 1200
258 | 011505006003 | 毛巾杆(架) | (1)毛巾架 | 套 | 30 | 243.33 |  | 7299.9
259 | 011501018003 | 货架 | (1)卫生间安装三角储物架 | 个 | 30 | 75.47 |  | 2264.1
260 | 031004004002 | 洗涤盆 | (1)材质:石英石 (2)规格、类型:600*500 (3)不锈钢单冷水龙头一套；下水道一套 | 组 | 25 | 650.02 |  | 16250.5
室外工程
261 | 041001001012 | 拆除路面 | (1)小型机械拆除混凝土类面层(有筋) (2)20cm以内 | m2 | 86.4 | 36.94 |  | 3191.62
262 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)混凝土种类:破除C30砼路面 | m3 | 57.5 | 322.82 |  | 18562.15
挡土墙
263 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:6m以内 | m3 | 825 | 8.83 |  | 7284.75
264 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用开挖土方，运距投标单位自行考虑 (3)密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 495 | 8.07 |  | 3994.65
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
(4)填方材料品种:三类土
265 | 040303015005 | 混凝土挡墙（不含混凝土） | (1)混凝土强度等级:C30毛石混凝土,毛石比例20% (2)泄水孔材料品种、规格:PVC排水管、Φ100 (3)滤水层要求:粒径0.05~5cm间的碎石 (4)沉降缝要求:沉降伸缩缝每15m设置一道,缝宽20~30,缝中填塞沥青麻筋、沥青板 (5)粘土反滤层 (6)宽40厘米土工布(300g/m)沿缝铺一层 (7)墙顶300mm厚C20细石砼 (8)墙高4m以内 | m3 | 264.1 | 438.02 |  | 115681.08
266 | 040303015006 | 混凝土挡墙 | (1)混凝土强度等级:C30 P8 (2)挡土板 | m3 | 35 | 911 |  | 31885
267 | 040101001002 | 挖一般土方 | (1)一、二类土 (2)40CM | m3 | 34.56 | 5.58 |  | 192.84
268 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:一、二类土 (2)运距:运距15km以内 | m3 | 51.84 | 57.96 |  | 3004.65
269 | 040204004011 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)侧石二(侧分带、人行道内侧) (2)材料品种、规格:12*30cm 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C15侧缘石现拌普通混凝土基座 | m | 108.2 | 91.45 |  | 9894.89
270 | 050101006002 | 清除草皮 | (1)马尼拉草 | m2 | 93.55 | 6.64 |  | 621.17
271 | 050102012002 | 铺种草皮 | (1)养护期:养护期一年（日常养护时间六个月+成活率养护六个月） (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:满铺 | m2 | 93.55 | 25.39 |  | 2375.23
272 | 010101001004 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 3800 | 1.87 |  | 7106
273 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:场内开挖余方 (2)运距:25km | m3 | 742.5 | 54.4 |  | 40392
274 | 01B416 | 现场负责人 |  | 人/月 | 6 | 7500 |  | 45000
275 | 01B417 | 专职安全员 |  | 人/月 | 6 | 7500 |  | 45000
276 | 01B418 | 技术人员 |  | 人/月 | 6 | 7500 |  | 45000
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 控制单价 |  | 合价
单价措施项目
道路、装饰等
拆除工程
道路、装饰
1 | 011705001018 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 2 | 3903 |  | 7806
总价措施项目
道路、装饰等
拆除工程
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 530 |  | 530
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 121 |  | 121
3 |  | 扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 | 54 |  | 54
道路、装饰
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 13323 |  | 13323
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 1684 |  | 1684
3 |  | 扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 | 1359 |  | 1359
其他装饰工程
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 9014 |  | 9014
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 2066 |  | 2066
3 |  | 扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 | 919 |  | 919
室外工程
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 3299 |  | 3299
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 417 |  | 417
3 |  | 扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 | 336 |  | 336
合 计 | [7 empty] | 3964502
注：安全文明施工费为不可竞争费用，包干使用。