## 报价汇总
月山综合楼16-19楼部分办公室增设隔断及9楼装修改造工程 工程量清单
序号 | 项目名称 | 最高控制价 | 备注
一 | 月山综合楼16-19楼部分办公室增设隔断改造工程（1+2+3）
1 | 分部分项
2 | 单价措施
3 | 暂列金 | 15222 | 不可竞争费用
二 | 月山综合楼9楼装修改造工程（1+2+3）
1 | 分部分项
2 | 单价措施
3 | 暂列金 | 92279 | 不可竞争费用
三 | 安全生产费 | 9000 | 不可竞争性费用，按照基数（一+二）*1%取费，据实结算
四 | 合计（一+二+三） |  | 取整

## 16-19楼分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：月山综合楼16-19楼部分办公室增设隔断改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
十六至十九层土建工程
装修工程
16层
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)材质:拆除整樘门窗 | 樘 | 2
2 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 9.614
3 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)双面15mm阻燃板+8mm竹木纤维板 | m2 | 1.372
4 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)面层材料品种、规格:实木门套 | m2 | 3.12
5 | 010801001043 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 4.2
6 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)名称、材质:电子感应门锁 | 个 | 2
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 (2)10mm钢化玻璃隔断窗 | m2 | 2.572
8 | 011501006001 | 书柜 | (1)台柜规格:书柜，工程量以正投影面积计算 (2)材料种类、规格:18mm免漆板、6厚钢化玻璃 | m2 | 7.28
9 | 011302001001 | 天棚吊顶-拆除 | (1)原吊顶拆除 | m2 | 4
10 | 011302001002 | 天棚吊顶-恢复 | (1)天棚吊顶恢复 | m2 | 4
11 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 0.504
17层
12 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)材质:拆除整樘门窗 | 樘 | 2
13 | 011601001022 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 0.42
14 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 14.666
15 | 010808001002 | 木门窗套 | (1)面层材料品种、规格:实木门套 | m2 | 3.12
16 | 010801001044 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 6.3
17 | 010811001002 | 门窗五金 | (1)名称、材质:电子感应门锁 | 个 | 3
18 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)双面15mm阻燃板+8mm竹木纤维板 | m2 | 20.1
19 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 | m2 | 3.915
20 | 011302001003 | 天棚吊顶-拆除 | (1)原吊顶拆除 | m2 | 15
21 | 011302001004 | 天棚吊顶-恢复 | (1)天棚吊顶恢复 | m2 | 15
22 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 1.134
18层
23 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)材质:拆除整樘门窗 | 樘 | 3
24 | 011210003003 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 14.022
25 | 010808001003 | 木门窗套 | (1)面层材料品种、规格:实木门套 | m2 | 4.68
26 | 010801001045 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 6.3
27 | 010811001003 | 门窗五金 | (1)名称、材质:电子感应门锁 | 个 | 3
28 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 | m2 | 3.553
29 | 011302001005 | 天棚吊顶-拆除 | (1)原吊顶拆除 | m2 | 8
30 | 011302001006 | 天棚吊顶-恢复 | (1)天棚吊顶恢复 | m2 | 8
31 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 0.756
19层
32 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)材质:拆除整樘门窗 | 樘 | 1
33
34 | 011601001023 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 0.294
35 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:拆除玻璃隔断 保护性拆除 | m2 | 8.4
36 | 011210003004 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 4.83
37 | 010801001046 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 4.2
38 | 010811001004 | 门窗五金 | (1)名称、材质:电子感应门锁 | 个 | 2
39 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 | m2 | 1.947
40 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面15厚阻燃板+9.5厚石膏板隔断墙 | m2 | 7.488
41 | 011210002003 | 金属隔断 | (1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)双面15mm阻燃板+8mm竹木纤维板 | m2 | 20.1
42 | 011105006021 | 金属踢脚线 | (1)面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚板（50mm高） | m | 16.41
43 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)门框、扇材质:1.2厚黑钛不锈钢 (2)玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 | 樘 | 1
44 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)玻璃品种、厚度:其他门(地弹门) | m2 | 2.52
45 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 0.693
局部墙面涂刷水泥漆翻新
46 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:局部墙面涂刷水泥漆翻新 (2)油漆涂料品种、遍 | m2 | 800
十六至十九层安装工程
16层安装工程
电气工程
47 | 030412005037 | 荧光灯 | (1)原600*600LED平板灯移位 | 套 | 4
48 | 030404034042 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 4
49 | 030404035034 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 14
50 | 030411004136 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 18.33
51 | 030411004137 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 38.82
52 | 030411004138 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 20.4
53 | 030411004139 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 34.74
54 | 030411001133 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 19.05
55 | 030411002009 | 线槽 | (1)规格:塑料线槽敷设 14*24 | m | 18.38
56 | 030404031001 | 小电器 | (1)民用电器安装(风扇安装 壁扇) | 个/套/台/ | 2
57 | 030411006094 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关插座盒) | 个 | 18
58 | 030411006095 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 4
弱电工程
59 | 030502012037 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 2
17层安装工程
电气工程
60 | 030412005038 | 荧光灯 | (1)原600*600LED平板灯移位 | 套 | 6
61 | 030404034043 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 6
62 | 030404035035 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 21
63 | 030411004140 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 29.64
64 | 030411004141 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 58.38
65 | 030411004142 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 30.6
66 | 030411004143 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 63
67 | 030411002010 | 线槽 | (1)规格:塑料线槽敷设 14*24 | m | 31.2
68 | 030411001134 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 29.34
69 | 030404031002 | 小电器 | (1)民用电器安装(风扇安装 壁扇) | 个/套/台/ | 3
70 | 030411006096 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关插座盒) | 个 | 27
71 | 030411006097 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 6
弱电工程
72 | 030502012038 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 3
18层安装工程
电气工程
73 | 030412005039 | 荧光灯 | (1)原600*600LED平板灯移位 | 套 | 6
74 | 030404034044 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 6
75 | 030404035036 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 21
76 | 030411004144 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 30.15
77 | 030411004145 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 57.66
78 | 030411004146 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 30.6
79 | 030411004147 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 63.09
80 | 030411002011 | 线槽 | (1)规格:塑料线槽敷设 14*24 | m | 31.23
81 | 030411001135 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 29.27
82 | 030404031003 | 小电器 | (1)民用电器安装(风扇安装 壁扇) | 个/套/台/ | 3
83 | 030411006098 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关插座盒) | 个 | 27
84 | 030411006099 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 6
弱电工程
85 | 030502012039 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 3
19层安装工程
电气工程
86 | 030412005040 | 荧光灯 | (1)原600*600LED平板灯移位 | 套 | 8
87 | 030404034045 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 2
88 | 030404034046 | 照明开关 | (1)双联单控暗开关 10A250V | 个 | 2
89 | 030404035037 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 15
90 | 030411004148 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 74.79
91 | 030411004149 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 31.89
92 | 030411004150 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 20.4
93 | 030411004151 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 44.13
94 | 030411002012 | 线槽 | (1)规格:塑料线槽敷设 14*24 | m | 21.51
95 | 030411001136 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 35.56
96 | 030404031004 | 小电器 | (1)民用电器安装(风扇安装 壁扇) | 个/套/台/ | 1
97 | 030411006100 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关插座盒) | 个 | 19
98 | 030411006101 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 8
99 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:人脸识别、门禁等控制设备 | 台 | 3
弱电工程
100 | 030502012040 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 3
合 计

## 16-19楼单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：月山综合楼16-19楼部分办公室增设隔断改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
十六至十九层土建工程
装修工程
16层
1 | 011701014001 | 其他防护措施 | (1)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) | m2 | 50
2 | 011708001001 | 二次搬运 |  | 项 | 1
17层
3 | 011701014002 | 其他防护措施 | (1)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) | m2 | 74
4 | 011708001002 | 二次搬运 |  | 项 | 1
18层
5 | 011701014003 | 其他防护措施 | (1)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) | m2 | 77
6 | 011708001003 | 二次搬运 |  | 项 | 1
19层
7 | 011701014004 | 其他防护措施 | (1)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) | m2 | 75
8 | 011708001004 | 二次搬运 |  | 项 | 1
16层安装工程
电气工程
9 | 031301017094 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
17层安装工程
电气工程
10 | 031301017095 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
18层安装工程
电气工程
11 | 031301017096 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费(2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
19层安装工程
电气工程
12 | 031301017097 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 9楼分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：月山综合楼9楼装修改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
九层
九层装修工程
拆除工程
1 | 011601001028 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖砌体洞口面积大于1.0m2 | m3 | 1.865
2 | 011601001029 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖砌体 | m3 | 10.423
3 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:拆除金属栏杆 | m | 7.4
4 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 18.425
一般土建
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 5.556
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 | m3 | 3.505
7 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.492
8 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.048
9 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.138
10 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ6、HRB400EΦ8 | t | 0.026
11 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 0.057
装饰工程
地面
12 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:细石混凝土找平层(在硬基层面上 100mm厚) | m2 | 300
13 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:卫生间蹲位处珍珠岩垫层 | m3 | 0.749
14 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 (2)男卫、女卫 | m2 | 19.63
15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜2mm厚 (2)男卫、女卫、空调存放处 | m2 | 28.015
16 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚1:3水泥砂浆 (2)空调存放处 | m2 | 11.91
17 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:750*1500浅灰色大理石瓷砖 (3)嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 117.43
18 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800浅灰色大理石瓷砖 (3)嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 358.201
19 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200深色大理石瓷砖 (3)嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 6.21
20 | 011102003012 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑砖 (3)嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 19.708
21 | BC012 | 美缝 | (1)美缝 | m | 871.736
22 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石 | m2 | 0.32
23 | 011105006022 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:1.0厚50mm高黑色铝合金踢脚线 (2)基层材料种类、规格:9厚阻燃板 | m | 283.71
墙面
24 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:卫生间墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:14厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 109.345
25 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰-包管 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨架 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:6mm硅酸钙板 | m2 | 4.9
26 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)新砌墙体 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 62.262
27 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 57.196
28 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:粘结剂结合层 (2)安装方式:K型挂件铺贴；1、在瓷砖侧面按照挂件样式画出开槽路径；2、用切割机开槽；3、将挂件扣入开好槽的瓷砖上，加云石胶填缝；4、固定好瓷砖后将钢钉打入墙体完成铺贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*1200瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 87.478
29 | BC013 | 美缝 | (1)美缝 | m | 157.46
30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)腻子种类:两遍 (2)涂料品种、喷刷遍数:水泥漆一底两面 | m2 | 659.542
31 | 011201001001 | 界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | (1)界面剂 贴玻纤网格布 (2)满刮腻子 | m2 | 659.542
32 | 011207001001 | 墙面装饰板-消防栓封板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:20*20*2热镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:18mm免漆板，设同规格暗门 | m2 | 9.24
33 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)双面18mm阻燃板+6mm硅酸钙板 | m2 | 40.2
天棚
34 | 011302001015 | 天棚吊顶-3.2m | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)基层材料种类、规格:6mm厚硅酸钙板 | m2 | 391.6
35 | 011302001016 | 天棚吊顶-2.6m | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)龙骨材料种类、规格、中距:18mm厚阻燃板基层 (3)基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板天棚面层 | m2 | 41.76
36 | 011302001017 | 天棚吊顶-3m | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)龙骨材料种类、规格、中距:18mm厚阻燃板基层 (3)基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板天棚面层 | m2 | 10.77
37 | 011302001020 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) (2)面层材料品种、规格:0.7厚300*300铝扣板 (3)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 19.708
38 | 011302001021 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) (2)面层材料品种、规格:1厚黑钛拉丝不锈钢 | m2 | 1.22
39 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)灯带型式、尺寸:灯带槽、详S01-1/3/4 | m2 | 1.824
40 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)腻子种类:两遍 (2)涂料品种、喷刷遍数:水泥漆一底两面 | m2 | 151.735
41 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:成品金属收边条 | m | 15.2
42 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:窗帘盒(不带轨 阻燃板窗帘盒现场制作) | m | 53.7
门窗
43 | 010801001053 | 木质门 | (1)镶嵌玻璃品种、厚度:成品木门安装(单开实木门)（橡木烤漆门） | 樘 | 6
44 | 010801001054 | 木质门 | (1)镶嵌玻璃品种、厚度:成品木门安装(双开实木门)（橡木烤漆门） (2)M1821 | 樘 | 3
45 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 5.25
46 | 010802004001 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:防盗门 | m2 | 2.1
47 | 010804002001 | 钢木门 | (1)门框、扇材质:钢木门 | m2 | 3.78
48 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚人造石 (2)窗台板材质、规格、颜色:窗台板 | m2 | 0.846
49 | 010811001009 | 门窗五金-电子感应门锁 | (1)名称、材质:门窗五金-电子感应门锁 | 个 | 10
50 | 010811001010 | 门窗五金 | (1)名称、材质:门窗特殊五金(闭门器 明装) | 个 | 2
51 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨(暗装 单轨) | m | 53.7
52 | 010810001001 | 窗帘布 | (1)窗帘材质:窗帘布 | m | 53.7
53 | 011210003005 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 11.508
54 | 010801001055 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 4.2
55 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 | m2 | 5.236
其他
56 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20mm厚深咖网大理石 (2)支架、配件品种、规格:铝合金矮柜 | m2 | 1.17
57 | 011206001001 | 洗漱台置物架 | (1)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚深咖网大理石 | m2 | 0.917
58 | 011210005005 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断(15厚抗倍特板隔断 卫生间) | m2 | 24.47
59 | 011210005006 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断(15厚抗倍特板隔断 小便斗) | m2 | 1.2
60 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:浴厕配件(盥洗室台镜 带框 ＞1.0m2) | m2 | 6.103
61 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:40*40*1.2铝合金方管 (2)栏杆材料种类、规格:20*20*1.2铝合金方管 | m | 11.575
62 | 011501006002 | 书柜 | (1)台柜规格:书柜，工程量以正投影面积计算 (2)材料种类、规格:18mm免漆板、6厚钢化玻璃 | m2 | 168
九层安装工程
电气工程
63 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱9AL (2)安装方式:墙内暗装 | 台 | 7
64 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱9AL1 (2)安装方式:墙内暗装 | 台 | 1
65 | 030411003003 | 桥架 | (1)材质:钢制桥架安装 100*100 | m | 42.99
66 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 18.83
67 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:LED吸顶灯32W | 套 | 4
68 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)嵌入式LED灯盘 600*600 38W | 套 | 49
69 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)嵌入式LED灯盘 300*300 18W | 套 | 11
70 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)200*1800LED平板灯48W | 套 | 15
71 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)嵌入式LED筒灯 12W，4寸 | 套 | 7
72 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)暗藏LED灯带 12W/M | m | 15.2
73 | 030404034004 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 9
74 | 030404034005 | 照明开关 | (1)双联单控暗开关 10A250V | 个 | 5
75 | 030404034006 | 照明开关 | (1)三联单控暗开关 10A250V | 个 | 10
76 | 030404035004 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 110
77 | 030404035005 | 插座 | (1)二、三极带安全门热水器插座 | 个 | 1
78 | 030404035006 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座（带防溅盒） 10A250V | 个 | 1
79 | 030404031003 | 小电器 | (1)方形排气扇 300*300 | 台 | 4
80 | 030411004017 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 583.45
81 | 030411004018 | 配线 | (1)管内穿动力线 WDZB-BYJ-6 | m | 96.63
82 | 030411004019 | 配线 | (1)管内穿照明线WDZB- BYJ-2.5 | m | 1839.62
83 | 030411004020 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 18.72
84 | 030411004021 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 66.1
85 | 030411004022 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-4 | m | 4.5
86 | 030411004023 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-6 | m | 466.44
87 | 030411001018 | 配管 | (1)焊接钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC20) | m | 164.99
88 | 030411001019 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 206.76
89 | 030411001020 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 59.55
90 | 030411001021 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 267.31
91 | 030411001022 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 23.8
92 | 030411001023 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 5.5
93 | 030411006011 | 接线盒 | (1)钢质开关插座盒安装(暗装) | 个 | 136
94 | 030411006012 | 接线盒 | (1)钢质灯头盒安装(暗装) | 个 | 90
95 | 030411006013 | 接线盒 | (1)预留电源钢质接线盒安装(暗装) 86*86*120 | 个 | 8
96 | 030411006014 | 接线盒 | (1)钢质接线盒安装(暗装接线盒+空白面板) | 个 | 11
97 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 129.8
98 | 030413001006 | 铁构件 | (1)明配管道支架制作安装 | kg | 33.02
99 | 080807014001 | 开孔 | (1)类型:金钢取孔 | 个 | 10
弱电工程
100 | 030411003004 | 桥架 | (1)材质:钢制桥架安装 100*100 | m | 32.96
101 | 030413001007 | 铁构件 | (1)材质:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 14.44
102 | 030411001024 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 25.38
103 | 030411001025 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构明配 JDG32 | m | 33.14
104 | 030411001026 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 97.34
105 | 030411001027 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 7.94
106 | 030411001028 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 167.71
107 | 030411001029 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 2.5
108 | 030411004024 | 配线 | (1)材质:穿多芯软导线 RVV-2*1.0 | m | 21.8
109 | 030411004025 | 配线 | (1)材质:线槽配线 RVV-2*1.0 | m | 94.13
110 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)规格:双绞线缆(管内穿放 UTP6) | m | 1257.62
111 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:双绞线缆(桥架内布放 UTP6) | m | 2039.48
112 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 128
113 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球彩色摄像机 | 台 | 5
114 | 030502012003 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 51
115 | 030502012004 | 信息插座 | (1)规格:双口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 36
116 | 030411006015 | 接线盒 | (1)暗装接线盒 | 个 | 5
117 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 85.2
118 | 030413001008 | 铁构件 | (1)明配管道支架制作安装 | kg | 7.588
应急照明工程
119 | 030404017006 | 配电箱 | (1)应急照明配电箱9ALE | 台 | 1
120 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)A型LED多信息复合标志灯1W 吊装 | 套 | 3
121 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)A型LED疏散出口灯(中文标志)1W | 套 | 4
122 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)A型LED疏散指示灯1W | 套 | 4
123 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)A型LED应急吸顶灯7W | 套 | 9
124 | 030411001030 | 配管 | (1)焊接钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC20) | m | 92.29
125 | 030411004026 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZBN-RYJSP-2x2.5 | m | 89.29
126 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:室内铜芯电力电缆敷设 NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3X2.5 | m | 3.08
127 | 030411006016 | 接线盒 | (1)钢质灯头盒安装(暗装) | 个 | 20
火灾自动报警系统
128 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)感烟火灾探测器安装 | 个 | 28
129 | 030904003003 | 按钮 | (1)消火栓启泵按钮安装 | 个 | 4
130 | 030904003004 | 按钮 | (1)火灾报警按钮(带电话插孔) | 个 | 4
131 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)声光报警器安装 | 个 | 5
132 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | (1)火灾应急广播扬声器吸顶安装 | 个 | 7
133 | 030904008011 | 模块(模块箱) | (1)短路隔离器安装 | 个 | 2
134 | 030904008012 | 模块(模块箱) | (1)单输入模块安装 | 个 | 2
135 | 030904008013 | 模块(模块箱) | (1)单输入单输出模块安装 | 个 | 7
136 | 030904008014 | 模块(模块箱) | (1)消防接线端子箱安装 | 台 | 1
137 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(水流指示器) | 个 | 1
138 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(压力开关信号阀) | 个 | 1
139 | 030905003008 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(电动防火门、防火卷帘门、消防设施电控箱) | 个 | 4
140 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | (1)自动报警系统调试(点以内)(不含主机设备安装) | 系统 | 50
141 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | (1)火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) | 系统 | 11
142 | 030411001031 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 310.08
143 | 030411001032 | 配管 | (1)焊接钢管 砖、混凝土结构暗配 SC25 | m | 30
144 | 030411004027 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 60
145 | 030411004028 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB1N-BYJ-4 | m | 257.12
146 | 030411004029 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2x2.5 | m | 147.01
147 | 030411004030 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2x1.5 | m | 313.97
148 | 030411006017 | 接线盒 | (1)钢质接线盒安装(暗装) | 个 | 49
电气火灾监控系统
149 | 030904008015 | 模块(模块箱) | (1)电气火灾监控探测器 | 个 | 2
150 | 030411001033 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 23.26
151 | 030411004031 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2x2.5 | m | 23.26
152 | 030411006019 | 接线盒 | (1)钢质接线盒安装(暗装) | 个 | 2
防火门监控系统
153 | 030904008016 | 模块(模块箱) | (1)防火门监控分机 | 个 | 1
154 | 030904008017 | 模块(模块箱) | (1)门磁开关 | 套 | 6
155 | 030904008018 | 模块(模块箱) | (1)电动闭门器 | 台 | 2
156 | 030904008019 | 模块(模块箱) | (1)双扇常闭防火门监视模块 | 个 | 3
157 | 030904008020 | 模块(模块箱) | (1)双扇常开防火门监视模块 | 个 | 1
158 | 030411001034 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 48.58
159 | 030411004032 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYS 2x1.5 | m | 48.58
160 | 030411006020 | 接线盒 | (1)钢质接线盒安装(暗装) | 个 | 4
防排烟工程
161 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.8mm以内咬口) 长边长≤1000mm | m2 | 7.33
162 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)70°防火阀 630*320 | 个 | 1
163 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:自垂百叶加压送风口 500*300 | 个 | 1
164 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:自垂百叶加压送风口 350*600 | 个 | 1
165 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:多叶加压送风口 (1200+250)x350 | 个 | 1
166 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 共二遍) (3)一般钢结构(调和漆 共二遍) | kg | 3.22
167 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
给排水工程
给水系统
168 | 031001006017 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料热水管(热熔连接) DN15 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 4.61
169 | 031001006018 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料热水管(热熔连接) DN25 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 2.69
170 | 031001006019 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料给水管(热熔连接) DN15 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 27.25
171 | 031001006020 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料给水管(热熔连接) DN25 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 11.7
172 | 031001006021 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料给水管(热熔连接) DN32 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 4.65
173 | 031001006022 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料给水管(热熔连接) DN40 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 6.52
174 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)螺纹铜质截止阀安装 DN40 | 个 | 1
175 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 24.4
176 |  | 排水系统
177 | 031004006001 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(瓷低水箱) | 组 | 6
178 | 031004007001 | 小便器 | (1)落地式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 2
179 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)台式洗脸盆(配冷热水龙头) | 组 | 2
180 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)成品拖布池(配普通不锈钢水龙头) | 组 | 2
181 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)安装方式:电热水器安装(挂式40L) | 台 | 1
182 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | (1)普通不锈钢地漏安装(DN50 带存水弯) | 个 | 2
183 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | (1)地面扫除口安装 DN100 | 个 | 2
184 | 031001006023 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接) DN50 (2)管件安装 (3)灌水试验 | m | 6.02
185 | 031001006024 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接) DN100 (2)管件安装 (3)灌水试验 | m | 19.37
186 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 6
187 | 030413003006 | 打洞(孔) | (1)预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 6
188 | 030413003007 | 打洞(孔) | (1)堵洞(公称直径50mm以内) | 个 | 6
189 | 030413003008 | 打洞(孔) | (1)堵洞(公称直径100mm以内) | 个 | 6
消火栓工程
190 | 030901013004 | 灭火器 | (1)手提式干粉灭火器 MF/ABC5 (2)2具装灭火器箱 | 具 | 2
喷淋工程
191 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN25 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 199.64
192 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN32 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 51.2
193 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN40 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 33.98
194 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN50 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 50.58
195 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN65 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 5.4
196 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN75 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 14.51
197 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN100 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 5.01
198 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN150 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 7.05
199 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)水喷淋(雾)喷头(有吊顶 公称直径15mm以内) | 个 | 111
200 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 110.42
201 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 共二遍) (3)一般钢结构(调和漆 共二遍) | kg | 110.42
202 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)管道刷油(调和漆 共二遍) | m2 | 53.8
203 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 1
合 计

## 9楼单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：月山综合楼9楼装修改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
九层
九层装修工程
拆除工程
一般土建
1 | 011702005001 | 基础梁模板 |  | m2 | 4.918
2 | 011702009005 | 过梁模板 |  | m2 | 0.797
3 | 011702003005 | 构造柱模板 |  | m2 | 2.76
4 | 011701003001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 56.778
装饰工程
门窗
其他
5 | 081311005006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
九层安装工程
电气工程
6 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
弱电工程
7 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
应急照明工程
8 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
火灾自动报警系统
9 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气火灾监控系统
10 | 031301017017 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防火门监控系统
11 | 031301017018 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防排烟工程
12 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)通风空调脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
给排水工程
13 | 031301017021 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
消火栓工程
14 | 031301017022 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
喷淋工程
15 | 031301017023 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计