## 标价工程量清单
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共23页 |  | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
分部分项工程
道路、装饰等
拆除工程
1 | 011605001007 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 (2)饰面材料种类:瓷砖 (3)屋面、檐沟 | m2 | 145 |  |  | 10.8
2 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:屋面 (2)抹灰层种类:水泥砂浆找平层 | m2 | 295.8 |  |  | 22.02
3 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:屋面防水层 | m2 | 48 |  |  | 13.86
4 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)门 (2)材质: (3)门窗面积:2.5m2以下 | 樘 | 30 |  |  | 26.96
5 | 011605001008 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆 (2)饰面材料种类:地面砖 | m2 | 184.5 |  |  | 10.8
6 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:墙面 (2)抹灰层种类:水泥砂浆层 | m2 | 477.12 |  |  | 18.4
7 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 (2)饰面材料种类:墙面砖 | m2 | 237.28 |  |  | 35.57
8 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:卫生间 (2)龙骨及饰面种类:拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 110.47 |  |  | 7.9
9 | 011614008004 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)构件名称:石材洗衣池 | m | 3 |  |  | 56.29
10 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面涂料 | m2 | 2939 |  |  | 5.04
11 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除卫生间隔断 | m2 | 45.28 |  |  | 7.35
12 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 |  | m3 | 42 |  |  | 153.3
13 | 081102022009 | 空调拆除 |  | 台 | 30 |  |  | 610.09
14 | 081102022010 | 空调安装 |  | 台 | 30 |  |  | 610.09
15 | 081102022011 | 热水器拆除 |  | 台 | 30 |  |  | 288
16 | 081102022012 | 热水器安装 |  | 台 | 30 |  |  | 288
17 | 010103002025 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:15km | m3 | 15 |  |  | 38.11
18 | 011609001015 | 栏杆、栏板拆除 | (1)H=1.65 | m | 100 |  |  | 37.42
19 | 011614007002 | 踢脚线拆除 | (1)踢脚线材质:拆除 | m | 150 |  |  | 4.92
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共23页 |  | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
其他构件(拆除整体材料踢脚线)
道路、装饰
20 | 010101002009 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)大面积人工挖方 (4)工程量大于100m3时采用此单价 | m3 | 1197.33 |  |  | 28.49
21 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | (1)部位:路床碾压检验 | m2 | 1802.6 |  |  | 1.38
22 | 040202011004 | 碎石 | (1)厚度:15cm (2)石料规格:Φ20-40 | m2 | 2700 |  |  | 48.69
23 | 040202015014 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5%水泥稳定层 (2)厚度:15cm | m2 | 2700 |  |  | 27.75
24 | 040203007006 | C35水泥混凝土路面（不含混凝土） | (1)厚度:24cm | m2 | 2700 |  |  | 54.58
25 | 041001005003 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)石质 | m | 436.5 |  |  | 5.54
26 | 050101001015 | 砍伐乔木 | (1)起挖乔木（带土球） 土球直径140cm以内 | 株 | 36 |  |  | 360.16
27 | 050101001014 | 砍伐乔木 | (1)起挖乔木（带土球） 土球直径180cm以内 | 株 | 22 |  |  | 732.25
28 | 050101001017 | 砍伐乔木 | (1)高山榕砍伐挖除 (2)现场实际复杂，人、机配合 | 株 | 19 |  |  | 2676.66
29 | 050102001004 | 移植乔木 | (1)15kg/株 (2)半年成活率+半年养护 | 株 | 25 |  |  | 772.14
30 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:15*35cm 侧缘石安砌(路沿石(立缘石) (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C15侧缘石现拌普通混凝土基座 | m | 314 |  |  | 80.91
31 | 010901005010 | 膜结构屋面（高度4-5M） | (1)膜布品种、规格:PVDF张拉膜 (2)支柱（网架）钢材品种、规格:钢管柱 (3)钢丝绳品种、规格:钢梁 (4)油漆品种、刷漆遍数:薄型 耐火极限1.5小时 | m2 | 550 |  |  | 946.5
32 | 040504002003 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:C200厚C25底板、180厚C25井壁 (2)100厚C15垫层 (3)井盖、井圈材质及规格:180*200井圈 (4)钢筋制安、防坠网 | 座 | 34 |  |  | 2768.27
33 | 04BGQ0701003 | 检查井井盖更换 | (1)检查井种类:检查 | 座 | 27 |  |  | 891.84
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共23页 |  | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
井井盖更换
34 | 01B360 | 健身器械拆除 | (1)健身器械拆除 (2)拆除、运输，人机配合 | 套 | 7 |  |  | 584
35 | BC001017 | 智能电动伸缩门 | (1)高强304不锈钢加厚 | m | 11.5 |  |  | 1461.12
36 | BC001019 | 高配无轨双电机驱动 | (1)高强304不锈钢加厚 | 套 | 1 |  |  | 2160
37 | BC001018 | 双面固定显示屏 | (1)200*200mm | 套 | 1 |  |  | 3840
38 | 030413002021 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:砖结构 | m | 574.7 |  |  | 24.84
39 | 010101007019 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1.0m以内 | m | 185.3 |  |  | 87.4
40 | 080701005003 | 管线预埋 |  | m | 397.4 |  |  | 79.57
41 | 040502005013 | 阀门 |  | 个 | 2 |  |  | 2917.98
42 | 04B017 | 乔木、灌木丛外运 | (1)乔木、灌木丛外运 | 车 | 41 |  |  | 480
43 | 010103002015 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方垃圾 (2)运距:15km | m3 | 891 |  |  | 51.69
44 | 011609001014 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除金属栏杆) | m | 44.7 |  |  | 20.42
45 | 010103001001 | 回填方 | (1)机制砂 (2)填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 (3)密实度要求:满足设计和规范要求 (4)填方粒径要求:满足设计和规范要求 (5)填方来源、运距:外购，场内运距由投标人根据现场实际情况自行考虑，确定报价 | m3 | 67.2 |  |  | 164.57
46 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径12-18mm) | t | 0.968 |  |  | 5322.48
47 | 031001006100 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 (4)管道及管件制作安装 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 221 |  |  | 92.87
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共23页 |  | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
48 | BC001062 | 活动储藏间 | (1)活动储藏间（3m*6m*2.7m） (2)重钢底座(3m*6m) (3)墙体龙骨(6m*3m*2+3.3m*3.4m*2) (4)墙体隔热层(3m*6m*2+3.3m*3.4m*2) (5)顶主龙骨(3m*6m) (6)隔热层(3m*6m) (7)瓷砖/木地板(3m*6m) (8)门(0.88m*2m) (9)窗(1.2m*1.5m) | 个 | 3 |  |  | 19200
49 | BC001063 | 活动储藏间（3m*6m*2.7m） | (1)电料(电线) | 项 | 3 |  |  | 1440
50 | BC001064 | 活动储藏间（3m*6m*2.7m） | (1)灯具 | 项 | 3 |  |  | 864
51 | BC001065 | 活动储藏间（3m*6m*2.7m） | (1)吊运费 | 项 | 3 |  |  | 3840
52 | 041001001011 | 拆除路面 | (1)材质:小型机械拆除混凝土类面层(有筋) (2)厚度: 厚20cm以内 (3)人工装石渣，暂按15km考虑 | m2 | 30 |  |  | 60.42
53 | 050101004001 | 砍挖竹及根 | (1)杆径8cm以内 | 株/丛 | 100 |  |  | 32.35
54 | 01B01031 | 成品保护 | (1)地面成品保护 | m2 | 1329.15 |  |  | 6.09
55 | 010101002017 | 挖一般土方 | (1)人机配合挖方 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:2m以内 | m3 | 6.1 |  |  | 6.92
56 | 010103002024 | 建筑垃圾外运 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:自行考虑，弃置点自理 | 车 | 4 |  |  | 480
57 | 031005005001 | 暖风机 | (1)名称:暖风机 (2)型号、规格:300*600mm (3)安装方式:卫生间吊顶 (4)品牌:欧普、雷士、好太太品牌 | 台 | 6 |  |  | 574.62
58 | 011302001018 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面 (2)面层材料品种、规格:天棚面层(铝扣板300mm×300mm) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 25.52 |  |  | 205.82
59 | 031006002003 | 稳压给水设备 | (1)型号、规格:blt12-4、3kw (2)设备名称:新界水泵 | 套 | 2 |  |  | 13309.91
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共23页 |  | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
60 | 011403001007 | 铁栏杆油漆 | (1)断面尺寸:铁栏杆油漆 H=900mm (2)金属面除锈 手工除锈 (3)刷红丹防锈漆二遍 (4)氟碳漆二遍 | m | 129 |  |  | 145.33
61 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)花岗岩 | m2 | 5.85 |  |  | 353.3
62 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 40 |  |  | 33.67
63 | 010401012003 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:红砖、240×115×53 (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5 | m3 | 4.55 |  |  | 888.04
64 | 050101010006 | 整理绿化用地 | (1)绿地整理(整理绿化地) | m2 | 480 |  |  | 5.22
65 | 04B018 | 绿化修剪 | (1)绿化修剪、人工、清理 | 株 | 40 |  |  | 34.16
66 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)钢篦沟拆除、重新制作钢篦沟 | m | 6 |  |  | 182.5
67 | 010805005007 | 全玻自由门 | (1)12厘钢化玻璃门(双开平开门） (2)地弹簧五金配件（皇冠品牌等同等品牌） (3)地弹簧上下夹五金配件 (4)玻璃扶手 | m2 | 5.04 |  |  | 910.48
68 | 010606011015 | 钢板天沟 | (1)钢材品种、规格:2.0mm厚铝板天沟 | m | 69 |  |  | 173.52
69 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)基层类型: (3)腻子种类、遍数:3遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 内墙面(一底二面) 立邦、或三颗树等同等品牌 | m2 | 33.6 |  |  | 52.46
70 | 030404017004 | 配电箱 |  | 台 | 2 |  |  | 372.03
71 | 01B394 | PVC板雕刻+UV平板墙印+亚克力水晶字 | (1)PVC板雕刻+UV平板墙印+亚克力水晶字 (2)A/EL01 | 套 | 3 |  |  | 2016
72 | 011701003002 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 166.4 |  |  | 4.07
73 | 040205006002 | 停车位划画线 |  | m2 | 48 |  |  | 45.59
74 | 01B395 | PVC板雕刻+UV平板墙印+亚克力水晶字 | (1)PVC板雕刻+UV平板墙印+亚克力水晶字 (2)A/EL01 | 套 | 4 |  |  | 2016
其他装饰工程
75 | 011101006020 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆 | m2 | 95.83 |  |  | 153.2
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共23页 |  | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
配合比:150mm厚1:3水泥砂浆找平层
76 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)部位:露台、屋面 (2)20厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝 | m2 | 95.83 |  |  | 201.12
77 | 010904002013 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)露台、屋面 (2)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜3mm厚 | m2 | 95.83 |  |  | 56.63
78 | 010903002013 | 墙面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜3mm厚 | m2 | 91.38 |  |  | 63.16
79 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)水泥砂浆修补 (2)20厚水泥砂浆找平 (3)高聚物改性沥青自粘卷材 (4)二层 (5)防水砂浆面层 | m2 | 82.29 |  |  | 132.15
80 | 011201004016 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:外墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm 1:3水泥砂浆 | m2 | 91.38 |  |  | 57.44
81 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:三层露台、屋面外墙面、女儿墙 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:墙面外墙漆PT-06真石漆 | m2 | 224 |  |  | 126.48
82 | 011204003019 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙、砼墙 (2)安装方式:20厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古砖 | m2 | 32.17 |  |  | 179.13
83 | 011101006021 | 平面砂浆找平层 | (1)卫生间 (2)找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 36.63 |  |  | 55.32
84 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)20厚1:2水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*800仿古砖 | m2 | 36.63 |  |  | 191.38
85 | 010904002014 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜3mm厚 | m2 | 39.7 |  |  | 56.63
86 | 011102001013 | 石材楼地面 | (1)门槛石 (2)面层材料品种、规格、颜色:灰色大理石 | m2 | 4.06 |  |  | 599.58
87 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) | m2 | 34.25 |  |  | 36.62
88 | 020512001002 | 木地板 | (1)板厚度:200*1200*12厚浅色复合木地板 (2)5防潮垫上铺木地 | m2 | 34.25 |  |  | 241.07
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第7页 共23页 |  | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
板
89 | 011105005002 | 木质踢脚线 | (1)木质踢脚线 | m | 23.8 |  |  | 39.16
90 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)面层材料品种、规格、颜色:仿古砖100×800 | m2 | 8.47 |  |  | 178.54
91 | 010903002014 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:H=1.8m (2)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜3mm厚 (3)部位:卫生间 | m2 | 199.14 |  |  | 63.16
92 | 011204003020 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面(砖墙) (2)20厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:400*800仿古砖 (4)部位:卫生间 | m2 | 233.79 |  |  | 195.61
93 | 011201004017 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:内墙（砖、砼墙面） (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm 1:3水泥砂浆 | m2 | 679.22 |  |  | 36.61
94 | 011406001025 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型:砖墙 (2)腻子种类、遍数:3遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 内墙面(一底二面) 立邦、或三颗树等同等品牌 | m2 | 310 |  |  | 50.88
95 | 011302001027 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)面层材料品种、规格:天棚面层(方形铝扣板300mm×600mm) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 36.63 |  |  | 215.37
96 | 011302001028 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)面层材料品种、规格:天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 21.16 |  |  | 197.52
97 | 011302001029 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨框架 (2)基层材料种类、规格:9厘阻燃板 | m2 | 160.83 |  |  | 202.78
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第8页 共23页 |  | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
(3)面层材料品种、规格:9.5厘泰山等同等品牌石膏板
98 | 011302001030 | 天棚吊顶 | (1)过道 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨框架 (3)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格:双层9厘弯曲板 | m2 | 10.98 |  |  | 336.49
99 | 011304001005 | 灯带槽 | (1)灯带槽 (2)基层材料种类、规格:9厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格:9.5厘泰山等同等品牌石膏板 | m2 | 2.7 |  |  | 347.07
100 | 010810004005 | 天花窗帘盒 | (1)天花窗帘盒 (2)窗帘盒材质、规格:18厘木芯板+9厚阻燃板+9.5厘泰山等同等品牌石膏板 | m | 18.78 |  |  | 78.63
101 | 011406001026 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:天棚面刮腻子 抹灰面(三道) (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 772.17 |  |  | 55.29
102 | 011304003002 | 天棚开孔 |  | 个 | 36 |  |  | 10.57
103 | 040803004002 | 管道包封 | (1)名称:红砖包管道 | m | 38.9 |  |  | 40.23
104 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)材质:生态干漆门 | 樘 | 13 |  |  | 2120.03
105 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | (1)0.8*2.3 (2)门框、扇材质:铝合金门 (3)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 长虹 | m2 | 23.92 |  |  | 879.83
106 | 010808001002 | 木门窗套 | (1)18厘阻燃板 (2)卫生间门双边门垛 | m2 | 9.67 |  |  | 95.03
107 | 010802004005 | 不锈钢防盗门 | (1)定制不锈钢防盗门 | m2 | 2.15 |  |  | 1023.4
108 | 010606011016 | 铝板天沟 | (1)钢材品种、规格:2.0mm厚铝板天沟 (2)漏斗、天沟形式:厨房 | m | 20 |  |  | 265.39
109 | 010810005002 | 窗帘轨 | (1)三层宿舍*6 (2)窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨(明装 单轨) | m | 18.78 |  |  | 35.74
110 | 010810001002 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)褶皱系数按2米考虑 | m2 | 252.28 |  |  | 54.75
111 | 010807004002 | 金属纱窗 | (1)纱窗扇 | m2 | 33.32 |  |  | 122.27
112 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)框、扇材质:铝合 | m2 | 31 |  |  | 448.68
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第9页 共23页 |  | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
金型材 (3)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6
113 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)框、扇材质:铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 41 |  |  | 379.6
114 | 010807005002 | 金属格栅窗 | (1)框、扇材质:新增铝合金防盗网 | m2 | 43.2 |  |  | 213.31
115 | 010805005008 | 全玻自由门 | (1)框材质:304不锈钢本色 (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化清波 (3)五金:不锈钢拉手 | 樘 | 5 |  |  | 3756.28
116 | 010805001002 | 电子感应门 | (1)门代号及洞口尺寸:电子感应门：4080*2920mm (2)门框、扇材质:哑光古铜黑钛不锈钢边框 (3)玻璃品种、厚度:12厘钢化玻璃 (4)启动装置的品种、规格:感应门电机设备隐藏 | 樘 | 2 |  |  | 15074.17
117 | 011507001002 | 户外铝塑板广告 | (1)基层材料种类:镀锌角钢架满焊骨架、防锈处理 (2)面层材料种类:吉祥铝塑板制作加工安装 (3)铝塑板面层喷注汽车专用漆(调整到ETC标准颜色) (4)高空操作临时脚手架搭设 | m2 | 21.9 |  |  | 638.23
118 | 010404001014 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:400厚砂垫层 | m3 | 100.54 |  |  | 153.64
119 | 010808004002 | 金属门窗套 | (1)门窗套(木龙骨) (2)基层材料种类:18厚 夹心板 (3)面层材料品种、规格:1.2mm厚哑光古铜黑钛不锈钢 | m2 | 1.98 |  |  | 378.78
120 | 011101006022 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 (2)水泥浆一道(内参建筑胶) | m2 | 287.55 |  |  | 24.41
121 | 010904002015 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm，两道 (3)反边高度: | m2 | 287.55 |  |  | 76.9
122 | 011102003012 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆 | m2 | 287.55 |  |  | 25.94
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第10页 共23页 |  | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600x1200x10防滑地砖 (3)嵌缝材料种类:美缝
123 | 011108001010 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:爱马仕大理石，25mm | m2 | 4.64 |  |  | 515.69
124 | 011102001014 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:爱马仕大理石火烧面 | m2 | 2 |  |  | 473.57
125 | 011102001015 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:爱马仕大理石 | m2 | 0.9 |  |  | 473.57
126 | 010404001015 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚陶粒垫层 (2)卫生间蹲便器 | m3 | 7.4 |  |  | 327.25
127 | 011101006023 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 250 |  |  | 116.39
128 | 011108001011 | 石材零星项目 | (1)工程部位:小便斗砌墙压顶、窗台压顶 (2)结合层厚度、材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:爱马仕大理石，20mm | m2 | 4.52 |  |  | 558.82
129 | 011201004018 | 立面砂浆找平层 | (1)新砌砖墙内墙面 (2)25厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 550.83 |  |  | 36.64
130 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm,，两道 (3)增强材料种类:H=2.8米 | m2 | 539.58 |  |  | 83.33
131 | 011204003021 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:点挂浅米黄色瓷砖，600*1200mm (3)美缝 | m2 | 305 |  |  | 316.71
132 | 01B406 | 不锈钢板 | (1)走廊不锈钢板加固 | m2 | 6 |  |  | 144
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第11页 共23页 |  | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
133 | 011210004002 | PVC花格隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:PVC花格 | m2 | 34.68 |  |  | 244.15
134 | 011204003022 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:粘结剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:闽南小红砖，240*60mm | m2 | 26.18 |  |  | 156.96
135 | 011204003023 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:粘结剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:闽南清水砖，240*60mm | m2 | 25.6 |  |  | 156.96
136 | 011205002002 | 块料柱面 | (1)柱截面类型、尺寸:矩形柱，400*400mm (2)安装方式:粘结剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:闽南小红砖，240*60mm | m2 | 8.7 |  |  | 176.61
137 | 011204001010 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:干挂 (3)面层材料品种、规格、颜色:25厚灰色石材火烧面 | m2 | 45.31 |  |  | 526.32
138 | 011204001011 | 石材墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:25厚爱马仕灰色大理石 | m2 | 23.8 |  |  | 548.43
139 | 011205001002 | 石材柱面 | (1)干挂 (2)25厚灰色石材火烧面 | m2 | 1.92 |  |  | 583.09
140 | 011206001002 | 石材零星项目 | (1)门窗套 (2)干挂 (3)25厚灰色石材火烧面 | m2 | 4.52 |  |  | 641.34
141 | 011502003002 | 石材装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:灰色石材火烧面装饰线 | m | 11.94 |  |  | 161
142 | 010101001003 | 金属门油漆 | (1)金属门油漆，除锈、红毛丹等工序 (2)34樘钢质门 | 樘 | 34 |  |  | 624
143 | 01B407 | 室外地坪漆 | (1)地坪油漆 (2)水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 300 |  |  | 33.6
144 | 011406001027 | 艺术漆 | (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:艺术漆 | m2 | 7.65 |  |  | 77.21
145 | 011302001031 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型轻钢天棚龙骨(面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝扣板，300*300mm | m2 | 23.2 |  |  | 159.46
146 | 011302001032 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型 | m2 | 85 |  |  | 230.96
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第12页 共23页 |  | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
轻钢天棚龙骨(面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝方通，70*40*0.7间距40
147 | 011302001033 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型轻钢天棚龙骨(面层规格 600mm×600mm) (2)基层材料种类、规格:18厚阻燃板 (3)面层材料品种、规格:铝板转木纹 | m2 | 78 |  |  | 660.71
148 | 011302001034 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型轻钢天棚龙骨(面层规格 600mm×600mm) (2)基层材料种类、规格: (3)面层材料品种、规格:大芯板面古铜色烤漆 (4)木平面装饰线条古铜色烤漆 | m2 | 52 |  |  | 340.75
149 | 010810004006 | 天花窗帘盒 | (1)天花窗帘盒 (2)窗帘盒材质、规格:9mm厚阻燃板+18厘木芯板+9.5厘泰山等同等品牌石膏板 | m | 45 |  |  | 88.06
150 | 011304001006 | 灯带槽 | (1)灯带槽 (2)基层材料种类、规格:9厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格:9.5厘泰山等同等品牌石膏板 | m2 | 35 |  |  | 347.07
151 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:石膏板 (2)喷刷涂料部位:天棚 (3)腻子种类:刮腻子两道 (4)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆，一底两面 | m2 | 281.4 |  |  | 52.14
152 | 010804001002 | 木板大门 | (1)门框、扇材质:闽南木门 (2)五金种类、规格:古铜拉手、插销 | m2 | 17.4 |  |  | 1765.41
153 | 010802004006 | 不锈钢防盗门 | (1)门框、扇材质:定制304不锈钢密码门 (2)尺寸:4.05+1.5*1.2；0.8*2.1 | m2 | 35 |  |  | 844.89
154 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金 (2)12厚钢化玻璃 | m2 | 28 |  |  | 573.3
155 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 |  | m2 | 34.5 |  |  | 879.83
156 | 010801006002 | 门锁安装 | (1)门锁 | 个 | 30 |  |  | 210.01
157 | 011210005005 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:25mm厚抗倍 | m2 | 171.33 |  |  | 315.32
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第13页 共23页 |  | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
特板隔断板隔断（一级） (2)黑色不锈钢
158 | 011505001005 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:爱马仕等同等品牌大理石 (2)支架、配件品种、规格:L40x40x4镀锌角钢 | m2 | 18.5 |  |  | 617.75
159 | 011505010009 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃，6mm (2)框材质、断面尺寸:古铜色不锈钢，1.2mm (3)基层材料种类: | m2 | 21.75 |  |  | 349.62
160 | 011505010010 | 镜面玻璃 | (1)10厘钢化磨砂玻璃 (2)古铜色不锈钢，1.2mm | m2 | 3.7 |  |  | 471.22
161 | 011505008002 | 卫生纸盒 | (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸纸盒 (2)支架、配件品种、规格:膨胀螺丝 | 个 | 30 |  |  | 60.56
162 | 01B408 | 无障碍抓杆 | (1)不锈钢无障碍抓杆 | 套 | 8 |  |  | 107.96
163 | 010503001002 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25细石 | m3 | 23.7 |  |  | 543.47
164 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤8mm) | t | 0.761 |  |  | 6356.96
165 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.844 |  |  | 5606.33
166 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 |  | t | 1.363 |  |  | 5277.12
167 | 01B409 | 内隐藏开水器 |  | 个 | 2 |  |  | 816
168 | 010401003004 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:红砖，240×115×53 (2)墙体类型、砌筑高度:内隔墙，7M (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 35 |  |  | 803.06
169 | 010401012004 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:卫生间垫高 (2)砖品种、规格、强度等级:红砖，240×115×53 (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 6.58 |  |  | 886.41
170 | 010404001016 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:600厚砂垫层 | m3 | 72.34 |  |  | 183.37
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第14页 共23页 |  | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
171 | 011101006024 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 (2)水泥浆一道(内参建筑胶) | m2 | 145.3 |  |  | 24.41
172 | 011107004002 | 水泥砂浆台阶面 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 33.09 |  |  | 24.41
173 | 011102001016 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:灰色大理石火烧面 | m2 | 20.75 |  |  | 374.28
174 | 010904002016 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm，两遍 (3)反边高度: | m2 | 20.75 |  |  | 76.9
175 | 011108001012 | 石材零星项目 | (1)工程部位:压顶 (2)结合层厚度、材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:火烧板 | m2 | 1.12 |  |  | 455.64
176 | 011204001012 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:干挂 (3)面层材料品种、规格、颜色:25厚灰色石材火烧面 | m2 | 5.9 |  |  | 526.32
177 | 011201004019 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、混凝土墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9mm 1:3水泥砂浆+5mm厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 293.8 |  |  | 53.39
178 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:3mm | m2 | 155.63 |  |  | 78.87
179 | 011210005006 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:一代抗倍特；胡桃木 (2)配件品种、规格:304#不锈钢 | m2 | 18 |  |  | 255.04
180 | 010901002002 | 型材屋面 | (1)仿古红色合成树脂瓦 屋面 (2)仿古红色合成树脂瓦 屋脊 | m2 | 3.33 |  |  | 348.05
181 | 010901001009 | 瓦屋面 | (1)红色树脂瓦 (2)立柱120镀锌管+40*60镀锌管+60*120镀锌管 | m2 | 112 |  |  | 395.88
182 | 010901001010 | 瓦屋面 | (1)彩钢板 (2)立柱120镀锌管+40*60镀锌管+60*120镀 | m2 | 112 |  |  | 387.59
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第15页 共23页 |  | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
锌管
183 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预制板 | m | 4.11 |  |  | 107.37
184 | 011201004020 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 28 |  |  | 34.68
185 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)基层材料种类、规格:双面18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:双面9.5厘泰山石膏板 | m2 | 54 |  |  | 414.48
186 | 011406001028 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆，一底两面 | m2 | 378.8 |  |  | 40.84
187 | 011406001029 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆，一底两面 | m2 | 77.8 |  |  | 52.14
188 | 080703007002 | 7寸动态人脸识别闸机 |  | 台 | 2 |  |  | 3145.68
189 | 011204003024 | 块料墙面 | (1)围墙 (2)墙体类型:砖墙、砼墙 (3)安装方式:水泥砂浆粘贴 (4)面层材料品种、规格、颜色:贴8-10mm厚外墙面砖 | m2 | 265.5 |  |  | 150.18
190 | 02BC002 | 卫生间打胶处理 | (1)卫生间打胶处理（聚氨酯） | m2 | 125 |  |  | 48
191 | 01B410 | 屋面开裂渗漏（裂缝修补） |  | m | 55.8 |  |  | 81.64
192 | 01B411 | 屋面开裂渗透清理 |  | m | 55.8 |  |  | 28.47
193 | 050307006006 | 铁艺栏杆 | (1)1.65m | m | 136 |  |  | 188.58
194 | 011403001008 | 铁栏杆油漆 | (1)断面尺寸:铁栏杆油漆 H=1650mm (2)钢结构除锈(人工除锈) (3)刷红丹防锈漆一道 (4)喷银白漆两道 | m | 13.6 |  |  | 85.12
195 | 041111002002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)围挡高度:2.2m (2)挡板类型:彩钢板 | m·d（m） | 11 |  |  | 681.12
196 | 01B412 | 机械台班签证 | (1)18T随车吊配合吊 | 台班 | 15 |  |  | 1080.09
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第16页 共23页 |  | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
离杆、标志牌等
197 | 01B413 | 机械台班签证 | (1)曲臂车 (2)综合楼、宿舍楼檐口处理 | 台班 | 10 |  |  | 1216.66
198 | 01B414 | 切割水泥路面 |  | 米 | 60 |  |  | 48
199 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)规格:直径500 (2)名称:吸顶灯 | 套 | 30 |  |  | 181.66
200 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)品牌:亚明牌、欧普牌、辉日牌等同等品牌 (2)规格:600*600 (3)名称:LED灯 | 套 | 20 |  |  | 248.23
201 | 030405002002 | 太阳能路灯 | (1)灯珠数量:太阳能路灯5054灯珠 (2)规格:发光板600*600，光控感应，遥控感应，五级防水 (3)电池容量:40AH (4)安装方式:墙壁加固 (5)材质:压铸铝+PC+钢化玻璃 | 组 | 20 |  |  | 642.18
202 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 50 |  |  | 88.02
203 | 030411004013 | 配线 | (1)规格:6 (2)名称:穿动力线 (3)型号:WDZ-BYJ (4)配线形式:管内 | m | 200 |  |  | 8.07
204 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、刷油及接地 (5)配置形式:暗配 | m | 100 |  |  | 29.63
205 | 030404017005 | 配电箱 | (1)规格:1.0m半周长 (2)名称:成套配电箱安装 AR1 (3)安装方式:悬挂嵌入式 | 台 | 4 |  |  | 1162.91
206 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:WDZ-YJY (3)(3)规格:5×10mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV | m | 100 |  |  | 61.82
207 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)(1)名称:小型消防应急标志灯-安全出口1w | 套 | 1 |  |  | 96.59
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第17页 共23页 |  | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
208 | 030404034002 | 照明开关 | (1)(1)名称:双联单控开关10A (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 25 |  |  | 16.86
209 | 030404035005 | 插座 | (1)(1)名称:安全型单相单相暗装插座~250V 20A (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 32 |  |  | 45.08
210 | 030411004014 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZN-BYJ(F) (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 80 |  |  | 5.13
211 | 030411001006 | 配管 | (1)亚通、龙康牌、乐斯牌等同等品牌 (2)名称:PC25 (3)配置形式:暗配 | m | 90 |  |  | 11.07
212 | 030411004015 | 配线 | (1)品牌:瑞鑫、太阳、宝胜等同等品牌 (2)名称:穿照明线 (3)型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 100 |  |  | 4.93
213 | 030411004016 | 配线 | (1)品牌:瑞鑫、太阳、宝胜等同等品牌 (2)名称:穿照明线 (3)型号:WDZB-BYJ-1.5 | m | 200 |  |  | 2.81
214 | 030411004017 | 配线 | (1)品牌:瑞鑫、太阳、宝胜等同等品牌 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BV-2.5 | m | 400 |  |  | 3.32
215 | 030404033005 | 风扇 | (1)1400mm (2)美的等同等品牌吊扇 | 台 | 10 |  |  | 483.27
216 | 030404033006 | 风扇 | (1)300x300mm换气扇 | 台 | 10 |  |  | 177.46
217 | 01B415 | 风扇（甲供） | (1)人工安装 | 台 | 10 |  |  | 336
218 | 030411004018 | 配线 | (1)品牌:瑞鑫、太阳、宝胜等同等品牌 (2)名称:穿照明线 (3)型号:WDZB-BYJ-2.5 | m | 150 |  |  | 4.93
219 | 030404035006 | 插座 | (1)名称:插排，长度1500mm (2)安装方式:明装 | 个 | 16 |  |  | 47.45
220 | 031001006113 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、 | m | 112 |  |  | 35.8
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第18页 共23页 |  | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
冲洗
221 | 031001006114 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 76.6 |  |  | 29.88
222 | 031001006115 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 41 |  |  | 26.84
223 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 |  |  | 72.55
224 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 |  |  | 54.69
225 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:止回阀 | 个 | 34 |  |  | 79.31
226 | 031004006002 | 大便器 | (1)材质:大便器 坐式 低水箱坐便 (2)规格、类型:九牧、箭牌同等品牌 | 组 | 15 |  |  | 1686.22
227 | 031001006116 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 120 |  |  | 35.09
228 | 031004010002 | 淋浴器 | (1)名称:花洒 (2)品牌:九牧、箭牌同等品牌 | 套 | 30 |  |  | 728.9
229 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)名称:洗手盆（含水龙+镜柜） | 组 | 30 |  |  | 1921.34
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第19页 共23页 |  | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
230 | 031002003002 | 套管 | (1)规格:介质管道公称直径32mm以内 (2)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 30 |  |  | 25.01
231 | 031001006117 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PP-R塑料热水管 DN20 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 8.2 |  |  | 32.7
232 | 031001006118 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PP-R塑料热水管 DN15 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 19.8 |  |  | 27.64
233 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)类型:截止阀 | 个 | 30 |  |  | 54.69
234 | 031001006119 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 40 |  |  | 60.1
235 | 031001006120 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 80 |  |  | 44.96
236 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏(带存水弯) DN75 (2)品牌:九牧、箭牌等同等品牌 | 个 | 15 |  |  | 153.03
237 | 031001006121 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (5)管道及管件制作安装 | m | 160 |  |  | 60.1
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第20页 共23页 |  | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
(6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
238 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 |  | 个/组 | 12 |  |  | 76.18
239 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)规格:DN75 (2)名称:堵洞 | 个 | 20 |  |  | 28.46
240 | 030413003006 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)名称:堵洞 | 个 | 20 |  |  | 19.08
241 | 03B003 | 金刚取孔 | (1)金刚取孔 | 个 | 20 |  |  | 31.03
242 | 030817006002 | 水位计安装 | (1)名称:水位计 | 组 | 1 |  |  | 345.9
243 | 030901004002 | 报警装置 | (1)名称:水位监控计 | 组 | 1 |  |  | 53.11
244 | 031006002004 | 稳压给水设备 | (1)型号、规格:新界等同等品牌，30-7.02A-1.1kw | 套 | 1 |  |  | 3529.01
245 | 031006016002 | 水箱自洁器 | (1)名称:水箱内置式自洁器WTS-2B (2)类型:内置式 (3)安装部位:水箱内 | 台 | 5 |  |  | 1720.56
246 | 031006015002 | 水箱 | (1)名称:10T不锈钢生活水箱 (2)型号、规格:容积10T；含水箱铁架等附属配套 | 台 | 3 |  |  | 13862.96
247 | 01A002 | 高空作业车 | (1)水塔，吊车到三楼屋面 | 台班 | 1 |  |  | 1920
248 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:不锈钢水龙头 DN20 (2)型号、规格:（申鹭达） | 个 | 10 |  |  | 50.95
249 | 031001006122 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 40 |  |  | 35.8
250 | 031001006123 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN160 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 4 |  |  | 55.01
251 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 62.72 |  |  | 8.13
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第21页 共23页 |  | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
252 | 010404001017 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:粒径5~40mm碎石垫层 | m3 | 28 |  |  | 212.66
253 | 011702029002 | 成品砼排水沟 | (1)标号、规格:C25；U型水槽，水沟板400*500*50 | m | 50 |  |  | 349.59
254 | 031001006124 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康等同等品牌 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室外 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN400 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:吹试验 | m | 48 |  |  | 162.56
255 | 010404001018 | 垫层 |  | m3 | 48.4 |  |  | 214.23
256 | 040504002012 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:C25底板+井壁、C15流槽 (2)垫层、基础材质及厚度:150mm厚砼底板 (3)井盖、井圈材质及规格:混凝土井轻型盖 (4)Φ700混凝土模块式井 | 座 | 9 |  |  | 2022.37
257 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:进水管 (2)型号、规格:800mm | 条 | 25 |  |  | 48
258 | 011505006003 | 毛巾杆(架) | (1)毛巾架 | 套 | 30 |  |  | 243.33
259 | 011501018003 | 货架 | (1)卫生间安装三角储物架 | 个 | 30 |  |  | 75.47
260 | 031004004002 | 洗涤盆 | (1)材质:石英石 (2)规格、类型:600*500 (3)不锈钢单冷水龙头一套；下水道一套 | 组 | 25 |  |  | 650.02
室外工程
261 | 041001001012 | 拆除路面 | (1)小型机械拆除混凝土类面层(有筋) (2)20cm以内 | m2 | 86.4 |  |  | 36.94
262 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)混凝土种类:破除C30砼路面 | m3 | 57.5 |  |  | 322.82
挡土墙
263 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:6m以内 | m3 | 825 |  |  | 8.83
264 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用开挖土方，运距投标单位自行考虑 (3)密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 495 |  |  | 8.07
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第22页 共23页 |  | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
(4)填方材料品种:三类土
265 | 040303015005 | 混凝土挡墙（不含混凝土） | (1)混凝土强度等级:C30毛石混凝土,毛石比例20% (2)泄水孔材料品种、规格:PVC排水管、Φ100 (3)滤水层要求:粒径0.05~5cm间的碎石 (4)沉降缝要求:沉降伸缩缝每15m设置一道,缝宽20~30,缝中填塞沥青麻筋、沥青板 (5)粘土反滤层 (6)宽40厘米土工布(300g/m)沿缝铺一层 (7)墙顶300mm厚C20细石砼 (8)墙高4m以内 | m3 | 264.1 |  |  | 438.02
266 | 040303015006 | 混凝土挡墙 | (1)混凝土强度等级:C30 P8 (2)挡土板 | m3 | 35 |  |  | 911
267 | 040101001002 | 挖一般土方 | (1)一、二类土 (2)40CM | m3 | 34.56 |  |  | 5.58
268 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:一、二类土 (2)运距:运距15km以内 | m3 | 51.84 |  |  | 57.96
269 | 040204004011 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)侧石二(侧分带、人行道内侧) (2)材料品种、规格:12*30cm 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C15侧缘石现拌普通混凝土基座 | m | 108.2 |  |  | 91.45
270 | 050101006002 | 清除草皮 | (1)马尼拉草 | m2 | 93.55 |  |  | 6.64
271 | 050102012002 | 铺种草皮 | (1)养护期:养护期一年（日常养护时间六个月+成活率养护六个月） (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:满铺 | m2 | 93.55 |  |  | 25.39
272 | 010101001004 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 3800 |  |  | 1.87
273 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:场内开挖余方 (2)运距:25km | m3 | 742.5 |  |  | 54.4
274 | 01B416 | 现场负责人 |  | 人/月 | 6 | 7500 |  | 7500 |  | 45000
275 | 01B417 | 专职安全员 |  | 人/月 | 6 | 7500 |  | 7500 |  | 45000
276 | 01B418 | 技术人员 |  | 人/月 | 6 | 7500 |  | 7500 |  | 45000
工程量清单
工程名称：2025-2026年泉州区域高速公路零星修缮工程 | [6 empty] | 第23页 共23页 |  | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 金 额(元)
[6 empty] | 报价单价 |  | 控制单价 |  | 合价
单价措施项目
道路、装饰等
拆除工程
道路、装饰
1 | 011705001018 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 2 |  |  | 3903
总价措施项目
道路、装饰等
拆除工程
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 530 |  | 530 |  | 530
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 |  |  | 121
3 |  | 扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 |  |  | 54
道路、装饰
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 13323 |  | 13323 |  | 13323
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 |  |  | 1684
3 |  | 扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 |  |  | 1359
其他装饰工程
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 9014 |  | 9014 |  | 9014
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 |  |  | 2066
3 |  | 扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 |  |  | 919
室外工程
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 3299 |  | 3299 |  | 3299
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 |  |  | 417
3 |  | 扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 |  |  | 336
合 计
注：安全文明施工费为不可竞争费用，包干使用。