## 采购控制价汇总
月山综合楼16-19楼部分办公室增设隔断及9楼装修改造工程采购控制价汇总表
序号 | 项目名称 | 最高控制价 | 备注
一 | 月山综合楼16-19楼部分办公室增设隔断改造工程 | 144808.98
1 | 分部分项 | 119961.9
2 | 单价措施 | 9625.08
3 | 暂列金 | 15222 | 不可竞争费用
二 | 月山综合楼9楼装修改造工程 | 755337.16
1 | 分部分项 | 654843.5
2 | 单价措施 | 8214.66
3 | 暂列金 | 92279 | 不可竞争费用
三 | 安全生产费 | 9000 | 不可竞争性费用，按照基数（一+二）*1%取费，据实结算
四 | 合计（一+二+三） | 909146 | 取整

## 16-19楼分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：月山综合楼16-19楼部分办公室增设隔断改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
十六至十九层土建工程
装修工程
16层
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)材质:拆除整樘门窗 | 樘 | 2 | 22.94 | 45.88
2 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 9.614 | 625.36 | 6012.21
3 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)双面15mm阻燃板+8mm竹木纤维板 | m2 | 1.372 | 280.26 | 384.52
4 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)面层材料品种、规格:实木门套 | m2 | 3.12 | 102.2 | 318.86
5 | 010801001043 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 4.2 | 844.97 | 3548.87
6 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)名称、材质:电子感应门锁 | 个 | 2 | 562.01 | 1124.02
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 (2)10mm钢化玻璃隔断窗 | m2 | 2.572 | 307.35 | 790.5
8 | 011501006001 | 书柜 | (1)台柜规格:书柜，工程量以正投影面积计算 (2)材料种类、规格:18mm免漆板、6厚钢化玻璃 | m2 | 7.28 | 891.56 | 6490.56
9 | 011302001001 | 天棚吊顶-拆除 | (1)原吊顶拆除 | m2 | 4 | 6.09 | 24.36
10 | 011302001002 | 天棚吊顶-恢复 | (1)天棚吊顶恢复 | m2 | 4 | 165.03 | 660.12
11 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 0.504 | 33.96 | 17.12
17层
12 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)材质:拆除整樘门窗 | 樘 | 2 | 22.94 | 45.88
13 | 011601001022 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 0.42 | 130.49 | 54.81
14 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 14.666 | 625.36 | 9171.53
15 | 010808001002 | 木门窗套 | (1)面层材料品种、规格:实木门套 | m2 | 3.12 | 102.2 | 318.86
16 | 010801001044 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 6.3 | 844.97 | 5323.31
17 | 010811001002 | 门窗五金 | (1)名称、材质:电子感应门锁 | 个 | 3 | 562.01 | 1686.03
18 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)双面15mm阻燃板+8mm竹木纤维板 | m2 | 20.1 | 276.63 | 5560.26
19 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 | m2 | 3.915 | 307.35 | 1203.28
20 | 011302001003 | 天棚吊顶-拆除 | (1)原吊顶拆除 | m2 | 15 | 6.09 | 91.35
21 | 011302001004 | 天棚吊顶-恢复 | (1)天棚吊顶恢复 | m2 | 15 | 165.03 | 2475.45
22 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 1.134 | 33.97 | 38.52
18层
23 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)材质:拆除整樘门窗 | 樘 | 3 | 22.94 | 68.82
24 | 011210003003 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 14.022 | 625.36 | 8768.8
25 | 010808001003 | 木门窗套 | (1)面层材料品种、规格:实木门套 | m2 | 4.68 | 102.2 | 478.3
26 | 010801001045 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 6.3 | 844.97 | 5323.31
27 | 010811001003 | 门窗五金 | (1)名称、材质:电子感应门锁 | 个 | 3 | 562.01 | 1686.03
28 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 | m2 | 3.553 | 307.35 | 1092.01
29 | 011302001005 | 天棚吊顶-拆除 | (1)原吊顶拆除 | m2 | 8 | 6.09 | 48.72
30 | 011302001006 | 天棚吊顶-恢复 | (1)天棚吊顶恢复 | m2 | 8 | 165.03 | 1320.24
31 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 0.756 | 33.97 | 25.68
19层
32 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)材质:拆除整樘门窗 | 樘 | 1 | 22.94 | 22.94
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | 011601001023 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 0.294 | 130.49 | 38.36
35 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:拆除玻璃隔断 保护性拆除 | m2 | 8.4 | 36.42 | 305.93
36 | 011210003004 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 4.83 | 625.36 | 3020.49
37 | 010801001046 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 4.2 | 844.97 | 3548.87
38 | 010811001004 | 门窗五金 | (1)名称、材质:电子感应门锁 | 个 | 2 | 562.01 | 1124.02
39 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 | m2 | 1.947 | 307.35 | 598.41
40 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面15厚阻燃板+9.5厚石膏板隔断墙 | m2 | 7.488 | 213.54 | 1598.99
41 | 011210002003 | 金属隔断 | (1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)双面15mm阻燃板+8mm竹木纤维板 | m2 | 20.1 | 276.63 | 5560.26
42 | 011105006021 | 金属踢脚线 | (1)面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚板（50mm高） | m | 16.41 | 26.69 | 437.98
43 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)门框、扇材质:1.2厚黑钛不锈钢 (2)玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 | 樘 | 1 | 9778.3 | 9778.3
44 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)玻璃品种、厚度:其他门(地弹门) | m2 | 2.52 | 701.93 | 1768.86
45 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 0.693 | 33.97 | 23.54
局部墙面涂刷水泥漆翻新
46 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:局部墙面涂刷水泥漆翻新 (2)油漆涂料品种、遍 | m2 | 800 | 15.28 | 12224
十六至十九层安装工程
16层安装工程
电气工程
47 | 030412005037 | 荧光灯 | (1)原600*600LED平板灯移位 | 套 | 4 | 95.25 | 381
48 | 030404034042 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 4 | 17.14 | 68.56
49 | 030404035034 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 14 | 22.48 | 314.72
50 | 030411004136 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 18.33 | 2.86 | 52.42
51 | 030411004137 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 38.82 | 3.89 | 151.01
52 | 030411004138 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 20.4 | 2.62 | 53.45
53 | 030411004139 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 34.74 | 3.45 | 119.85
54 | 030411001133 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 19.05 | 8.62 | 164.21
55 | 030411002009 | 线槽 | (1)规格:塑料线槽敷设 14*24 | m | 18.38 | 15.01 | 275.88
56 | 030404031001 | 小电器 | (1)民用电器安装(风扇安装 壁扇) | 个/套/台/ | 2 | 288.82 | 577.64
57 | 030411006094 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关插座盒) | 个 | 18 | 5.56 | 100.08
58 | 030411006095 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 4 | 5.49 | 21.96
弱电工程
59 | 030502012037 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 2 | 40.55 | 81.1
17层安装工程
电气工程
60 | 030412005038 | 荧光灯 | (1)原600*600LED平板灯移位 | 套 | 6 | 95.25 | 571.5
61 | 030404034043 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 6 | 17.14 | 102.84
62 | 030404035035 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 21 | 22.48 | 472.08
63 | 030411004140 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 29.64 | 2.86 | 84.77
64 | 030411004141 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 58.38 | 3.89 | 227.1
65 | 030411004142 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 30.6 | 2.62 | 80.17
66 | 030411004143 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 63 | 3.45 | 217.35
67 | 030411002010 | 线槽 | (1)规格:塑料线槽敷设 14*24 | m | 31.2 | 15.01 | 468.31
68 | 030411001134 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 29.34 | 8.62 | 252.91
69 | 030404031002 | 小电器 | (1)民用电器安装(风扇安装 壁扇) | 个/套/台/ | 3 | 288.82 | 866.46
70 | 030411006096 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关插座盒) | 个 | 27 | 5.56 | 150.12
71 | 030411006097 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 6 | 5.49 | 32.94
弱电工程
72 | 030502012038 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 3 | 40.55 | 121.65
18层安装工程
电气工程
73 | 030412005039 | 荧光灯 | (1)原600*600LED平板灯移位 | 套 | 6 | 95.25 | 571.5
74 | 030404034044 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 6 | 17.14 | 102.84
75 | 030404035036 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 21 | 22.48 | 472.08
76 | 030411004144 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 30.15 | 2.86 | 86.23
77 | 030411004145 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 57.66 | 3.89 | 224.3
78 | 030411004146 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 30.6 | 2.62 | 80.17
79 | 030411004147 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 63.09 | 3.45 | 217.66
80 | 030411002011 | 线槽 | (1)规格:塑料线槽敷设 14*24 | m | 31.23 | 15.01 | 468.76
81 | 030411001135 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 29.27 | 8.62 | 252.31
82 | 030404031003 | 小电器 | (1)民用电器安装(风扇安装 壁扇) | 个/套/台/ | 3 | 288.82 | 866.46
83 | 030411006098 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关插座盒) | 个 | 27 | 5.56 | 150.12
84 | 030411006099 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 6 | 5.49 | 32.94
弱电工程
85 | 030502012039 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 3 | 40.55 | 121.65
19层安装工程
电气工程
86 | 030412005040 | 荧光灯 | (1)原600*600LED平板灯移位 | 套 | 8 | 95.25 | 762
87 | 030404034045 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 2 | 17.14 | 34.28
88 | 030404034046 | 照明开关 | (1)双联单控暗开关 10A250V | 个 | 2 | 19.72 | 39.44
89 | 030404035037 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 15 | 22.48 | 337.2
90 | 030411004148 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 74.79 | 2.86 | 213.9
91 | 030411004149 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 31.89 | 3.89 | 124.05
92 | 030411004150 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 20.4 | 2.62 | 53.45
93 | 030411004151 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 44.13 | 3.45 | 152.25
94 | 030411002012 | 线槽 | (1)规格:塑料线槽敷设 14*24 | m | 21.51 | 15.01 | 322.87
95 | 030411001136 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 35.56 | 8.62 | 306.53
96 | 030404031004 | 小电器 | (1)民用电器安装(风扇安装 壁扇) | 个/套/台/ | 1 | 288.82 | 288.82
97 | 030411006100 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关插座盒) | 个 | 19 | 5.56 | 105.64
98 | 030411006101 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 8 | 5.49 | 43.92
99 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:人脸识别、门禁等控制设备 | 台 | 3 | 1049.88 | 3149.64
弱电工程
100 | 030502012040 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 3 | 40.55 | 121.65
合 计 | [6 empty] | 119961.9

## 16-19楼单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：月山综合楼16-19楼部分办公室增设隔断改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
十六至十九层土建工程
装修工程
16层
1 | 011701014001 | 其他防护措施 | (1)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) | m2 | 50 | 8.4 | 420
2 | 011708001001 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 715.86 | 715.86
17层
3 | 011701014002 | 其他防护措施 | (1)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) | m2 | 74 | 8.4 | 621.6
4 | 011708001002 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 2283.84 | 2283.84
18层
5 | 011701014003 | 其他防护措施 | (1)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) | m2 | 77 | 8.4 | 646.8
6 | 011708001003 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 1135.43 | 1135.43
19层
7 | 011701014004 | 其他防护措施 | (1)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) | m2 | 75 | 8.4 | 630
8 | 011708001004 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 2944.51 | 2944.51
16层安装工程
电气工程
9 | 031301017094 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 40.51 | 40.51
17层安装工程
电气工程
10 | 031301017095 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 63.41 | 63.41
18层安装工程
电气工程
11 | 031301017096 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费(2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 63.39 | 63.39
19层安装工程
电气工程
12 | 031301017097 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 59.73 | 59.73
合 计 | [6 empty] | 9625.08

## 9楼分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：月山综合楼9楼装修改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
九层
九层装修工程
拆除工程
1 | 011601001028 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖砌体洞口面积大于1.0m2 | m3 | 1.865 | 260.99 | 486.75
2 | 011601001029 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖砌体 | m3 | 10.423 | 130.49 | 1360.1
3 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:拆除金属栏杆 | m | 7.4 | 17.38 | 128.61
4 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:按10KM包干计取 | m3 | 18.425 | 33.97 | 625.9
一般土建
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 5.556 | 532.87 | 2960.63
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 | m3 | 3.505 | 602.12 | 2110.43
7 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.492 | 346.5 | 170.48
8 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.048 | 587.9 | 28.22
9 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.138 | 580.82 | 80.15
10 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ6、HRB400EΦ8 | t | 0.026 | 5013.04 | 130.34
11 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 0.057 | 4773.58 | 272.09
装饰工程
地面
12 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:细石混凝土找平层(在硬基层面上 100mm厚) | m2 | 300 | 68.91 | 20673
13 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:卫生间蹲位处珍珠岩垫层 | m3 | 0.749 | 316.02 | 236.7
14 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 (2)男卫、女卫 | m2 | 19.63 | 20.98 | 411.84
15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:聚氨脂防水涂膜2mm厚 (2)男卫、女卫、空调存放处 | m2 | 28.015 | 43.38 | 1215.29
16 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚1:3水泥砂浆 (2)空调存放处 | m2 | 11.91 | 44.49 | 529.88
17 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:750*1500浅灰色大理石瓷砖 (3)嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 117.43 | 244.98 | 28768
18 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800浅灰色大理石瓷砖 (3)嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 358.201 | 161.58 | 57878.12
19 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200深色大理石瓷砖 (3)嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 6.21 | 192.25 | 1193.87
20 | 011102003012 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑砖 (3)嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 19.708 | 117.59 | 2317.46
21 | BC012 | 美缝 | (1)美缝 | m | 871.736 | 7.7 | 6712.37
22 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石 | m2 | 0.32 | 286.13 | 91.56
23 | 011105006022 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:1.0厚50mm高黑色铝合金踢脚线 (2)基层材料种类、规格:9厚阻燃板 | m | 283.71 | 35.9 | 10185.19
墙面
24 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:卫生间墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:14厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 109.345 | 27.48 | 3004.8
25 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰-包管 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨架 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:6mm硅酸钙板 | m2 | 4.9 | 177 | 867.3
26 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)新砌墙体 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 62.262 | 29.73 | 1851.05
27 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 57.196 | 48.32 | 2763.71
28 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:粘结剂结合层 (2)安装方式:K型挂件铺贴；1、在瓷砖侧面按照挂件样式画出开槽路径；2、用切割机开槽；3、将挂件扣入开好槽的瓷砖上，加云石胶填缝；4、固定好瓷砖后将钢钉打入墙体完成铺贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*1200瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 87.478 | 273.26 | 23904.24
29 | BC013 | 美缝 | (1)美缝 | m | 157.46 | 7.7 | 1212.44
30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)腻子种类:两遍 (2)涂料品种、喷刷遍数:水泥漆一底两面 | m2 | 659.542 | 30.33 | 20003.91
31 | 011201001001 | 界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | (1)界面剂 贴玻纤网格布 (2)满刮腻子 | m2 | 659.542 | 15.25 | 10058.02
32 | 011207001001 | 墙面装饰板-消防栓封板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:20*20*2热镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:18mm免漆板，设同规格暗门 | m2 | 9.24 | 232.61 | 2149.32
33 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)双面18mm阻燃板+6mm硅酸钙板 | m2 | 40.2 | 219.25 | 8813.85
天棚
34 | 011302001015 | 天棚吊顶-3.2m | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)基层材料种类、规格:6mm厚硅酸钙板 | m2 | 391.6 | 91.66 | 35894.06
35 | 011302001016 | 天棚吊顶-2.6m | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)龙骨材料种类、规格、中距:18mm厚阻燃板基层 (3)基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板天棚面层 | m2 | 41.76 | 181.78 | 7591.13
36 | 011302001017 | 天棚吊顶-3m | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)龙骨材料种类、规格、中距:18mm厚阻燃板基层 (3)基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板天棚面层 | m2 | 10.77 | 170.84 | 1839.95
37 | 011302001020 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) (2)面层材料品种、规格:0.7厚300*300铝扣板 (3)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 19.708 | 209.21 | 4123.11
38 | 011302001021 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) (2)面层材料品种、规格:1厚黑钛拉丝不锈钢 | m2 | 1.22 | 184.84 | 225.5
39 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)灯带型式、尺寸:灯带槽、详S01-1/3/4 | m2 | 1.824 | 487.91 | 889.95
40 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)腻子种类:两遍 (2)涂料品种、喷刷遍数:水泥漆一底两面 | m2 | 151.735 | 34.07 | 5169.61
41 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:成品金属收边条 | m | 15.2 | 11.17 | 169.78
42 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:窗帘盒(不带轨 阻燃板窗帘盒现场制作) | m | 53.7 | 55.78 | 2995.39
门窗
43 | 010801001053 | 木质门 | (1)镶嵌玻璃品种、厚度:成品木门安装(单开实木门)（橡木烤漆门） | 樘 | 6 | 1481.03 | 8886.18
44 | 010801001054 | 木质门 | (1)镶嵌玻璃品种、厚度:成品木门安装(双开实木门)（橡木烤漆门） (2)M1821 | 樘 | 3 | 1965.41 | 5896.23
45 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 5.25 | 504.4 | 2648.1
46 | 010802004001 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:防盗门 | m2 | 2.1 | 1190.31 | 2499.65
47 | 010804002001 | 钢木门 | (1)门框、扇材质:钢木门 | m2 | 3.78 | 551.65 | 2085.24
48 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚人造石 (2)窗台板材质、规格、颜色:窗台板 | m2 | 0.846 | 199.76 | 169
49 | 010811001009 | 门窗五金-电子感应门锁 | (1)名称、材质:门窗五金-电子感应门锁 | 个 | 10 | 562.01 | 5620.1
50 | 010811001010 | 门窗五金 | (1)名称、材质:门窗特殊五金(闭门器 明装) | 个 | 2 | 76.41 | 152.82
51 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨(暗装 单轨) | m | 53.7 | 26.26 | 1410.16
52 | 010810001001 | 窗帘布 | (1)窗帘材质:窗帘布 | m | 53.7 | 72.8 | 3909.36
53 | 011210003005 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:全玻璃隔断(钢化玻璃5+9+5内带百叶帘) | m2 | 11.508 | 625.36 | 7196.64
54 | 010801001055 | 木质门 | (1)成品复合木门 | m2 | 4.2 | 844.97 | 3548.87
55 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 | m2 | 5.236 | 307.35 | 1609.28
其他
56 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20mm厚深咖网大理石 (2)支架、配件品种、规格:铝合金矮柜 | m2 | 1.17 | 1324.5 | 1549.67
57 | 011206001001 | 洗漱台置物架 | (1)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚深咖网大理石 | m2 | 0.917 | 390.94 | 358.49
58 | 011210005005 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断(15厚抗倍特板隔断 卫生间) | m2 | 24.47 | 272.69 | 6672.72
59 | 011210005006 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断(15厚抗倍特板隔断 小便斗) | m2 | 1.2 | 245.75 | 294.9
60 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:浴厕配件(盥洗室台镜 带框 ＞1.0m2) | m2 | 6.103 | 230.82 | 1408.69
61 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:40*40*1.2铝合金方管 (2)栏杆材料种类、规格:20*20*1.2铝合金方管 | m | 11.575 | 228.48 | 2644.66
62 | 011501006002 | 书柜 | (1)台柜规格:书柜，工程量以正投影面积计算 (2)材料种类、规格:18mm免漆板、6厚钢化玻璃 | m2 | 168 | 891.56 | 149782.08
九层安装工程
电气工程
63 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱9AL (2)安装方式:墙内暗装 | 台 | 7 | 1301.15 | 9108.05
64 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱9AL1 (2)安装方式:墙内暗装 | 台 | 1 | 1022.06 | 1022.06
65 | 030411003003 | 桥架 | (1)材质:钢制桥架安装 100*100 | m | 42.99 | 46.66 | 2005.91
66 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 18.83 | 13.42 | 252.7
67 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:LED吸顶灯32W | 套 | 4 | 80.14 | 320.56
68 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)嵌入式LED灯盘 600*600 38W | 套 | 49 | 209.4 | 10260.6
69 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)嵌入式LED灯盘 300*300 18W | 套 | 11 | 133.17 | 1464.87
70 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)200*1800LED平板灯48W | 套 | 15 | 269.98 | 4049.7
71 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)嵌入式LED筒灯 12W，4寸 | 套 | 7 | 80.56 | 563.92
72 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)暗藏LED灯带 12W/M | m | 15.2 | 47.16 | 716.83
73 | 030404034004 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 10A250V | 个 | 9 | 17.14 | 154.26
74 | 030404034005 | 照明开关 | (1)双联单控暗开关 10A250V | 个 | 5 | 19.72 | 98.6
75 | 030404034006 | 照明开关 | (1)三联单控暗开关 10A250V | 个 | 10 | 23.82 | 238.2
76 | 030404035004 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座 10A250V | 个 | 110 | 22.48 | 2472.8
77 | 030404035005 | 插座 | (1)二、三极带安全门热水器插座 | 个 | 1 | 30.07 | 30.07
78 | 030404035006 | 插座 | (1)二、三极带安全门暗装插座（带防溅盒） 10A250V | 个 | 1 | 28.36 | 28.36
79 | 030404031003 | 小电器 | (1)方形排气扇 300*300 | 台 | 4 | 183.68 | 734.72
80 | 030411004017 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-1.5 | m | 583.45 | 3.05 | 1779.52
81 | 030411004018 | 配线 | (1)管内穿动力线 WDZB-BYJ-6 | m | 96.63 | 7.42 | 716.99
82 | 030411004019 | 配线 | (1)管内穿照明线WDZB- BYJ-2.5 | m | 1839.62 | 4.16 | 7652.82
83 | 030411004020 | 配线 | (1)管内穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 18.72 | 5.28 | 98.84
84 | 030411004021 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 66.1 | 3.69 | 243.91
85 | 030411004022 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-4 | m | 4.5 | 5.33 | 23.99
86 | 030411004023 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-6 | m | 466.44 | 7.47 | 3484.31
87 | 030411001018 | 配管 | (1)焊接钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC20) | m | 164.99 | 18.25 | 3011.07
88 | 030411001019 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 206.76 | 15.75 | 3256.47
89 | 030411001020 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 59.55 | 16.84 | 1002.82
90 | 030411001021 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 267.31 | 10.94 | 2924.37
91 | 030411001022 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 23.8 | 12.9 | 307.02
92 | 030411001023 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 5.5 | 39.09 | 215
93 | 030411006011 | 接线盒 | (1)钢质开关插座盒安装(暗装) | 个 | 136 | 6.64 | 903.04
94 | 030411006012 | 接线盒 | (1)钢质灯头盒安装(暗装) | 个 | 90 | 6.51 | 585.9
95 | 030411006013 | 接线盒 | (1)预留电源钢质接线盒安装(暗装) 86*86*120 | 个 | 8 | 6.51 | 52.08
96 | 030411006014 | 接线盒 | (1)钢质接线盒安装(暗装接线盒+空白面板) | 个 | 11 | 9.77 | 107.47
97 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 129.8 | 22.12 | 2871.18
98 | 030413001006 | 铁构件 | (1)明配管道支架制作安装 | kg | 33.02 | 15.82 | 522.38
99 | 080807014001 | 开孔 | (1)类型:金钢取孔 | 个 | 10 | 45.5 | 455
弱电工程
100 | 030411003004 | 桥架 | (1)材质:钢制桥架安装 100*100 | m | 32.96 | 46.66 | 1537.91
101 | 030413001007 | 铁构件 | (1)材质:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 14.44 | 13.61 | 196.53
102 | 030411001024 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 25.38 | 15.75 | 399.74
103 | 030411001025 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构明配 JDG32 | m | 33.14 | 19.4 | 642.92
104 | 030411001026 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 97.34 | 10.94 | 1064.9
105 | 030411001027 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 7.94 | 12.9 | 102.43
106 | 030411001028 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 167.71 | 15.42 | 2586.09
107 | 030411001029 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 2.5 | 39.09 | 97.73
108 | 030411004024 | 配线 | (1)材质:穿多芯软导线 RVV-2*1.0 | m | 21.8 | 4.31 | 93.96
109 | 030411004025 | 配线 | (1)材质:线槽配线 RVV-2*1.0 | m | 94.13 | 4.03 | 379.34
110 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)规格:双绞线缆(管内穿放 UTP6) | m | 1257.62 | 5.42 | 6816.3
111 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:双绞线缆(桥架内布放 UTP6) | m | 2039.48 | 5.19 | 10584.9
112 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 128 | 11.88 | 1520.64
113 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球彩色摄像机 | 台 | 5 | 742.57 | 3712.85
114 | 030502012003 | 信息插座 | (1)规格:单口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 51 | 49.26 | 2512.26
115 | 030502012004 | 信息插座 | (1)规格:双口信息插座 (2)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 36 | 43.69 | 1572.84
116 | 030411006015 | 接线盒 | (1)暗装接线盒 | 个 | 5 | 6.51 | 32.55
117 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 85.2 | 22.12 | 1884.62
118 | 030413001008 | 铁构件 | (1)明配管道支架制作安装 | kg | 7.588 | 16.69 | 126.64
应急照明工程
119 | 030404017006 | 配电箱 | (1)应急照明配电箱9ALE | 台 | 1 | 2857.57 | 2857.57
120 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)A型LED多信息复合标志灯1W 吊装 | 套 | 3 | 120.71 | 362.13
121 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)A型LED疏散出口灯(中文标志)1W | 套 | 4 | 55.76 | 223.04
122 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)A型LED疏散指示灯1W | 套 | 4 | 55.76 | 223.04
123 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)A型LED应急吸顶灯7W | 套 | 9 | 101.39 | 912.51
124 | 030411001030 | 配管 | (1)焊接钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC20) | m | 92.29 | 18.25 | 1684.29
125 | 030411004026 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZBN-RYJSP-2x2.5 | m | 89.29 | 10.69 | 954.51
126 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:室内铜芯电力电缆敷设 NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3X2.5 | m | 3.08 | 19.32 | 59.51
127 | 030411006016 | 接线盒 | (1)钢质灯头盒安装(暗装) | 个 | 20 | 6.51 | 130.2
火灾自动报警系统
128 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)感烟火灾探测器安装 | 个 | 28 | 65.26 | 1827.28
129 | 030904003003 | 按钮 | (1)消火栓启泵按钮安装 | 个 | 4 | 220.51 | 882.04
130 | 030904003004 | 按钮 | (1)火灾报警按钮(带电话插孔) | 个 | 4 | 104.58 | 418.32
131 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)声光报警器安装 | 个 | 5 | 125.45 | 627.25
132 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | (1)火灾应急广播扬声器吸顶安装 | 个 | 7 | 72.37 | 506.59
133 | 030904008011 | 模块(模块箱) | (1)短路隔离器安装 | 个 | 2 | 235.26 | 470.52
134 | 030904008012 | 模块(模块箱) | (1)单输入模块安装 | 个 | 2 | 235.26 | 470.52
135 | 030904008013 | 模块(模块箱) | (1)单输入单输出模块安装 | 个 | 7 | 283.27 | 1982.89
136 | 030904008014 | 模块(模块箱) | (1)消防接线端子箱安装 | 台 | 1 | 150.23 | 150.23
137 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(水流指示器) | 个 | 1 | 19 | 19
138 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(压力开关信号阀) | 个 | 1 | 20.81 | 20.81
139 | 030905003008 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(电动防火门、防火卷帘门、消防设施电控箱) | 个 | 4 | 26.91 | 107.64
140 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | (1)自动报警系统调试(点以内)(不含主机设备安装) | 系统 | 50 | 39.59 | 1979.5
141 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | (1)火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) | 系统 | 11 | 34.24 | 376.64
142 | 030411001031 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 310.08 | 10.94 | 3392.28
143 | 030411001032 | 配管 | (1)焊接钢管 砖、混凝土结构暗配 SC25 | m | 30 | 22.4 | 672
144 | 030411004027 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 60 | 4.52 | 271.2
145 | 030411004028 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB1N-BYJ-4 | m | 257.12 | 5.83 | 1499.01
146 | 030411004029 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2x2.5 | m | 147.01 | 10.48 | 1540.66
147 | 030411004030 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2x1.5 | m | 313.97 | 7.05 | 2213.49
148 | 030411006017 | 接线盒 | (1)钢质接线盒安装(暗装) | 个 | 49 | 6.51 | 318.99
电气火灾监控系统
149 | 030904008015 | 模块(模块箱) | (1)电气火灾监控探测器 | 个 | 2 | 358.28 | 716.56
150 | 030411001033 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 23.26 | 10.94 | 254.46
151 | 030411004031 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2x2.5 | m | 23.26 | 10.48 | 243.76
152 | 030411006019 | 接线盒 | (1)钢质接线盒安装(暗装) | 个 | 2 | 6.51 | 13.02
防火门监控系统
153 | 030904008016 | 模块(模块箱) | (1)防火门监控分机 | 个 | 1 | 1299.08 | 1299.08
154 | 030904008017 | 模块(模块箱) | (1)门磁开关 | 套 | 6 | 82.33 | 493.98
155 | 030904008018 | 模块(模块箱) | (1)电动闭门器 | 台 | 2 | 152.56 | 305.12
156 | 030904008019 | 模块(模块箱) | (1)双扇常闭防火门监视模块 | 个 | 3 | 300.66 | 901.98
157 | 030904008020 | 模块(模块箱) | (1)双扇常开防火门监视模块 | 个 | 1 | 300.66 | 300.66
158 | 030411001034 | 配管 | (1)紧定式镀锌钢导管 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 48.58 | 10.94 | 531.47
159 | 030411004032 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYS 2x1.5 | m | 48.58 | 7.05 | 342.49
160 | 030411006020 | 接线盒 | (1)钢质接线盒安装(暗装) | 个 | 4 | 6.51 | 26.04
防排烟工程
161 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.8mm以内咬口) 长边长≤1000mm | m2 | 7.33 | 116.91 | 856.95
162 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)70°防火阀 630*320 | 个 | 1 | 395.65 | 395.65
163 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:自垂百叶加压送风口 500*300 | 个 | 1 | 107.83 | 107.83
164 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:自垂百叶加压送风口 350*600 | 个 | 1 | 129.98 | 129.98
165 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:多叶加压送风口 (1200+250)x350 | 个 | 1 | 303.28 | 303.28
166 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 共二遍) (3)一般钢结构(调和漆 共二遍) | kg | 3.22 | 2.18 | 7.02
167 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 | 45.06 | 45.06
给排水工程
给水系统
168 | 031001006017 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料热水管(热熔连接) DN15 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 4.61 | 25.18 | 116.08
169 | 031001006018 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料热水管(热熔连接) DN25 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 2.69 | 33.62 | 90.44
170 | 031001006019 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料给水管(热熔连接) DN15 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 27.25 | 23.97 | 653.18
171 | 031001006020 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料给水管(热熔连接) DN25 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 11.7 | 30.91 | 361.65
172 | 031001006021 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料给水管(热熔连接) DN32 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 4.65 | 37.25 | 173.21
173 | 031001006022 | 塑料管 | (1)室内S5系列PP-R塑料给水管(热熔连接) DN40 (2)管件安装 (3)管道消毒、冲洗 (4)管道水压试验 | m | 6.52 | 43.07 | 280.82
174 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)螺纹铜质截止阀安装 DN40 | 个 | 1 | 104.03 | 104.03
175 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 24.4 | 22.12 | 539.73
176 |  | 排水系统
177 | 031004006001 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(瓷低水箱) | 组 | 6 | 710.08 | 4260.48
178 | 031004007001 | 小便器 | (1)落地式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 2 | 933.06 | 1866.12
179 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)台式洗脸盆(配冷热水龙头) | 组 | 2 | 567.58 | 1135.16
180 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)成品拖布池(配普通不锈钢水龙头) | 组 | 2 | 505.39 | 1010.78
181 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)安装方式:电热水器安装(挂式40L) | 台 | 1 | 658.39 | 658.39
182 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | (1)普通不锈钢地漏安装(DN50 带存水弯) | 个 | 2 | 48.21 | 96.42
183 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | (1)地面扫除口安装 DN100 | 个 | 2 | 25.43 | 50.86
184 | 031001006023 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接) DN50 (2)管件安装 (3)灌水试验 | m | 6.02 | 32.96 | 198.42
185 | 031001006024 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接) DN100 (2)管件安装 (3)灌水试验 | m | 19.37 | 55.01 | 1065.54
186 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 6 | 17.63 | 105.78
187 | 030413003006 | 打洞(孔) | (1)预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 6 | 31.96 | 191.76
188 | 030413003007 | 打洞(孔) | (1)堵洞(公称直径50mm以内) | 个 | 6 | 17.72 | 106.32
189 | 030413003008 | 打洞(孔) | (1)堵洞(公称直径100mm以内) | 个 | 6 | 30.74 | 184.44
消火栓工程
190 | 030901013004 | 灭火器 | (1)手提式干粉灭火器 MF/ABC5 (2)2具装灭火器箱 | 具 | 2 | 104.2 | 208.4
喷淋工程
191 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN25 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 199.64 | 38.37 | 7660.19
192 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN32 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 51.2 | 47.42 | 2427.9
193 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN40 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 33.98 | 63.05 | 2142.44
194 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN50 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 50.58 | 74.08 | 3746.97
195 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN65 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 5.4 | 85.89 | 463.81
196 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN75 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 14.51 | 98.13 | 1423.87
197 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN100 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 5.01 | 140.83 | 705.56
198 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN150 (2)管件安装 (3)水压试验、水冲洗 | m | 7.05 | 203.9 | 1437.5
199 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)水喷淋(雾)喷头(有吊顶 公称直径15mm以内) | 个 | 111 | 37.97 | 4214.67
200 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 110.42 | 15.73 | 1736.91
201 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 共二遍) (3)一般钢结构(调和漆 共二遍) | kg | 110.42 | 2.18 | 240.72
202 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)管道刷油(调和漆 共二遍) | m2 | 53.8 | 8.19 | 440.62
203 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 1 | 277.8 | 277.8
合 计 | [6 empty] | 654843.5

## 9楼单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：月山综合楼9楼装修改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
九层
九层装修工程
拆除工程
一般土建
1 | 011702005001 | 基础梁模板 |  | m2 | 4.918 | 52.82 | 259.77
2 | 011702009005 | 过梁模板 |  | m2 | 0.797 | 92.85 | 74
3 | 011702003005 | 构造柱模板 |  | m2 | 2.76 | 82.37 | 227.34
4 | 011701003001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 56.778 | 3.56 | 202.13
装饰工程
门窗
其他
5 | 081311005006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1 | 4948.28 | 4948.28
九层安装工程
电气工程
6 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 797.74 | 797.74
弱电工程
7 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 187.65 | 187.65
应急照明工程
8 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 49.39 | 49.39
火灾自动报警系统
9 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 497.8 | 497.8
电气火灾监控系统
10 | 031301017017 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 27.5 | 27.5
防火门监控系统
11 | 031301017018 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 71.6 | 71.6
防排烟工程
12 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)通风空调脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 26.19 | 26.19
给排水工程
13 | 031301017021 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 144.87 | 144.87
消火栓工程
14 | 031301017022 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 0.15 | 0.15
喷淋工程
15 | 031301017023 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 700.25 | 700.25
合 计 | [6 empty] | 8214.66